Техническое задание

Приложение к заявке: «Монтаж системы отопления с твёрдотопливным котлом здания МТМ» Пензенская область, Сердобский район, с. Кирово ООО «ТАН 1»

- техническое задание: Монтаж системы отопления с твёрдотопливным котлом здания МТМ

| - Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес места поставки | Пензенская область, Сердобский район, с. Кирово | Данные Подрядчика. Обязательно к заполнению при подаче коммерческих предложений! |
| Монтаж системы отопления с твёрдотопливным котлом здания МТМ кадастровый номер 58:25:0060101:245 | Монтаж твердотопливного котла и системы отопления с гладкотрубными регистрами |  |
| Монтаж системы | Площадь здания 640 м2 высота 9 м. |  |
| Мощность котла | не менее 220 кВт |  |
| Сроки производства работ | 20 июля- 30 августа |  |
| Гарантийные обязательства | не менее 3 лет |  |

1. Монтаж твердотопливного котла с дымовой трубой

- Выполнить монтаж фундамента под котёл

-Выполнить монтаж твёрдотопливного котла

-Выполнить монтаж дымовой трубы из сэндвича

2. Обвязка котла

- Смонтировать циркуляционный насос для системы отопления с байпасной линией

- Пластиковая ёмкость 200 л для заполнения системы с эл. насосом.

- Расширительный бак

3. Система отопления

- Смонтировать гладкотрубные регистры по контуру здания

- Регистры выполнить из прямошовной электросварной трубы 100х4мм.

- Каждый регистр выполнить с отключающей и регулирующей арматурой

- Линии оборудовать предохранительными клапанами и манометрами

- В верхних точках системы предусмотреть воздушники с отключающей арматурой, в нижних спускники

- Трубопроводы и регистры загрунтовать в два слоя с предварительной очисткой.

- Произвести гидравлические испытания системы

- По факту выполнения работ предоставить исполнительную документацию, паспорта на оборудование

Приложение: Фото здания.

Техническое задание

Приложение к заявке: «Монтаж системы отопления с твёрдотопливным котлом здания по ремонту КГТ» Бековский р-он, с. Ивановка ООО «ТАН 1»

- техническое задание: Монтаж системы отопления с твёрдотопливным котлом здания по ремонту КГТ

| - Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес места поставки | Пензенская обл., Бековский р-он, с. Ивановка | Данные Подрядчика. Обязательно к заполнению при подаче коммерческих предложений! |
| Монтаж системы отопления с твёрдотопливным котлом здания по ремонту КГТ кадастровый номер 58:03:1202001:17 | Монтаж твердотопливного котла и системы отопления с гладкотрубными регистрами |  |
| Монтаж системы | Площадь здания 640 м2 высота 9 м. |  |
| Мощность котла | не менее 220 кВт |  |
| Сроки производства работ | 20 июля- 30 августа |  |
| Гарантийные обязательства | не менее 3 лет |  |

1. Монтаж твердотопливного котла с дымовой трубой

- Выполнить монтаж фундамента под котёл

-Выполнить монтаж твёрдотопливного котла

-Выполнить монтаж дымовой трубы из сэндвича

2. Обвязка котла

- Смонтировать циркуляционный насос для системы отопления с байпасной линией

- Пластиковая ёмкость 200 л для заполнения системы с эл. насосом.

- Расширительный бак

3. Система отопления

- Смонтировать гладкотрубные регистры по контуру здания

- Регистры выполнить из прямошовной электросварной трубы 100х4мм.

- Каждый регистр выполнить с отключающей и регулирующей арматурой

- Линии оборудовать предохранительными клапанами и манометрами

- В верхних точках системы предусмотреть воздушники с отключающей арматурой, в нижних спускники

- Трубопроводы и регистры загрунтовать в два слоя с предварительной очисткой.

- Произвести гидравлические испытания системы

- По факту выполнения работ предоставить исполнительную документацию, паспорта на оборудование

Приложение: Фото здания.