## Лист1
Приложение №
к договору строительного подряда ??-ГСУ-23 от «??» ?? 2023г.
«Утверждаю» |  | «Согласовано»
Генеральный директор ООО "ГСУ"
__________________ Тарасов С.В.
ТЗ № ЖД4 - 23.05.24
Техническое задание
на: работы по монтажу архитектурной подсветки здания
1. Объект: «Жилой дом (стр. №4) с административными помещениями на участке 2-го этапа 1 очереди микрорайона «Западный Луч» в Центральном районе г. Челябинска, 1 этап строительства»
2. Предмет выполнения работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
всего
1 | Установка светильников ЖД4.1
| washline mini LED 16 D40 4000K 1000 | шт | 164
| washline mini LED 8 D40 4000K 500 | шт | 6
2 | Установка светильников ЖД4.2
| washline mini LED 16 D40 4000K 1000 | шт | 164
| washline mini LED 8 D40 4000K 500 | шт | 4
3 | Монтаж ящика управления освещением с автоматическим и ручным управлением 25А, IP54, отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени по программам, задаваемым программатором режимов
| ЯУО 9603-3474 | шт | 1
4 | Монтаж счетчика электрической энергии трехфазного приямого включения, (5-60А), 380В, кл.т.0,5s.
| Меркурий 230 ART-01RN | шт | 1
5 | Прокладка кабельных линий:
| ВВГнг LS 3х1,5 - 0,66 | м | 170
| ВВГнг LS 5х2,5 - 0,66 | м | 400
| ВВГнг LS 5х6 - 0,66 | м | 120
| ВВГнг LS 5х10 - 0,66 | м | 10
| Труба гофрированная с протяжкой d=25мм | м | 400
| Труба стальная d=25мм | м | 15
| Скоба двухлапковая для крепления трубы d=25мм | шт | 800
| Коробка распределительная | шт | 112
Примечания:
- на парапете кровли светильники установить под углом таким образом, чтобы небыло слепящего эффекта в окнах жилых квартир
- подключение светильников: одна распредилительная коробка на 3 светильника по фазам А,В,С, А,В,С…
Кабель к светильникам подсветки проложить:
- от ящика упраления ЯУО 9603 кабелем ВВГнг-LS 5x6 в строительных нишах
- по кровле кабелем ВВГнг-LS 5x2,5 в стальной трубе d25
- по парапету кровли ВВГнг-LS 5x2,5 в гофрированной трубе d25 с креплением скобами с шагом 0,5м
- подключение светильников кабелем ВВГнг-LS 3x1,5
- на период производства работ подрядчик несет полную ответственность за строительную площадку (зону производства работ и бытовой городок);
- подрядчик собственными силами выполняет работы по уборке, вывозу мусора;
- техническое задание составлено согласно ш. 163-ЕП-2015-ЭОМ1, изм.8
- данные работы выполняются подрядчиком до момента передачи работ следующему подрядчику или Заказчику.
3. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ:
3.1. При сдаче работ предъявить Техническому Заказчику полный комплект исполнительной документации и документацию необходимую согласно РД 11-02-2006, СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
3.2. При производстве работ руководствоваться: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» - согласно требованиям НТД на данные виды работ.
Разработал: Инженер ПТО _______________________________Сусленков М.А.