**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА**

|  |
| --- |
| Объект: Строительство радиологического корпуса СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, улица Борисова, участок 18 |

Наименование работ: **Выполнение комплекса работ по устройству наружных сетей электроснабжения в соответствии с проектом шифр №14/ОК-21-ГБ-40-РК-ЭС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **П/П** | **Заказчик** | ООО «БалтИнвестСтрой», 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 17, лит. С, пом. 11-Нтел. +7 (812) 331-50-11факс +7 (812) 322-53-87 |
| **1** | **Контактное лицо** | По техническим вопросам: Чигасов Сергей Александрович+7(953)3519937По вопросам документации: Николин Александр Александрович+7(921)3595963 |
| **2** | **Характеристики выполняемых работ:** | 1. **При выполнении комплекса работ по устройству наружных сетей электроснабжения:**

Подрядчик обязан проработать прилагаемый проект на соответствие объемов, **в коммерческом предложении указать стоимость по каждому виду работ.** В стоимости работ учесть производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно неотражено в проектной документации. Учесть все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, электроинструмент, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ.По окончании работ предоставить полный комплект исполнительной документации (акты, схемы, документы о качестве материалов, сертификаты).Заказчик взымает компенсирующие затраты за предоставленную электроэнергию, воду, леса, подъемники, материалы, в виде генподрядных.**В полный комплекс работ по устройству наружных сетей электроснабжения :**1.Анализ чертежей и выдача замечаний.2.Разработка ППР (на каждый комплекс работ отдельно) и согласование с заказчиком.3.Проведение работ согласно прописанной технологии в проекте.4.Составление исполнительной документации (графическая часть обязательна), согласование и подписание у заказчика.Ответственность подрядчика за сдачу работ контролирующим организациям, передача объекта в эксплуатацию (в рамках выполненных работ). |
| **3** | **Условия договора** | Условия договора Заказчика изменению не подлежат ГП 2%, ГУ 5%  |
| **4** | **Квалификационные** **требования** | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.Допуски СРО и лицензии по необходимости |
| **5** | **Место выполнения работ** | Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, улица Борисова, участок 18 |
| **6** | **Сроки начала работ**  | июнь 2024 г. |
| **7** | **Сроки окончания работ** | июль 2024 г. |
| **8** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Анкета участника (Приложение № 1);
2. Расчет договорной цены (Приложение № 2);
3. Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков;
4. Акты ввода объектов в эксплуатацию, список объектов, на которых работал Подрядчик с контактами Заказчика.
 |
| **9** | **Место и форма подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде |
| **11** | **Исходные данные** | Проекты: №14/ОК-21-ГБ-40-РК-ЭС |