Приложение № 1

к договору поставки оборудования № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

г. Санкт-Петербург «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г

Заказ 70153, проект 22220

|  |
| --- |
| СТОИМОСТЬ И ОПИСАНИЕ ТОВАРА ДЛЯ З. 70153: |
| №п/п | Наименование / характеристики Товара | Код товара ОКПД2 | Страна происхождения товара | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, рублей без учета НДС | Общая стоимость товара, рублей без учета НДС | Сумма НДС (20%), руб. | Общая стоимость Товара, рублей c НДС |
| **1** | **Клапан-регулятор температуры прямого****действия фланцевый стальной DATCV-RT-DO 816 Ду 25 квс 8,2 (DATCV-RT-DO 816/25-8,2), длина капилляра 12м** | 28.14.11.122 |  | **Шт.** | **1** |  |  |  |  |
| **ИТОГО стоимость без учета НДС, руб.:** |  |  |  |  |
| **ИТОГО НДС, руб.:** |  |  |  |  |
| **ИТОГО стоимость в т.ч. НДС, руб.:**  |  |  |  |  |
|  |
| **ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:** **Расчеты по Договору производятся в российских рублях.** **Безналичный расчет.**  |
| Аванс в размере 100% от стоимости Спецификации №2 производится в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней от даты подписания Договора и предоставления Поставщиком соответствующего счета |  |
| **СРОК ПОСТАВКИ**:  |
| *В течение 80 (восьмидесяти) календарных дней от даты оплаты аванса.*  |
| **УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:** |
| *Доставка осуществляется транспортом Поставщика, за счет Поставщика до склада Покупателя.*  |
| **АДРЕС ДОСТАВКИ:**  |
| *Склад Покупателя по адресу: Санкт-Петербург, В.О. Косая линия, д.16* |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:***Одновременно с Оборудованием поставляются следующие товаросопроводительные документы:**- ТТН (оригинал);**- Товарная накладная (по форме ТОРГ-12 - 2 оригинала);**­ Сертификат производителя / Паспорт – 1 (один) экземпляр;**- Эксплуатационная документация на русском языке – 1 (один) экземпляр;**- Счет-фактура - 1 оригинал и соответствующий счет на оплату, с учетом предварительной оплаты.* *За сутки до отгрузки Оборудования на склад Покупателя, Поставщик направляет Покупателю по электронной почте сканированные копии Товарной накладной Торг12, счет-фактуры, копию упаковочного листа.* |
| **СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:** |
|  |
| **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** |
| *24 месяца с даты поставки/подписания товарных накладных.* |
| **ПОДПИСИ СТОРОН:**  |
|  |  |  |
| ПОКУПАТЕЛЬАО «Балтийский завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/м.п. |  | ПОСТАВЩИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /м.п. |
|  |  |  |