ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и укладку ковровой плитки в офисе

Описание объекта

- Адрес: г. Рязань, ул. Павлова, д.5

- Офисное здание, 3 этаж.

- Офис действующий с мебелью на полу.

- Общая площадь помещений под укладку – 342,9 м.кв.

- Ковровая плитка: Desso Essence Structure 9930.

- Материал полов – керамическая плитка.

- Фото помещений прилагаются.

Общие данные

- Сотрудники Исполнителя должны быть квалифицированы, обучены и иметь соответствующие удостоверения (допуски) и необходимые документы;

- Исполнитель должен иметь необходимый опыт проведения аналогичных работ;

- Работы вести с использованием собственного инструмента и оборудования;

- Исполнитель должен соблюдать чистоту и производить уборку непосредственно после окончания работы;

- Время производства работ: рабочие и выходные дни с 8:00-22:00ч.;

- Пропускной режим на объекте.

Строительно-монтажная часть:

- Выполнить поставку и укладку ковровой плитки в офисе согласно настоящего ТЗ;

- Выполнить расчет необходимого количества ковровой плитки с учетом подрезки;

- Выполнить закупку и поставку ковровой плитки Desso Essence Structure 9930;

- Выполнить закупку и поставку необходимого количества фиксатора плитки Eurocol 541 EUROFIX ANTI SLIP;

- Выполнить закупку необходимых материалов и комплектующих для укладки;

- Выполнить укладку ковровой плитки в помещениях опенспейс помещение 3.1, кабинет помещение 3.11, переговорка помещение 3.3 =  237.4 + 47 + 58.5 = 342,9 кв.м.;

- Укладка производится на керамическую плитку с помощью смываемого фиксатора плитки Eurocol 541 EUROFIX ANTI SLIP;

- Выполнить необходимые подрезы плитки для плотного прилегания к вертикальным поверхностям (стены, колонны, плинтуса и т.д.);

- Подрезы должны быть выполнены вплотную к вертикальным поверхностям;

- Выполнить необходимые подрезы плитки для напольных лючков;

- На всех порогах установить накладки под цвет ковровой плитки;

- Предусмотреть передвижение мебели при производстве работ собственными силами.

Сроки выполнения работ:

До начала выполнения работ, подрядчик должен предоставить Список сотрудников на официальном бланке, для согласования допуска на объект и календарный график со сроками выполнения работ.

Сроки выполнения работ согласно Договора.

Указать в КП.

Материалы для ремонта:

Все применяемые материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешения для использования на территории Российской Федерации и другие документы, подтверждающие качество и соответствие заявленным требованиям.

Условия оплаты:

Оплата согласно Договора.

Постоплата - преимущество.

Указать в КП.

Гарантия на выполненные работы:

Гарантия согласно Договора.

Срок гарантии составляет не менее года, больший - преимущество.

Указать в КП.

Требование к результату работ и приёмка:

Приемка работ осуществляется полномочными представителями Заказчика и Исполнителя.

Работы считаются принятыми после подписания Актов о приемке выполненных работ.

Графические и фото материалы: