**Описание объекта закупки**

**(далее - Технические задание (характеристики)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки/**  **Код КТРУ** | **Технические, функциональные характеристики объекта закупки** | **Коли-чество** | **Единица измерения** | **Срок поставки** |
| 1. | **Датчик пульсоксиметрический SpO2 для монитора пациента KARNEL KN-601 M.** | **Датчик пульсоксиметрический SpO2 для монитора пациента KARNEL KN-601 M.**  Дополнительные характеристики:  Разъем: LEMO 6 pins, взрослый, клипса 1 шт.  C:\Users\ЛаптеваОВ\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Снимок экрана 2024-07-03 103014.jpeg | 1 | шт. |  |

**Прошу прилагать коммерческое предложение (с техническим описанием).**

**1**Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование оборудования, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке оборудование.

1. Требования к качеству и безопасности товара: поставляемое Товара является новым, неиспользованным, должен быть безопасным для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке, а также для окружающих предметов.

Качество Товара должно подтверждаться декларацией или сертификатом о соответствии (при наличии).

2. Требования к упаковке: поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции. Вся упаковка должна соответствовать требованиям части 2 статьи 481 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Требования к отгрузке товара: отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

4. Место поставки: Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 6, корпус 1.

5. Сроки поставки: с даты заключения договора не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочих дней.

6. Поставка включает в себя следующие мероприятия:

- ввод в эксплуатацию (монтаж оборудования и его подключение) при необходимости;

- обучение правилам эксплуатации специалистов;

- гарантийное обслуживание.

7. Цена на Товар включает в себя стоимость всего объема поставляемого товара, в том числе транспортные расходы по доставке товара в место доставки товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ (включая подъем на этаж/место, указанный представителем заказчика), стоимость упаковки, маркировки, ввода в эксплуатацию, расходы по оформлению необходимых документов, налоги, сборы, другие обязательные платежи, включая НДС, а также иные расходы участника размещения заказа, связанные с исполнением договора.