|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕНО:** |  |  |
| А.В. Стеблев | Главный инженер инвестиционных проектов ПАО «ЧКПЗ» |  |
| Ф.И.О | Должность | Дата/Подпись |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  |  |
| Обвинцев Н.А. | Главный энергетик СГИ ИП |  |
| Ф.И.О | Должность | Дата/Подпись |
| Гневышев Е.В. | Начальник ОКС |  |
| Ф.И.О | Должность | Дата/Подпись |
| Демидов М.А. | Начальник отдела АСУТП СГИ ИП |  |
| Ф.И.О | Должность | Дата/Подпись |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта капитального строительства здания «Здание проходной» ПАО «ЧКПЗ» | | |

Регистрационный номер: № ТЗ-СГИИП- 10-2024

| **№ п/п** | **Условия** | **Содержание** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Общие данные** | |
| **1.1.** | **Наименование организации-Заказчика** | Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» |
| **1.2.** | **Местонахождение организации-Заказчика** | Российская Федерация, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 |
| **1.3.** | **Наименование и характеристика объекта** | Здание проходной (проектируемое)- двухэтажное, административного-бытового назначения. |
| **1.4.** | **Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг, поставки товаров** | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Здание проходной» ПАО «ЧКПЗ». |
| **1.5.** | **Цель выполнения работы, оказываемой услуги поставки товара** | Получение Заказчиком проектной документации (проектной и рабочей документации) на строительство объекта капитального строительства «Здание проходной» ПАО «ЧКПЗ» выполненной в соответствии требованиям настоящего ТЗ. |
| **1.6.** | **Критерии достижения цели (конечный результат)** | Подписание Акта выполненных работ при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего Технического задания. |
| **1.7.** | **Обоснование необходимости**  **выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров** | Решение застройщика |
| **2.** | **Требования к закупке** | |
| **2.1.** | **Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров. Технические требования** | Этап 1.  - Выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации (проектной и рабочей документации) на строительство объекта капитального строительства «Здание проходной» ПАО «ЧКПЗ»  Этап 2.  - Разработка проектной документации (проектной и рабочей документации) на строительство объекта капитального строительства «Здание проходной» ПАО «ЧКПЗ» в соответствии с заданием на проектирование Приложением №1 к Техническому заданию и требований нормативной документации Приложение №2 к Техническому заданию(не ограничиваясь).  Этап 3.  - Получение подтверждения от Заказчика о соответствии проектной и рабочей документации требованиям настоящего ТЗ.  Этап 4.  - От имени Заказчика и на основании доверенности, выданной Заказчиком подрядчику, получить положительное заключение экспертизы проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Здание проходной» ПАО «ЧКПЗ».  Этап 5.  - Предоставление документации по инженерным изысканиям  и проектной документации с положительным заключением экспертизы проектной документации зарегистрированное в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ). |
| **2.2.** | **Срок выполнения работ (услуг), поставки товаров – начало, окончание** | Начало работ: с даты подписания договора.  Окончание работ: 60 календарных дней с даты подписания договора. |
| **2.3.** | **Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ** | Подрядчик до начала Работ обязан в течение 10 дней с момента подписания договора согласовать с Заказчиком график выполнения работ по разработке проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Здание проходной» ПАО «ЧКПЗ». |
| **2.4.** | **Выполнение изыскательских работ** | требуется |
| **2.5.** | **Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций** | не требуется |
| **2.6 .** | **Выполнение подготовительных работ** | До начала выполнения Работ в течение 10 дней с момента подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику Приказ по предприятию о назначении ответственного лица за выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Здание проходной» ПАО «ЧКПЗ». |
| **2.7.** | **Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации** | не требуется |
| **2.8.** | **Выполнение авторского надзора** | требуется |
| **2.9.** | **Технический контроль выполнения работ, услуг, входной контроль поставки товаров** | Разработанную проектную документацию на строительство объекта капитального строительства «Здание проходной» ПАО «ЧКПЗ» в соответствии с заданием на проектирование Подрядчик направляет на согласование в адрес Заказчика в соответствии с договором. |
| **2.10.** | **Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы** | В соответствии с заданием на проектирование Приложением № 1 к Техническому заданию. |
| **2.11.** | **Поставка МТР. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами - паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты** | Не требуется. |
| **2.12.** | **Условия окончания работ, услуг, закупки товаров** | Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п.2.1 Технического задания с подписанием Акта выполненных работ. |
| **3.** | **Требования к Исполнителю** | |
| **3.1.** | **Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)** | 1. Участник должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования;  Членство в СРО не требуется:  - участникам - унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, которые перечислены в ст. ст. 47/48/ 52 ГрК РФ.  Для подтверждения соответствия указанным требованиям Участником предоставляется выписка из реестра членов саморегулируемой организации, содержащая информацию, установленную статьей 55.17 Градостроительного Кодекса РФ, и по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86.  Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки  2. Участник должен быть членом СРО в области инженерных изысканий, либо для выполнения данных работ иной организации должен предоставить скан-копию действующего договора с этой организацией и скан-копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации.  Членство в СРО не требуется:  - участникам - унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, которые перечислены в ст. ст. 47/48/ 52 ГрК РФ.  Для подтверждения соответствия указанным требованиям Участником предоставляется выписка из реестра членов саморегулируемой организации, содержащая информацию, установленную статьей 55.17 Градостроительного Кодекса РФ, и по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86.  Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки. |
| **3.2.** | **Дополнительные требования к подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ (оценочные критерии)** | Опыт работ в сфере проектирования не менее 10 лет |
| **3.3.** | **Дополнительные требования к составу коммерческого предложения** | не требуется |
| **4.** | **Гарантийные обязательства** |  |
| **4.1.** | **Гарантийный срок.** | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания сторонами Акта выполненных абот. |

Приложения:

- Приложение № 1 - Задание на проектирование;

- Приложение № 2 - Перечень нормативной документации для обязательного соблюдения подрядчиком.