## РЕМОНТ
Приложение № 2 к Приказу НФ "ПАО "Т Плюс"
№___________________________________________ от ____________________________
Техническое задание на поставку кирпича строительного
Таблица 1
№ п/п | № лота SAP | Код МТР SAP | Наименование продукции | Технические требования к продукции | Ед. изм. | Количество ИТОГО | Срок поставки | [12 empty] | Грузополучатель
[7 empty] | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31
1 | 9248641 | 32397 | КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ М-150 | КР-р-по 250*120*65/1НФ/150/2,0/75/ ГОСТ 530-2012 Размер 250х120х65мм. Прочность М150. Морозостойкость 75 циклов. Масса 3,5 кг. Теплопроводность 0,56Вт/ (моС). Водопоглощение 8-12% | ТШТ | 2.06 | 2024-01-31: 0.5; 2024-03-31: 1.05; 2024-04-30: 0.15; 2024-05-31: 0.36 | Кстовские тепловые сети, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Шохина, д.1 корп.2
Итого по Кстовским тепловым сетям | [5 empty] | 2.06 | 0 | 0.5 | 0 | 1.05 | 0.15 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9248641 | 32395 | КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М-150 | ГОСТ 379-2015, Размер силикатного кирпича белого при этом составляет 250 х 120 х 88 мм. Вес полнотелого изделия составляет 4.3 кг. В современном строительстве кирпич полуторный М 150 - традиционный материал для возведения несущих стен | ШТ | 2500 | 2024-01-31: 500; 2024-02-29: 500; 2024-03-31: 250; 2024-04-30: 750; 2024-06-30: 500 | Дзержинские тепловые сети, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 84
Итого по Дзержинским тепловым сетям | [5 empty] | 2500 | 0 | 500 | 500 | 250 | 750 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общий итог | [5 empty] | 2502.06 | 0 | 500.5 | 500 | 251.05 | 750.15 | 0.36 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таблица 2
№ п/п | Показатель |  |  | Описание
1 | Условия поставки и отгрузки, требования к упаковке |  |  | Продукция должна быть маркирована и упакована в упаковку, обеспечивающую сохранность продукции от порчи, повреждений при транспортировании всеми видами транспорта, перегрузке, хранении, согласно ГОСТ, ТУ, ОСТ. Тара (упаковка) возврату не подлежит. Особые требования к упаковке: Поставка на паллетах/поддонах, поставка навалом не допускается.
Поставка осуществляется путем отгрузок продукции автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика до склада Грузополучателя по адресу: Дзержинские тепловые сети, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 84 Кстовские тепловые сети, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Шохина, д.1 корп.2
Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, поставка которого просрочена, в соответствии с условиями договора.
Одновременно с Продукцией Поставщик передает Покупателю следующие cопроводительные документы: - Оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12/УПД – 2 (два) экземпляра; - Оригинал счета-фактуры на отгруженную Продукцию, оформленного в соответствии со статьей 169 НК РФ – 1 (один) экземпляр (оригинал) (в случае предоставления УПД счет-фактура не предоставляется); - Оригинал/заверенную копию паспорта изготовителя на поставляемую Продукцию; - Оригинал/заверенную копию документа, подтверждающего качество поставляемой Продукции (сертификат качества завода-изготовителя или Поставщика).
Дополнительные требования (наличие шеф-монтажа, послепродажного технического обслуживания и т. п.): нет
2 | Требования к качеству, гарантийному сроку |  |  | Продукция должна соответствовать обязательным техническим правилам (ГОСТ, ТУ, РД и др), чертежу, иным техническим требованиям к продукции, указанным в Таблице 1 Технического задания.
Продукция должна быть новым Товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
В отношении поставляемой продукции Поставщиком устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки продукции Покупателю или в соответствии со сроком, который установлен в паспорте на Продукцию, в зависимости от того, какой Гарантийный срок наступит более позднее.
Иное: нет
3 | Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям |  |  | -
4 | Требования к безопасности |  |  | Поставщик должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Поставляемый Товар должен быть экологически безопасен, сертифицирован и по безопасности должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и действующему законодательству РФ.
Иное: нет
5 | Иные требования |  | Эквивалент | В рамках проведения закупочной процедуры возможна подача предложений на эквивалентную продукцию. В этом случае участник должен предоставить документальное подтверждение, что предлагаемый Товар является полным эквивалентом по техническим и функциональным требованиям, характеристикам.
|  |  | Толеранс (+/-), % | Нет
|  |  | Срок службы (расчетный ресурс) | Информация о сроке службы (расчетном ресурсе) должна быть включена в паспорт и/или сертификат и/или декларацию о соответствии поставляемой продукции.
|  |  | Другое | Нет