|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**Генеральный директорАО «Невьянский цементник» В. И. Снурников« » 2024 г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:**

 **на выполнение работ по усилению плит покрытия здания сырьевых мельниц, Литер 13**

**на АО «Невьянский цементник».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Место, условия и сроки выполнения работ |
| 1.1 | Место проведения работ | РФ, 624173, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д.1. |
| 1.2 | Сроки выполнения работ | Работы выполняются в период с 14.10.2024 г. по 30.10.2024 г.Сроки определяются договором в соответствии с согласованным Заказчиком графиком производства работ.  |
| 1.3 | Контроль выполнения договора, ответственные лица | Начальник ОКС АО «Невьянский цементник»Ковалёв Денис Алексеевичe-mail: kovaljov@cemros.ruтел.: (343)499-55 доб.66-870 |
| 2. | Предмет торгов | Выполнение работ по усилению плит покрытия здания сырьевых мельниц, Литер 13 на АО «Невьянский цементник». |
| 3. | Требования, предъявляемые к предмету тендера |
| 3.1. | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ | 1. Усиление плит покрытия здания сырьевых мельниц, Литер 13 на АО «Невьянский цементник»

 **Полный перечень работ представлен в Ведомости объемов работ (Приложение №1)**  |
| 3.2 | Требования к качественным характеристикам работ, соответствие нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) | Комплекс работ усилению плит покрытия здания сырьевых мельниц, Литер 13 на АО «Невьянский цементник», должен быть выполнен в полном объеме настоящего технического задания, ведомости объемов работ (Приложение №1) с соблюдением обязанностей перечисленных в п. 5.1 Проекта договора (Приложение №4) |
| 4. | Предоставляемая Заказчиком документация для подготовки ТКП | 1. Приложение №1 - Ведомость объемов работ по усилению плит покрытия здания сырьевых мельниц, Литер 13 на АО «Невьянский цементник»
2. Приложение №2 – Локальная смета №1
3. Приложение №3 - Порядок формирования стоимости работ
4. Приложение №4 - Проект договора
5. Приложение №5 – Схема усиления плит покрытия
 |
| 5. | Условие проведения закупки | 1. Предложение подрядной организации не должно превышать стоимость экспертной оценки Заказчика, приведенной в Локальной смете №1 (Приложение №2). По результатам закупки подрядная организация заключает договор (Приложение №4) с приложением смет заказчика (Приложение №2) с применением понижающего коэффициента по результатам закупки.
2. До завершения подачи технико-коммерческих предложений настоящей закупки, участник закупки вправе направить замечания к предоставляемой Заказчиком документации, указанных в п.4 настоящего ТЗ.
3. Организатор закупки Заказчика до завершения закупки обязан направить ответ участнику закупки на его замечания. Если по результатам выявленных замечаний вносятся изменения в закупочную документацию (п. 4 ТЗ), то данные изменения доводятся до всех участников закупки, в т.ч. с возможным увеличением срока проведения закупочной процедуры.
4. Участники закупки до подачи предложения могут осуществить выезд на объекты, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком.
5. Цена договора определяется по результатам тендера, как наименьшая предложенная участниками. Общая стоимость работ формируется на основании локальных сметных расчетов в соответствии с порядком формирования стоимости работ. (Приложение №3) Стоимость работ с учетом прочих затрат по локальным сметным расчетам включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе:

- стоимость всех материалов, необходимых для выполнения Работ (за исключением материалов и оборудования поставки Заказчика), с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, расходов на тару и упаковку, расходов снабженческих организаций, - заработную плату рабочих, - стоимость эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. заработную плату рабочих, обслуживающих машины и механизмы), - затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях и на высоте (в т.ч. устройство лесов и т.д.), - накладные расходы, - сметную прибыль, - затраты при производстве работ в зимнее время, - проживание, питание, проезд к месту производства работ и обратно, - медицинское обслуживание и страхование рабочих, - затраты на титульные временные здания и сооружения (перечень согласно Приложению №2 ГСН-2001-01 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений), - затраты на передислокацию всей строительной техники и механизмов (количество строительной техники и механизмов должно быть достаточным для производства работ в сроки, установленные Договором), - все обязательные на территории РФ платежи, налоги и сборы (в т.ч. таможенные и миграционные), связанные с исполнением настоящего Договора,- затраты, связанные с изменением стоимости строительной продукции в период строительства, - и т.д. |
| 6. | Предоставляемые Подрядчиком документы для участия в закупке | 1.Стоимостное предложение;2.Комплект документов (проверка контрагента на благонадежность):- копии решений учредителя о создании общества, о назначении руководителя, а также копию приказа о его назначении; - копии свидетельств о регистрации контрагента и постановке его на учет в налоговом органе; - информационное письмо об учете контрагента в ЕГРПО; - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; - копию устава общества; - копию доверенности или иного документа, уполномочивающего конкретное лицо подписывать документы от имени организации; - выписку из банка об открытии счета; - копию банковской карточки с образцами подписей руководителя и бухгалтера; - копию последнего бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа, либо справку из налоговых органов об отсутствии задолженностей по налогам и сборам; - документы, подтверждающие возможность выполнить договорные работы; - справку об опыте работы; - заявление о добросовестности контрагента (согласно образца, прилагаемого Заказчиком).4. Информацию об опыте работы подрядной организации (не менее 3-х лет) (свободная форма).5. Согласие с проектом договора (свободная форма).6. Согласие/замечания (свободная форма) к ведомости объемов работ (Приложение №1).7. Согласие/замечания (свободная форма) к Локальной смете № (Приложение №) Заказчика.8. Актуальную выписку из реестра членов СРО, на основании которой контрагент осуществляет свою деятельность (при стоимости работ по договору от 10 млн. руб.) |
| 7. | Общие требования к выполнению работ: | * 1. Работы выполняются в действующем подразделении предприятия Заказчика, без прекращения работы технологического оборудования и транспорта.
	2. Работы должны быть выполнены в соответствии с:

 - "СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.Технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели должны соответствовать техническому заданию, условиям контракта, требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к работам соответствующего рода.3. Производство, сдача, приемка работ отражены в разделе 7 Проекта договора (Приложение №4) |
| 8. | Условия оплаты | В соответствии с условиями раздела 3 Общая стоимость работ и порядок расчетов проекта Договора (Приложение №4).Наличие аванса, сумма, обеспечения авансового платежа банковской гарантией - определяются по результатам закупки. |
| 9. | Условия приемки выполненных работ | Условия приемки выполненных работ по Договору указаны в проекте Договора разделы №3 п.5, №5, №6, №7 (Приложение №4). |
| 10. | Требования к сроку и объему гарантий качества работ | Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение работ.Технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели должны соответствовать техническому заданию, условиям Договора, требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к работам соответствующего рода.Все работы по устранению недоработок, ошибок, допущенных подрядчиком, выявленные в процессе приемки работ, осуществляется исполнителем за свой счет в кратчайшие сроки.Гарантийный срок на работы, оборудование и материалы поставки подрядчика 60 месяцев с даты подписания **Акта о приёмке выполненных работ по форме №КС-2**.Подрядчик гарантирует Заказчику возмещение убытков, вызванных внеплановым простоем оборудования, возникшим вследствие некачественного выполнения Работ Подрядчиком в пределах Гарантийного срока. |
| 11. | Привлечение субподрядчиков | Подрядчик вправе в любое время, только после согласования с Заказчиком, привлекать к проведению работ третьих лиц, если это не влечет за собой увеличения стоимости оказания услуг и качества, оказываемых услуг. |
| 12. | Иные требования к Подрядчику  | 1. Прочие условия отражены в разделе 15 Проекта договора (Приложение №4)
 |
| 13. | Приложения к ТЗ | 1. Приложение №1 - Ведомость объемов работ на АО «Невьянский цементник».
2. Приложение №2 - Локальная смета №1
3. Приложение №3 - Порядок формирования стоимости работ
4. Приложение №4 – Проект договора
5. Приложение №5 - Схема усиления плит перекрытия
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОКС | Д.А. Ковалев |