**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На** **выполнение работ по разработке проекта расстановки и поставке технологического оборудования для прачечной**

| **№ п.п.** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Наименование объекта** | *Выполнение работ по разработке проекта технологического оборудования прачечной, расстановки, поставке, монтажу и подключению.* |
|  | **Заказчик** | ООО «УГК КРАВТ ГРУПП» |
|  | **Данные**  **о заказчике** | Юридический адрес - г. Санкт-Петербург вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское ул. Александра Невского д. 8 а, стр. 1, помещение 127, ком. А |
|  | **Цель выполняемых работ** | Запуск работающей прачечной |
|  | **Стадийность** | * 1. Проект расстановки технологического оборудования   2. Поставка оборудования   3. Монтаж и подключение оборудования |
|  | **Место расположения объектов капитального строительства,**  **краткая характеристика земельного участка** | * Г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского 8А |
|  | **Срок выполнения работ** | Начальный срок выполнения работ - дата заключения Договора.  Конечный срок – не позднее 31.12.2024г. |
|  | **Производительность прачечной-химчистки принять равной** | Ориентировочно 218 т/год |
|  | **Ассортимент:** | · постельное бельё  · махровое бельё  · столовый текстиль  · униформа персонала  . гостевые вещи |
|  | **Требования к составу проекта расстановки** | **1.** Пояснительная записка.  **2.** Технологические решения.  **3.** Перечень оборудования.  **4.** Эскизный план расстановки |
| **11.** | **Технологические решения** | 1. Раздел выполнить в соответствии с действующими на территории РФ нормативами, регламентами и правилами, в том числе требованиями СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных",СП2.1.2.3358-16 Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, СНиП и ПУЭ и согласовать с Заказчиком. |
| **12.** | **Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.** | **1.** Раздел выполнить в соответствии с действующими на территории РФ в области строительства, проектирования и эксплуатации объектов нормативами, регламентами и правилами, в том числе «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87. |
| **13.** | **Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности** | 1. Раздел выполнить в соответствии с действующими на территории РФ в области строительства, проектирования и эксплуатации объектов нормативами, регламентами и правилами, в том числе «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87. |
| **25.** | **Проект расстановки включает** | 1. Проект расстановки должен быть составлен в 3-х экземплярах и представлен Заказчику на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде в формате pdf и dwg. 2. Список оборудования и проект планировки должен учитывать и обязательно включать:   - нейтральный стол  - место для вешала  - место для стола, стула оператора  - необходимое оборудование для стирки и глажки указанного в ТЗ белья  . |