|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Приложение 1 к договору  №  от  2024 г. |
| Branch of Russian Standard Vodka Distillery in Buins, 2 Obyezdnaya Street Buinsk, Republic of Tatarstan, Russia 422430  Phone: +7 (843) 743-2490 | | Филиал OOО «Русский Стандарт Водка» «Буинский спиртозавод»  ул. Объездная, д. 2  Республика Татарстан,  Буинск, Россия 422430  Тел: +7 (843) 743-2490 | |  |
| Кому |  | От: | Латыпова Т.М. |  |
| Факс: |  | Страниц: |  |  |
| Тел: |  | Дата: | 18.06.2024 |  |
| Re: |  | Копия: |  |  |

**Техническое задание на чистку ливневой канализации и чистка КНС1 на очистных сооружениях филиала ООО «Русский Стандарт Водка» Буинский спиртозавод.**

**1.1 Требования к работам.**

* Подрядчик должен произвести работы без повреждения существующих строительных конструкций и оборудования. В случае повреждения строительных конструкций и оборудования по вине подрядной организации, повреждения должны быть устранены подрядной организации до дня окончательной приемки работ.
* Подрядчик может производить работы, связанные с отключением действующего оборудования, после согласования с руководителем проекта /представителем инженерного отдела и получить разрешение на их проведение до начала таких работ.
* Подрядная организация не имеет права самостоятельно производить отключение/подключение электрического тока, вентиляции, пожарной системы. Отключение/подключение электрического тока, вентиляции, пожарной системы производится персоналом заказчика.
* В случае проведения каких-либо непредвиденных работ подрядная организация обязана проинформировать руководителя проекта/представителя инженерного отдела и получить разрешение на них до начала работ.
* Подрядная организация должна ежедневно вывозить с территории места производства работ весь мусор. После окончания работ Подрядная организация должна произвести окончательную уборку и вывоз мусора.
* Не производить работ повышенной опасности без оформленного соответствующим образом наряда-допуска.
* Наличие специалистов соответствующей квалификации.
* Постоянное присутствие на объекте руководителя работ.

**1.2 Перечень работ и требования, предъявляемые к их выполнению.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | Филиал ООО «Русский Стандарт Водка» «Буинский спиртозавод» |
| **Адрес строительства:** | Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Объездная, д.2 |
| **Вид строительства:** | Проведение чистки канализационных труб, колодцев котельной филиала ООО «Русский Стандарт Водка» Буинский спиртозавод.. |
| **Объем работ:** | 1. Очистка колодцев: замер концентрации вредных газов газоанализатором, принудительная вентиляция колодца с последующей чисткой колодца вручную. Работа бригады в изолирующих средствах. 2. Гидродинамическая промывка линий ливневой канализации диаметром 500 мм в количестве 140 м 3. Гидродинамическая промывка линий ливневой канализации диаметром 300 мм в количестве 100 м 4. Гидродинамическая промывка линий ливневой канализации диаметром 150 мм в количестве 25 м 5. Гидродинамическая промывка линий ливневой канализации диаметром 100 мм в количестве 25 м с стороны колодцев внутрь котельной. 6. Чистка КНС1 илосос, 2 емкости по 40 м3, высота откачиваемой жидкости 0,3 м. При не достаточной мощности илососа, проводить ручное подгребание загрязнений на всас шланга илососа внутри емкости. 7. Чистка КНС2 илосос, 1 емкости 40 м3, высота откачиваемой жидкости 0,3 м. При не достаточной мощности илососа, проводить ручное подгребание загрязнений на всас шланга илососа внутри емкости. 8. Откачка и вывоз промывных стоков илососом. |
| **Основные требования к реализации работ** | * При производстве работ: обеспечение подъемными механизмами, откачивающим механизмами, необходимым инструментом, страховочными поясами, и спецтехникой – зона ответственности подрядчика. * Предоставить свидетельство о допуске на проведение общестроительных работ и проведение измерений. * Предоставить график производства работ * При производстве работ обеспечить погрузку и вывоз строительного мусора. * Работы производить по этапам под контролем представителей эксплуатирующей организации. * Срок проведения работ с 22.07.2024 г. по 26.07.2024 г. |
| **Дополнительные требования:** | * - все документы передаются заказчику сразу по окончании работ. * - скрытые работы оформляются актом установленного образца. * -при прохождении через ограждающие конструкции, предусмотреть мероприятия по не повреждению стен, перекрытий и т.д. В случае повреждения строительных конструкций или оборудования произвести восстановление за свой счет. * Все работы выполнять в соответствии:   - СНиП и др. нормативных документов, выполнение требований которых является обязательным при производстве данных работ;  - с основными требования по мерам безопасности при производстве работ на заводе ООО «Русский Стандарт Водка» (приложение 1).  - с дополнительными условиями по обеспечению выполнения требований охраны труда на заводе ООО «Русский Стандарт Водка» (приложение 2). |

**2.1 Поставка и монтаж материалов, оборудования, инженерных систем.**

* Перед началом работ согласовать с заказчиком применяемые материалы с предоставлением необходимых сертификатов (соответствия, сан. гигиенический, пожарной безопасности.);
* доставка материалов и оборудования на объект;
* гарантия сроков комплектации и поставки материалов;
* контроль качества выполнения монтажных работ;
* страхование рисков, связанных с выполнением монтажных работ;
* предоставление гарантийных обязательств на все виды работ в течение 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

**2.2** **Приемка работ.**

Окончательная приемка работ производится Заказчиком после завершения всех работ и исправления всех недостатков.

Критерии приемки работ:

* Проведение комплексной проверки выполненных работ
* Сдача полного пакета сдаточной документации.

**II. Требования к предоставлению документации.**

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

**1. Стоимость работ.**

Необходимо сообщить стоимость работ.

Сообщите, пожалуйста, общую стоимость работ c НДС с разбивкой на следующие составляющие:

* Стоимость оборудования и материалов. Указать сроки поставки материалов, оборудования и событие (или дату).
* Стоимость работ.
* Стоимость расходных материалов.
* Иные применимые расходы.

Подготовить детализацию по расходам.

**2. Сроки работ.**

* Сроки поставок материалов.
* Сроки выполнения работ.

**3. Укажите условия оплаты**.

Предпочтительные условия оплаты: в течение 30 дней с даты подписания акта оказания услуг и предоставления оригинала счета и счета-фактуры.

**Подрядчик: Заказчик:**

**Директор Директор филиала**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Обридко С.В.**

Приложение 1

# Основные требования по мерам безопасности при производстве работ на заводе «Буинском спиртозаводе» филиал ООО«Русский Стандарт Водка».

* 1. Требования распространяются на:
  2. производство работ в действующих цехах , подразделениях и территории завода;
  3. производство работ на прилегающих территориях завода.
  4. Привлекаемая к выполнению работ по договору подрядная организация, а также лица выполняющие работы по договору, подчиняются руководителю структурного подразделения завода, выполняющего функции «Заказчика».
  5. Организация обучения и проведение периодических инструктажей по охране труда при производстве работ возлагается на подрядную организацию, в установленном в этой организации порядке.
  6. Руководитель соответствующего структурного подразделения или ответственный по охране труда филиала ООО «Русский Стандарт Водка» «Буинского спиртозавода» имеет право приостановить производство работ при нарушении персоналом подрядной организации или лицами, выполняющими работы по договору возмездного оказания услуг, правил определенных инструкциями и нормами по охране труда, отстранить от работы нарушителя или всю бригаду с последующим уведомлением руководства завода и подрядной организации.
  7. Употребление алкогольных напитков и наркотических веществ, равно как и пронос их на территорию и в производственные помещения завода, запрещено.
  8. Курение разрешено в специально отведенном месте.
  9. Необходимо неукоснительно соблюдать требования предупредительных надписей и знаков безопасности на территории и производственных помещениях завода.
  10. До начала производства работ все производители работ проходят вводный инструктаж у инженера по охране труда и окружающей среды филиала ООО «Русский Стандарт Водка» «Буинского спиртозавода».
  11. Порядок производства работ определяется контрактом или договором. Персонал подрядной организации имеет право находиться и выполнять работы только на тех рабочих местах, объектах и зонах, которые определены контрактом или договором. Самовольный выход на другие участки, объекты запрещается.
  12. В тех случаях, когда при производстве работ требуется применение работ повышенной опасности, необходимо оформлять соответствующие наряды-допуски с согласованием со всеми заинтересованными лицами.
  13. При производстве работ, дающих образование пыли, подрядная организация обеспечивает изоляцию зоны производства работ для предотвращения запыленности соседних участков.
  14. Контроль выполнения требований охраны труда при производстве работ персоналом подрядной организации осуществляется:
  15. службой охраны труда подрядной организации и руководителем работ;
  16. руководителем соответствующего структурного подразделения завода;
  17. При производстве работ должно быть обеспечено соблюдение требований, правил, норм и инструкций по охране труда применительно к запланированным работам.
  18. При производстве работ персонал подрядной организации не должен допускать загромождения проходов, проездов к пожарным гидрантам, а также территории вокруг и внутри рабочей зоны различным оборудованием, материалами и строительными отходами.
  19. Ежедневно по окончании работ необходимо освобождать рабочие места от мусора и строительных отходов.
  20. Применяемые в процессе производства работ приспособления, технологическую оснастку и инструменты необходимо убирать в специальное место хранения, оговоренное контрактом или договором.
  21. При возникновении аварийной ситуации или пожара (сигнал «Эвакуация») производители работ должны немедленно прекратить работы и покинуть рабочую зону, прибыв на соответствующее место сбора.

Приложение 2

**Дополнительные условия по обеспечению выполнения требований охраны труда:**

1. Подрядчик обязуется:
   1. соблюдать требования охраны труда в соответствии с нормами Российской Федерации;
   2. обеспечить контроль безопасного производства работ;
   3. выполнить мероприятия по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных «Актом-допуском для производства работ на территории действующего подразделения», выданным Заказчиком;
   4. до начала работ представить Заказчику оформленный «Наряд-допуск на работы повышенной опасности» выполняемые работниками Подрядчика.
   5. Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в процессе работы установленных Актом-допуском и Нарядом-допуском;
   6. выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
   7. назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;
   8. организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах потенциально опасных производственных факторов;
   9. обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;
   10. содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;
   11. обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро(пневмо)инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
   12. направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующего подразделения Заказчика, на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа;
   13. незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве, происшедших на территории компании с персоналом Подрядчика;
   14. обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасной организации работ должностными лицами Заказчика;
   15. обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком;
   16. по письменному требованию Заказчика отстранять от работы и удалять с территории, а также производственных и иных помещений Заказчика свой персонал, находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения.
2. Заказчик обязуется:
   1. оформить Акт-допуск для производства работ на территории действующего подразделения;
   2. установить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ;
   3. обеспечить подготовку (отключение/включение оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы действующего оборудования) к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделения, обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной Подрядчику территории (оборудовании);
   4. обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам повышенной опасности по Наряду-допуску;
   5. провести и оформить вводный инструктаж с работниками Подрядчика при допуске к работам на территории компании;
   6. сообщать Подрядчику о несчастных случаях происшедших на территории компании с персоналом Подрядчика.
3. Заказчик имеет право:
   1. проводить проверки обеспечения безопасного производства работ на территории Заказчика;
   2. отстранять от работы персонал Подрядчика не прошедший вводный инструктаж, не имеющий соответствующих удостоверений на право выполнения работы повышенной опасности, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушающий требования безопасности при производстве работ.

**Подрядчик: Заказчик:**

**Директор Директор филиала**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Обридко С.В.**