ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**Техническая спецификация для закупок способом запроса ценовых предложений/на электронных торгах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Полная характеристика** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **1** | **Замена напольного покрытия** | **Мармолиум, кварцвинил, керамогранит** | **кв.м** | **190** |
| **2** | **Плинтусы** | **Из того же материала, в цвет пола** | **м.** | **-** |
| **3** |  |  |  |  |

Материалы. Возможны аналоги.

Кварцвиниловая плитка:

* FineFloor Stone FF-1490 Сан-Вито на клеевой основе
* FineFloor Stone FF-1590 Сан-Вито на клеевой основе
* FineFloor Stone FF-1461 Штирум на клеевой основе
* Плинтусы из той же серии: Плинтус МДФ виниловый FineFloor Stone Сан-Вито FF-1590/1490 2400×60×12,5

Мармолеум:

* 3733 yellow shimmer
* 3736 green shimmer
* 3732 asteroid

Укладка на клей фирмы FORBO 522 EUROSAFE STAR TACK. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ 20КГ

**Условия закупа:**

1. Условия оплаты **(ориентир на постоплату)**

2. Срок выполнения работ/срок поставки июль-август

3. Место поставки/оказания услуг г. Москва, ул. Фестивальная, 7А

4. Гарантия 5 лет