**«Техническое задание на ремонт бытового помещения мастерская №1 ООО «ТАН-2» Пензенская область, Лунинский р-н, с Лесной Вьяс, ул. Октябрьская.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Общие данные** | | |
| Адрес места поставки | Пензенская область, Лунинский р-н, с Лесной Вьяс, ул. Октябрьская | Данные Подрядчика. *Обязательно к заполнению при подаче коммерческих предложений!* |
| Ремонт здания мастерская №1 кадастровый номер здания  58:16:0360201:345 | ремонт бытового помещения |  |
| Площадь | 566.9м2. |  |
| Сроки производства работ | в течении 40 календарных дней после заключения договора и оплаты аванса. |  |
| Гарантийные обязательства | не менее 3 лет |  |
| 1. **Технические и технологические данные**  |  | | --- | | * 1. **Демонтажные работы:** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п\п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. изм. руб. с НДС** | **Стоимость** | |  | Демонтаж существующей двери металлических 2,0 х 1,5м. | шт | 1 |  |  | |  | Зачистка стен от побелки и краски | м2 | 110 |  |  | |  | демонтаж существующей проводки, светильников, розеток | комплект | 1 |  |  | |  | Вывоз и уборка мусора | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | * 1. **Работы: Монтажные:**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Изготовление, монтаж, крепление и покраска распашных металлических дверей 2 х 1,5 м. с затворами | шт. | 1 |  |  | |  | Заливка бетонного пола не менее 7 см. с армированием металлической сеткой 50х50х2мм. | м2 | 36 |  |  | |  | Монтаж напольной плитки с затиркой швов | м2 | 36 |  |  | |  | Штукатурка стен | м2 | 110 |  |  | |  | Шпаклёвка стен | м2 | 110 |  |  | |  | Покраска стен фасадной краской в два слоя | м2 | 110 |  |  | |  | Монтаж подвесного потолка амстронг | м2 | 36 |  |  | |  | Установка светильников потолочных светодиодных в амстронг | шт. | 9 |  |  | |  | Монтаж распредилительных коробок | шт. | 10 |  |  | |  | Монтаж розеток накладных | шт. | 6 |  |  | |  | Монтаж выключателей | шт. | 1 |  |  | |  | Монтаж кабеля на освещение 3х1,5мм в кабель канале | м.п. | 100 |  |  | |  | Монтаж кабеля на розетки в кабель канале 3х2,5 | м.п. | 150 |  |  | | * 1. **Материалы:** | | | |  |  | |  | Бескобетон М150 | кг. | 4500 |  |  | |  | сетка металлическая 50х50х2мм без учёта нахлёста | м2 | 36 |  |  | |  | Клей плиточный | кг. | 220 |  |  | |  | Плитка напольная 300х300 соль перец | м2 | 40 |  |  | |  | Штукатурка КНАУФ-Ротбанд | кг. | 550 |  |  | |  | Шпаклёвка КНАУФ-Полимер Финиш | кг | 110 |  |  | |  | Краска фасадная колор по согласованию | л. | 50 |  |  | |  | Потолок амстронг | м2 | 36 |  |  | |  | Светильники светодиодные встраиваемые амстронг | шт. | 9 |  |  | |  | Распред коробки | шт. | 10 |  |  | |  | Розетки накладные двойные | шт. | 6 |  |  | |  | Выключатель одноклавишный | шт. | 1 |  |  | |  | Кабель ввг нг 3х1,5мм | м | 100 |  |  | |  | Кабель ввг нг 3х2,5мм | м | 150 |  |  | |  | Кабель канал 20х10мм | м. | 50 |  |  | |  | Труба профильная 50х50х3 мм | м | 30 |  |  | |  | Петли гаражные с запрессованным шаром 40х140 мм | шт | 4 |  |  | |  | Проушины для замка усиленные | шт | 2 |  |  | |  | Затворы для ворот | комплект | 1 |  |  | |  | Сталь листовая 2 мм | м2 | 7 |  |  | |  | Грунт-эмаль 3в 1. (цвет серый) | л | 20 |  |  | |  | Вспомогательные материалы (саморезы, электроды, клепки, анкера, шайбы, прочие) | комплект | 1 |  |  | | | | |