# Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |
| Начальник СТиСТО |
| *(должность начальника подразделения – Инициатора)* |
| Плешков С.В.. |
| *(Ф. И. О. начальника)* |
|  |
| *(подпись)* |
|  |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****для****Договора поставки УФ ЛАМП И ЗИП ДЛЯ УСТАНОВКИ УФО** |
|  |
| Требования к предмету закупки |
|  |
| Общие требования к качеству |
|  Согласно ГОСТ действующих на территории РФ. |
|  |
|  |
| Требования к техническим характеристикам |
| Лампы ДБ-500-2 для установки УФО:Тип: УДВ-7А500-10-200-D  |
|  |
|  |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
|  На основании паспорта оборудования «Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением УДВ-7А-500-10-200-D», см. Приложение к ТЗ. |
|  |
|  |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| Упаковка должна обеспечивать отсутствие повреждений товара.  |
|  |
|  |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
|  Обеспечить транспортировку товара со склада поставщика до склада заказчика. |
|  |
|  |
| Количество товара, объем работ, услуг  Лампа ДБ-500-2 – 35 шт.**Комплектация ЗИП установки:****- УФ лампа ДБ 500-2 5шт.;****- Кварцевый чехол ЛИТ НР 00.00.239-02 5шт.;****- Прокладка ЛИТ НР.127.00.002 5шт.;****- Прокладка ЛИТ НР.127.00.003 5шт.;****- Манжета 38х48х8 5шт.;****- Кольцо 042-046-25-2-3 5шт.;****- Кольцо 047-055-46-2-3 5шт.;****- ЭПРА Л∼220-1х500-2222-161 5шт.** |
|   |
|  |
|  |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки |
|  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| СПб, Авиагородок, ул. Стартовая 17 РИ. |
|  |
|  |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Не позднее 30.06.2024. |
|  |
|  |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
|  Продукция должна быть сертифицирована. Иметь паспорт на русском языке.  |
|  |
|  |
| Требования к потенциальному поставщику |
|  |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
|  |  |
| лицензии  |  |
|  |  |
| участие в профессиональных объединениях  |  |
|  |  |
| допуски, разрешения  |  |
|  |  |
| сертификаты, декларации  |  |
|  |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц ; |  |
|  |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности ; |  |
|  |  |
|  иные ; |  |
|  |  |
| квалификационные требования:  |  |
|  |  |
| требования к персоналу ; |  |
|  |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию ; |  |
|  |  |
| * + 1. Потенциальный Поставщик должен предоставить документы:

 подтверждающие правоспособность юридического лица:* + 1. надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;
		2. свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);
		3. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);
		4. документы о постановке на налоговый учет;
		5. документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта);
 | [x]  |
|  |  |

Начальник ОС, СТиСТО

Егоркин В.Г. тел.: 324-34-44 доб. (59-26)