## Лист1
Ведомость объемов работ и спецификация материалов
по объекту "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской в г. Новосибирске"
«Устройство наружного освещения. Путепровод тоннельного типа через ж.д. пути в створе ул. Станиславского»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу материалов, руб. без НДС | Стоимость материалов, руб. без НДС | Цена за единицу работ, руб. без НДС | Стоимость работ, руб. без НДС | ИТОГО, (Работы+материалы) руб. без НДС | Дополнительная информация
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7
2 | Наименование Этапа/ №
Монтажные работы
1 | Монтаж щита ЩО габаритом 650х500х220 | комплект | 1
2 | Монтаж светильника тоннельного ДПУ39-160-012 | шт. | 24
3 | Монтаж кабельных лотков с аксессуарами для прокладки кабелей | кг | 915.6
4 | Монтаж коробок ответвительных на монтажную пластину | шт. | 18
5 | Врезка и монтаж кабельного зажима с контргайкой PG29 в кабельный лоток, ответвительную коробку | шт. | 96
6 | Врезка и монтаж кабельного зажима с контргайкой PG36 в кабельный лоток, ответвительную коробку | шт. | 2
7 | Монтаж клеммы WAGO | шт. | 54
8 | Прокладка трубы индустриальной из полиамида ∅ 36 | м | 5
9 | Прокладка трубы индустриальной из полиамида ∅ 23 | м | 156
10 | Протяжка кабеля ВВГнг (А)-LS 5х16 в трубе ∅ 36 | м | 5
11 | Протяжка кабеля ВВГнг (А)-LS 3х2.5 в трубе ∅ 23 | м | 156
12 | Прокладка кабеля ВВГнг (А)-LS 3х2.5 в лотке | м | 308
13 | Протяжка кабеля ВВГнг (А)-LS 3х2.5 в закладной трубе | м | 588
Пуско-наладочные работы
14 | Автоматический выключатель 1р с Iн до 63 А | исп. | 4
15 | Выключатель 1p+N с устройством защитного отключения | исп. | 6
16 | Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 100 точек | 0.25
17 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" | токо-приемник | 24
Силовые кабельные линии
18 | Проверка целостности и фазировка жил кабеля | 1 жила | 32
19 | Измерение сопротивление изоляции | 1 линия | 7
Щитовое оборудование
20 | Щит ЩО габаритом 650х500х220 со схемой управления освещением в составе: | шт. | 1
21 | - выключатель разъединитель, DX³-ls, 3P,63А | шт. | 1
22 | - дифференциальный автомат, DX³6000, 2Р,10А, 30мА, тип АС | шт. | 6
23 | - автоматический выключатель DX³6000 1P 6 A хар-ка С | шт. | 1
24 | - Аппаратура управления
25 | - модульный контактор СХ³ Iном.=25А; U~ 250B; 4НО | шт. | 4
26 | - модульный контактор СХ³ Iном.=16А; U~ 250B; 1НО+НЗ | шт. | 1
27 | - кнопка, 1 НЗ, цвет толкателя красный; | шт. | 3
28 | - кнопка с возвратом, 1 НО, цвет толкателя черный; | шт. | 2
29 | - переключатель кулачковый на 2 направления с положением "0", 90° (6 контактов) | шт. | 1
30 | - лампа индикатор 22,3 мм белая; U~ 230B | шт. | 1
31 | - лампа индикатор 22,3 мм зеленая; U~ 230B | шт. | 2
32 | - сумеречный выключатель; U~ 230B (фотоэлемент в комплекте) | шт. | 1
33 | - выносной фотоэлемент к сумеречному выключателю | шт. | 1
34 | - кнопка с фиксацией | шт. | 1
Материалы
Световое оборудование
35 | Светильник светодиодный «Геспер» ДПУ39-160-012 GALAD | шт. | 24
36 | Кабельная продукция
37 | Кабель силовой, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ВВГнг(А)-LS 3х2.5 ГОСТ 31996-2012 | м | 1073
38 | Кабель силовой, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ВВГнг (А)-LS 5х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 5
39 | Трубы для прокладки кабелей
40 | Индустриальная труба из не распространяющего горение полиамида (F0) ∅ 23 ТУ 2247-024-47022248-2009 ДКС | м | 156
41 | Индустриальная труба из не распространяющего горение полиамида (F0) ∅ 36 ТУ 2247-024-47022248-2009 ДКС | м | 5
Лотки для прокладки кабелей
42 | Монтажная пластина LP3000HDZL ДКС | шт. | 18
43 | Лоток неперфорированный Н-100, В-200 мм, L-3000 мм 35103HDZ ДКС | шт. | 60
44 | Лоток неперфорированный Н-100, В-200 мм, L-2000 мм 35113HDZ ДКС | шт. | 16
45 | Крышка лотка неперфорированного В-200 мм, L-3000 мм 35524HDZ ДКС | шт. | 60
46 | Крышка лотка неперфорированного В-200 мм, L-2000 мм 35514HDZ ДКС | шт. | 16
47 | Заглушка сборная Н-100мм, В-200 мм 30267HDZ ДКС | шт. | 16
48 | Угол вертикальный внешний СD90 Н-100мм, В-200 мм 36823HDZ ДКС | шт. | 2
49 | Крышка на угол вериткальный внешний СD90 Н-100мм, В-200 мм 38244HDZ ДКС | шт. | 2
50 | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS90 Н-100мм, В-200 мм 37075HDZ ДКС | шт. | 1
51 | Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD90 Н-100мм, В-200 мм 37144HDZ ДКС | шт. | 1
52 | Лоток лестничный Н-100, В-200 мм, L-3000 мм LL1020HDZ ДКС | шт. | 1
53 | Крышка лотка лестничного Н-100, В-200 мм, L-3000 мм 35524HDZ ДКС | шт. | 1
54 | Пластина соединительная GTO 37305HDZ ДКС | шт. | 8
55 | Накладка соединительная крышки лотка CGB B-200мм 37394HDZ ДКС | шт. | 4
56 | Накладка соединительная основная лотка CGB B-200мм 37354HDZ ДКС | шт. | 2
57 | Стеновое крепление (кронштейн) LP5000HDZ ДКС | шт. | 8
58 | Профиль BPM-41 L-400мм ВРМ4104HDZ ДКС | шт. | 12
59 | Консоль для установки лотков В-200 мм BBL5020HDZ ДКС | шт. | 82
60 | Пластина соединительная BMD-10 c 2-мя отверстиями BMD1011HDZ ДКС | шт. | 24
61 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 СМ010610 ДКС | шт. | 588
62 | Гайка с насечкой М6 СМ100600 ДКС | шт. | 862
63 | Винт с гладкой головкой М6х16 СМ010616 ДКС | шт. | 276
64 | Анкер со шпилькой М8 СМ440850 ДКС | шт. | 180
65 | Винт для крепления к профилю М10х30 СМ041030 ДКС | шт. | 48
66 | Гайка с насечкой М10 СМ101000 ДКС | шт. | 48
67 | Винт болт с шестигранной головкой М8х80 СМ080880 ДКС | шт. | 24
68 | Гайка с насечкой М8 СМ100800 ДКС | шт. | 24
69 | Хомут P6.6 устойчивый к высоким температурам, черный, 7,8х365 25227T ДКС | шт. | 96
70 | Коробка ответвительная с фиксаторами крышки 190х140х70 54110 ДКС | шт. | 18
71 | Кабельный зажим с контргайкой PG36 PG36 53200 ДКС | шт. | 2
72 | Кабельный зажим с контргайкой PG29 PG29 53100 ДКС | шт. | 96
73 | Клемма 5x0.08-2.5мм (222-415) 329901 WAGO | шт. | 54
74 | Стоимость доставки
75 | Накладные расходы
Итого, руб. без НДС
НДС - 20%
Всего, руб. с НДС
Срок выполнения работ, мес.
Кол-во сотрудников, планируемых для работы на площадке (ИТР/ рабочие), чел.
Условия финансирования (аванс (да/нет), размер,%)
Оформление БГ (Да/Нет)
Система налогооблажения
Дополнительная информация
ВАЖНО: просьба прислать КП в скане + КП в редактируемом формате
Примечание: подрядчик в свою стоимость работ включает: все материалы, работу техники, обеспечение электроэнергией, геодезическое сопровождение, расходные материалы.
Подпись/печать