

|  |
| --- |
|  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛом» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 30 | | » | октября 2024 | № | ЧЕ/24-16 |
|  | | | | | | |
| На № | |  | | | от |  |

|  |
| --- |
| Руководителю предприятия |
|  |

**О подаче коммерческих предложений**

**(Запрос цен №** *ЧЕ/24-16***)**

Настоящим письмом ООО «ТрансЛом» приглашает принять участие в процедуре запроса цен на приобретение следующих видов ТРУ и на условиях, указанных ниже.

**Предмет договора:** *Закупка мобильных бытовых зданий для нужд ООО «Чермет-Екатеринбург»*

**Адрес поставки (место выполнения работ, оказания услуг):** Согласно Приложения №1.

**Срок изготовления:** от 15 до 60 календарных дней.

**Объем поставляемых ТРУ:** Согласно Приложения №1.

**Условия поставки ТРУ:** с момента заключения договора до полного исполнения обязательств по договору

Доставка Товара осуществляется транспортом поставщика, и включена в стоимость Товара согласно Приложения №1 к ТЗ на предложенную позицию (лот):

Лот №1 - Мобильное бытовое здание (6000\*2400\*2700) – 1шт.

Лот №2 - Мобильное бытовое здание (8000\*2400\*2700) – 4шт.

Лот №3 - Мобильное бытовое здание (8000\*2400\*2700) – 1шт.

Лот №4 - Мобильное бытовое здание (8000\*2400\*2700) – 1шт.

**Условия оплаты:** 50% предоплата, 50% - по готовности к отгрузке; Оплата по настоящему Договору осуществляется Покупателем по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. в течение не менее 10 (десяти) календарных дней после фактического получения Товара на складе Покупателя (Грузополучателя) с приложением оригиналов счета, счет-фактуры, товарных накладных, выставленных Поставщиком.

Характеристики ТРУ указаны в *Приложении №1* настоящего Приглашения.

**Приложение №1**

**Лот №1 - Мобильное бытовое здание (8000\*2400\*2700) – 1 шт.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | Мобильное бытовое здание | **Количество, штук:** | | | 1(одна) |
| **Размер:** | 6000\*2400\*2700 | **Внутренняя высота:** | | | 2100 |
| **Схема:** | | | | | |
| **Каркас:** | Уголок 63 мм нижнее основание, угловые стойки, верхняя часть  Косынки 4мм (усиление углов)  Окраска – грунт-эмаль | | | | |
| **Внутренняя обрешетка:** | Доска обрезная 40\*150, 40\*100, 40\*50. Нижние лаги обработаны Огне-биозащитой. | | | | |
| **Наружная обшивка:** | Профлист С-8 оцинкованный | | | | |
| **Внутренняя обшивка:** | ОСП 9мм | | | | |
| **Перегородки:** | Согласно схеме с ДВП дверью окрашенной | | | | |
| **Кровля:** | Односкатная, покрыта профлистом С21 оцинкованным  Высота конька 200мм | | | | |
| **Утепление:** | Мин плита базальтовая 100мм (пол, стены, потолок) | | | | |
| **Парогидроизоляция:** | Изоспан «В» либо аналог | | | | |
| **Полы:** | Оцинкованный лист(дно) + лаги половые + утеплитель + ОСП 22мм  Линолеум полукоммерческий | | | | |
| **Окна:** | ПВХ 1200\*1000 поворот-откид – 1 шт.  Двойное остекление, | | | | |
| **Дверь:** | Металлическая «Мегастрой» толщина 1мм, утепленная, замок, глазок, 1 контур уплотнения – 1 шт. | | | | |
| **Отделка:** | Плинтуса, наличники деревянные. | | | | |
| **Электропроводка:** | Кабель ВВГ 2\*2.5мм и 2\*0.75 в кабель-канале, Светильник светодиодный – 1 шт, розетка двойная – 2 шт, выключатель – 1 шт, автоматы защиты, вывод электрики | | | | |
| **Фундамент:** | Основание-фундамент для установки мобильного бытового здания Заказчик подготавливает своими силами за свой счет. | | | | |
| **Доставка, погрузка:** | г. Каменск-Уральский | | | | |
| Наименование | | | | Кол-во, шт | Стоимость с НДС, руб. | | |
| **Мобильное бытовое здание** | | | | **1** |  | | |
|  | | | | **Итого:** |  | | |

**Лот №2 - Мобильное бытовое здание (8000\*2400\*2700) – 4 шт.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | Мобильное бытовое здание | **Количество, штук:** | | | 1(одна) |
| **Размер:** | 8000\*2400\*2700 | **Внутренняя высота:** | | | 2100 |
| **Схема:** | | | | | |
| **Каркас:** | Уголок 63 мм нижнее основание, угловые стойки, верхняя часть  Косынки 4мм (усиление углов)  Окраска – грунт-эмаль | | | | |
| **Внутренняя обрешетка:** | Доска обрезная 40\*150, 40\*100, 40\*50. Нижние лаги обработаны Огне-биозащитой. | | | | |
| **Наружная обшивка:** | Профлист С-8 оцинкованный | | | | |
| **Внутренняя обшивка:** | ОСП 9мм | | | | |
| **Перегородки:** | Согласно схеме с ДВП дверью окрашенной | | | | |
| **Кровля:** | Односкатная, покрыта профлистом С21 оцинкованным  Высота конька 200мм | | | | |
| **Утепление:** | Мин плита базальтовая 100мм (пол, стены, потолок) | | | | |
| **Парогидроизоляция:** | Изоспан «В» либо аналог | | | | |
| **Полы:** | Оцинкованный лист(дно) + лаги половые + утеплитель + ОСП 22мм  Линолеум полукоммерческий | | | | |
| **Окна:** | ПВХ 800\*800 поворот-откид – 1 шт.  Двойное остекление, | | | | |
| **Дверь:** | Металлическая «Мегастрой» толщина 1мм, утепленная, замок, глазок, 1 контур уплотнения – 1 шт. | | | | |
| **Отделка:** | Плинтуса, наличники деревянные. | | | | |
| **Электропроводка:** | Кабель ВВГ 2\*2.5мм и 2\*0.75 в кабель-канале, Светильник светодиодный – 2 шт, розетка двойная – 2 шт, выключатель – 1 шт, автоматы защиты, вывод электрики | | | | |
| **Фундамент:** | Основание-фундамент для установки мобильного бытового здания Заказчик подготавливает своими силами за свой счет. | | | | |
| **Доставка, погрузка:** | Г. Екатеринбург | | | | |
| Наименование | | | | Кол-во, шт | Стоимость с НДС, руб. | | |
| **Мобильное бытовое здание** | | | | **4** |  | | |
|  | | | | **Итого:** |  | | |

**Лот №3 - Мобильное бытовое здание (8000\*2400\*2700) – 1шт.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | Мобильное бытовое здание | **Количество, штук:** | | | 1(одна) |
| **Размер:** | 8000\*2400\*2700 | **Внутренняя высота:** | | | 2100 |
| **Схема:** | | | | | |
| **Каркас:** | Уголок 63 мм нижнее основание, угловые стойки, верхняя часть  Косынки 4мм (усиление углов)  Окраска – грунт-эмаль | | | | |
| **Внутренняя обрешетка:** | Доска обрезная 40\*150, 40\*100, 40\*50. Нижние лаги обработаны Огне-биозащитой. | | | | |
| **Наружная обшивка:** | Профлист С-8 оцинкованный | | | | |
| **Внутренняя обшивка:** | ОСП 9мм | | | | |
| **Перегородки:** | Согласно схеме с ДВП дверью окрашенной | | | | |
| **Кровля:** | Односкатная, покрыта профлистом С21 оцинкованным  Высота конька 200мм | | | | |
| **Утепление:** | Мин плита базальтовая 100мм (пол, стены, потолок) | | | | |
| **Парогидроизоляция:** | Изоспан «В» либо аналог | | | | |
| **Полы:** | Оцинкованный лист(дно) + лаги половые + утеплитель + ОСП 22мм  Линолеум полукоммерческий | | | | |
| **Окна:** | ПВХ 1200\*1000 поворот-откид – 1 шт.  Двойное остекление, | | | | |
| **Дверь:** | Металлическая «Мегастрой» толщина 1мм, утепленная, замок, глазок, 1 контур уплотнения – 1 шт. | | | | |
| **Отделка:** | Плинтуса, наличники деревянные. | | | | |
| **Электропроводка:** | Кабель ВВГ 2\*2.5мм и 2\*0.75 в кабель-канале, Светильник светодиодный – 2 шт, розетка двойная – 2 шт, выключатель – 1 шт, автоматы защиты, вывод электрики | | | | |
| **Фундамент:** | Основание-фундамент для установки мобильного бытового здания Заказчик подготавливает своими силами за свой счет. | | | | |
| **Доставка, погрузка:** | Г. Нижний Тагил | | | | |
| Наименование | | | | Кол-во, шт | Стоимость с НДС, руб. | |
| **Мобильное бытовое здание** | | | | **1** |  | |
|  | | | | **Итого:** |  | |

**Лот №4 - Мобильное бытовое здание (8000\*2400\*2700) – 1шт.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | Мобильное бытовое здание | **Количество, штук:** | | | 1(одна) |
| **Размер:** | 8000\*2400\*2700 | **Внутренняя высота:** | | | 2100 |
| **Схема:** | | | | | |
| **Каркас:** | Уголок 63 мм нижнее основание, угловые стойки, верхняя часть  Косынки 4мм (усиление углов)  Окраска – грунт-эмаль | | | | |
| **Внутренняя обрешетка:** | Доска обрезная 40\*150, 40\*100, 40\*50. Нижние лаги обработаны Огне-биозащитой. | | | | |
| **Наружная обшивка:** | Профлист С-8 оцинкованный | | | | |
| **Внутренняя обшивка:** | ОСП 9мм | | | | |
| **Перегородки:** | Согласно схеме с ДВП дверью окрашенной | | | | |
| **Кровля:** | Односкатная, покрыта профлистом С21 оцинкованным  Высота конька 200мм | | | | |
| **Утепление:** | Мин плита базальтовая 100мм (пол, стены, потолок) | | | | |
| **Парогидроизоляция:** | Изоспан «В» либо аналог | | | | |
| **Полы:** | Оцинкованный лист(дно) + лаги половые + утеплитель + ОСП 22мм  Линолеум полукоммерческий | | | | |
| **Окна:** | ПВХ 1200\*1000 поворот-откид – 1 шт.  Двойное остекление, | | | | |
| **Дверь:** | Металлическая «Мегастрой» толщина 1мм, утепленная, замок, глазок, 1 контур уплотнения – 1 шт. | | | | |
| **Отделка:** | Плинтуса, наличники деревянные. | | | | |
| **Электропроводка:** | Кабель ВВГ 2\*2.5мм и 2\*0.75 в кабель-канале, Светильник светодиодный – 2 шт, розетка двойная – 2 шт, выключатель – 1 шт, автоматы защиты, вывод электрики | | | | |
| **Фундамент:** | Основание-фундамент для установки мобильного бытового здания Заказчик подготавливает своими силами за свой счет. | | | | |
| **Доставка, погрузка:** | Г. Полевской | | | | |
| Наименование | | | | Кол-во, шт | Стоимость с НДС, руб. | | |
| **Мобильное бытовое здание** | | | | **1** |  | | |
|  | | | | **Итого:** |  | | |

**Окончание подачи коммерческих предложений: *11.11.2024 / 10:00*****(МСК).**

**Предложение участника должно в обязательном порядке быть оформленным в соответствии с формой «ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».**

**При отсутствии аккредитации участника у ООО «ТрансЛом» к коммерческому предложению необходимо приложить следующий комплект документов:**

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- свидетельство о государственной регистрации;

- выписка из ЕГРЮЛ на дату не позднее 30 дней с даты подачи заявки;

- решение/протокол об избрании Руководителя;

- доверенность (если заявка подписана сотрудником на основании доверенности);

- устав.

В случае признания участника запроса победителем ООО «ТрансЛом» оставляет за собой право осуществить дозапрос документов, которые, по его мнению, раскрывают деловую репутацию участника.

Настоящая процедура не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе – по обязательному заключению договора с победителем.

Контактные лица

по техническим вопросам:

Бровченко Александр Владимирович

a.brovchenko@translom.ru

+7 (495) 663-12-58 (доб. 3652)

по организационным вопросам:

Чурин Василий Юрьевич

Тел. +7 (495) 663-12-58 доб. 3426

v.churin@translom.ru