Перечень лабораторных испытаний проб почвы, сточной и природной воды на территории АО «ЦС «Звездочка» в 2025 году.

1. Исследования проб сточных вод на территории АО «ЦС «Звездочка»

| № п/п | Наименование точки контроля | Периодичность отбора | Кол-во проб | Определяемый показатель | Итого проб в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неочищенная сточная вода |  |  |  |  |  |
| 1 | Производственно-ливневая канализация (ЛК № 1 - 8) | 1 раз в месяц на | 1 | БПКполн | 96 |
|  |  |  |  | Свинец | 96 |
| 2 | Контрольный колодец производственно-ливневой канализации ЛК № 7 | 1 раз в месяц на «малой» воде | 1 | Кадмий | 12 |
| 3 | Контрольный колодец производственно-ливневой канализации ЛК № 8 | 1 раз в месяц на «малой» воде | 1 | Ртуть | 12 |
| Оформление протокола результата лабораторных испытаний |  |  |  |  | 96 |
| 4 | Поступающая сточная вода на канализационные очистные сооружения | 1 раз в месяц | 1 | БПКполн | 12 |
|  |  |  |  | Свинец | 12 |
|  |  |  |  | Кадмий | 12 |
|  |  |  |  | Ртуть | 12 |
| Оформление протокола результата лабораторных испытаний |  |  |  |  | 12 |
| Очищенная сточная вода |  |  |  |  |  |
| 5 | Канал станции УФО после УФ модулей | 1 раз в месяц | 1 | БПКполн | 12 |
|  |  |  |  | Алюминий | 12 |
|  |  |  |  | Сульфид-ион | 12 |
| Оформление протокола результата лабораторных испытаний |  |  |  |  | 12 |

2. Исследования проб природной поверхностной воды в акватории АО «ЦС «Звездочка»

| № п/п | Наименование точки контроля | Периодичность отбора | Кол-во проб | Определяемый показатель | Итого проб в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место сброса сточной воды КОС (МС 9) | 1 раз в месяц с мая по октябрь на «полной» воде | 1 | СПАВ анионоактивный | 6 |
| 2 | 500 м ниже по течению от выпуска КОС (т. 4) | 1 раз в месяц с мая по октябрь на «полной» воде | 1 |  | 6 |
| 3 | Более 5 км от выпуска КОС (т. 5) | 1 раз в месяц с мая по октябрь на «полной» воде |  |  | 6 |
| Оформление протокола результата лабораторных испытаний |  |  |  |  | 6 |

3. Исследования проб почвы на временной площадке-накопителе токсичных промышленных отходов АО «ЦС «Звездочка»

| № п/п | Наименование точки контроля | Периодичность отбора | Кол-во проб | Определяемый показатель | Итого проб в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На границе земельного участка, на котором расположена площадка-накопитель ТПО | 1 раз в год (сентябрь-октябрь) | 1 | Марганец | 1 |
| 2 | Фоновая точка (в двух метрах от дороги) | 1 раз в год (сентябрь-октябрь) | 1 |  | 1 |
| Оформление протокола результата лабораторных испытаний |  |  |  |  | 1 |