ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА

на выполнение работ по устройству временных сетей водоснабжения на объекте: «Выполнение работ по строительству здания общеобразовательной школы на 1375 мест по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., участок 1 (северо-западнее дома № 159, корп. 7, по Пискаревскому пр.) (Ручьи)»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Заказчик | ООО «Лентехстрой» |
|  | Контактное лицо | По техническим вопросам и вопросам документации – Инж. ПТО Волошин Илья Сергеевич моб. тел. 8-921-411-02-79 |
|  | Наименование и адрес Объекта | Выполнение работ по строительству здания общеобразовательной школы на 1375 мест по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., участок 1 (северо-западнее дома № 159, корп. 7, по Пискаревскому пр.) (Ручьи) |
|  | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по устройству временных сетей водоснабжения |
|  | Состав работ | Обязанности Подрядчика: - На основании Рабочей документации, представляемой Заказчиком (в т.ч. листы авторского надзора), Технического задания, включая дополнительные требования по качеству, указанные в составе настоящего технического задания, а также нормами и правилами, действующими в РФ, подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы обязан выполнить следующий комплекс работ по устройству временных сетей водоснабжения: - Временные сети водоснабжения. Открытие ордера ГАТИ. Выполнение земляных работ (включая вывоз грунта). Монтаж временной сети водопровода. Монтаж временного помещения для водомерного узла. Монтаж водомерного узла и его техническое освидетельствование в ГУП Водоканал СПб. Врезка смонтированных вводов в существующие сети водоснабжения. Выполнение испытаний систем в соответствии с требованиями нормативных документов. Предъявление выполненных работ в ГУП СПб «Водоканал» с подписанием исполнительной документации, с получением актов освидетельствования смонтированных сетей. Выполнение контрольно-исполнительной сьемки смонтированных сетей. Восстановление нарушенного благоустройства. - В составе работ перечислены основные виды работ. Работы, являющиеся предварительными, вспомогательными или технологическими, обязательными для выполнения основных видов работ также входят в состав работ по настоящему техническому заданию, в т.ч.: -ограждение участка производства работ временным ограждением, изготовление перил, защитных козырьков, мостков в местах пересечения траншеи пешеходными и автомобильными дорогами и т.п. -укрепление стен траншеи под прокладку трубопроводов в случае необходимости (для предотвращения их оплывания) |
|  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - Строительный генеральный план (схема планировочной организации земельного участка); - Технические условия; - Иная документация по запросу. |
|  | Границы участков производства работ | - Согласно настоящего ТЗ: -в границах красных линий существующего ограждения периметра строительной площадки и за их границами - Объемы, выполняемые Подрядчиком работ, могут быть изменены Заказчиком по результатам еженедельной сверки фактического и планового объема выполненных работ: в случае выявления отставания от планового срока производства работ, объемы (границы) производства работ могут быть изменены в меньшую сторону на основании одностороннего уведомления Заказчика, вплоть до расторжения договора подряда (дополнительного соглашения). |
|  | Требования к выполнению комплекса работ | - Перед началом работ Подрядчик должен иметь: В исправном техническом состоянии основные средства производства, оборудование и инвентарь, строительную технику, необходимые для выполнения работ, необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, а также иметь в наличии дипломы или удостоверения, подтверждающие их квалификацию. Все специалисты должны обладать компетентностью, опытом, профессиональными знаниями, необходимыми для выполнения работ; - Перед началом работ Подрядчик назначает лицо, ответственное за производство работ на Объекте и письменно сообщает об этом Генеральному Подрядчику, Заказчику с приложением соответствующего приказа; - Выполнить работы по Договору силами специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет выполнить работы качественно и своевременно. - Соблюдать требования законодательства и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, водных ресурсов и земли; - Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и распорядительными документами Правительства Санкт-Петербурга; - ИТР и рабочие Подрядчика, а также специалисты субподрядных организаций, выполняющие работы на Объекте, должны быть одеты в специальную форму с логотипами фирмы, которую они представляют; - Разработать ППР (проект производства работ) на весь комплекс выполняемых работ, и согласовать его с, Заказчиком; - Обеспечить входной контроль качества материалов и конструкций, применяемых при производстве СМР согласно нормативной документации; - При производстве работ использовать только новые материалы. - Поставляемые для строительства материалы должны соответствовать проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество, в том числе безопасность для жизни и здоровья людей (экологическая чистота, радиационная безопасность, содержание вредных веществ); - В случае если установлено несоответствие материалов требованиям проекта и нормативным документам Подрядчик производит их замену таким образом, чтобы это не повлияло на сроки установленные Графиком производства работ. Расходы, связанные с заменой материалов на материалы надлежащего качества (транспортные и заготовительно-складские расходы), ложатся на Сторону, предоставившую материалы не надлежащего качества; - Круглосуточно обеспечивать сохранность своих строительных материалов и оборудования на строительной площадке; - Работы выполнить в соответствии с требованиями РД, ППР, а также иными нормативными документами, касающимися выполняемых работ; - Обеспечить меры по безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране труда. Соблюдать строгое выполнение правил техники безопасности и производственной санитарии, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», стандартами по организации охраны труда, предусмотренными Федеральным законом №90 от 30.06.06 «Об основах охраны труда в Российской Федерации». |
|  | Условия работы на строительной площадке Объекта | - Заказчик обеспечивает: 9.1.1 Организацию контрольно-пропускного пункта на строительную площадку, а также круглосуточную охрану внешнего периметра строительной площадки. - Временные внутриплощадочные сети электроосвещения (освещение по периметру строительной площадки); - Внутриплощадочные временные дороги согласно ПОС и проезды общего пользования; - Площадку для размещения городка подрядчиков; - Приобъектные площадки складирования материалов из виброуплотненного кирпичного боя согласно ПОС; - Точку сброса поверхностных сточных вод; - Состав ИТР и рабочих, необходимый для осуществления функций Генерального Подряда на объекте и осуществления подрядной деятельности; - Аренда и обслуживание биотуалетов; - Процесс производства работ электричеством, в границах участка производства работ, включая бытовые помещения электричеством от ДЭС, от КТПН; - Cодержание и эксплуатацию постов мойки колес оборотного водоснабжения типа «Мойдодыр - К». Чистоту выезжающего транспорта в соответствии с требованиями и предписаниями контролирующих органов и нормативных актов Санкт-Петербурга; - Контейнеры для размещения образовавшихся в процессе производства работ строительного мусора и ТБО, их вывоз, утилизацию; - Контроль за соблюдением ОТ и ТБ подрядными организациями. - Процесс производства работ технической водой, организацию освещения рабочих мест; 9.3 Подрядчик обеспечивает: 9.3.1 Необходимое для производства работ количество бытовых и санитарно-бытовых помещений (включая их периодическое обслуживание); 9.3.2 Поддержание порядка в границах участка производства работ, включая постоянную уборку, в том числе по требованию Заказчика; 9.3.3 Подъем материалов, развозку изделий и материалов к месту производства работ; 9.3.4 Монтаж ограждений, козырьков безопасности, устройство спусков, поручней, монтаж предупреждающих и предписывающих знаков безопасности, иные дополнительные мероприятия по соблюдению охраны труда и техники безопасности в зоне производства работ; |
|  | Материалы и изделия, поставляемые Подрядчиком | - Подрядчик поставляет на приобъектный склад и в зону монтажа материалы, изделия, инструмент, механизмы и технику, необходимые для выполнения СМР; - Подрядчик для обеспечения производства работ поставляет в зону монтажа все вспомогательные материалы, изделия и оборудование, требуемые для производства работ. |
|  | Требования к комплекту исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком | - Подготовить и сдать отчет по проведенным работам и требуемый пакет Исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006. Всю нормативную документацию по объекту вести в соответствии «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» РД 11-02-2006 Ростехнадзора и СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - Исполнительная документация предоставляется: - в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, - в электронном виде – на CD (DVD) в формате .pdf и .dwg.; - контрольно-исполнительная схема смонтированных сетей Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу. Подрядчик ведет исполнительную документацию в системе для строительного контроля, учета выполнения работ, подготовки и согласования исполнительной документации «Адепт: Исполнительная документация – веб-система» в соответствии с приказом Минстроя России №344/пр от 16.05.2023. |
|  | Квалификационные требования | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах. Допуски СРО и лицензии по необходимости |
|  | Место выполнения работ | г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., участок 1 |
|  | Дата начала работ | 11 ноября 2024г. |
|  | Дата окончания работ | 15 ноября 2024г. |
|  | Необходимые документы для участия в тендерной процедуре | Анкета участника (Приложение № 1); Расчет договорной цены (Приложение № 2); Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков; Акты ввода объектов в эксплуатацию, список объектов, на которых работал Подрядчик с контактами Заказчика. |
|  | Место и форма подачи коммерческого предложения | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на тендерной площадке или на E-mail: tender2@ltstroy.ru |
|  | Срок подачи коммерческого предложения | 08.11.2024г. |