## КП
наименование компании
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на замену ремонт системы вентиляции и кондиционирования в кинотеатре в составе в ТРК «Балканский», г. Санкт-Петербург, Балканская пл. д.5 .
Дата: _________________
п/п | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Обьем работ | Стоимость | Итого
1 | Ремонт систем вентиляции
1.1 | Демонтаж/монтаж узла обвязки теплообменника П1,П2 | комплекс | 2 | 0 | 0
1.2 | Демонтаж/монтаж теплообменника П1, П2 | шт. | 2 |  | 0
1.3 | Демонтаж/монтаж насос циркуляционный Grundfoss UPS 40-50F 250 на П4 | шт. | 1 |  | 0
1.4 | Демонтаж/монтаж электропривод BELIMO NR24A-SR на П4 | шт. | 1 |  | 0
1.5 | Восстановление изоляции трубопроводов | м.п. | 2 |  | 0
1.6 | Демонтаж/монтаж ходового клапана на П4 | шт. | 1 |  | 0
1.7 | Опрессовка | комплекс | 2 |  | 0
1.8 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 2 |  | 0
1.9 | Теплообменник для установки "Rosenberg" Airbox A20-13Q, система П1 | шт. | 1 |  | 0
1.10 | Теплообменник для установки "Rosenberg" Airbox A20-13Q, система П2 | шт. | 1 |  | 0
1.11 | Насос циркуляционный Grundfoss UPS 40-50F 250 | шт. | 1 |  | 0
1.12 | Электропривод BELIMO NR24A-SR | шт. | 1 |  | 0
1.13 | 3х ходовой клапан | шт. | 1 |  | 0
2 | Ремонт систем кондиционирования залы № 2,3
2.1 | Демонтаж/ монтаж вентилятора наружного блока в сборе двигатель и крыльчатка | шт. | 3 |  | 0
2.2 | Электродвигатель наружного блока DAIKIN 300558P FAN MOTOR 220-240V - 140W 19NFB8006 Daikin P52H11S FAN BLADE (0695763) | шт. | 3 |  | 0
2.3 | Крыльчатка Daikin P52H11S FAN BLADE (0695763) | шт. | 3 |  | 0
3 | Монтаж кондиционера для помещения жарочной и склада
3.1 | Монтаж кондиционера с предустановленным зимним комплектом, включая необходимые материалы и оборудование (под ключ) | комплекс | 1 |  | 0
3.2 | Монтаж фреонопровода газовой и жидкостеой линии. По возможности применять цельные трубы, без соединений по всей длине трассы от наружного до внутреннего блоков. | м.п. | 50 |  | 0
3.3 | Монтажизоляции на фреонопровод | м.п | 50 |  | 0
3.4 | Прокладка кабеля питающего в ПВХ гофре | м.п | 120 |  | 0
3.5 | Прокладка кабеля межблочного в ПВХ гофре | м.п | 50 |  | 0
3.6 | Опрессовка холодильного контура азотом | комплекс | 1 |  | 0
3.7 | Вакуумирование холодильного контура | комплекс | 1 |  | 0
3.8 | Дозаправка контура фреоном | комплекс | 1 |  | 0
3.9 | Кондиционер MDV MDTI-48HWN1 / MDOU-48HN1-L с предустановленным зимним комплектом | шт. | 1 |  | 0
3.10 | Фреонопровод медный ASTM "HALCOR" Ø19,05 | м.п | 50 |  | 0
3.11 | Фреонопровод медный ASTM "HALCOR" Ø 9,52 | м.п | 50 |  | 0
3.12 | Изоляция из вспененного каучука K-FLEX Ø19,05 | м.п | 50 |  | 0
3.13 | Изоляция из вспененного каучука K-FLEX Ø 9,52 | м.п | 50 |  | 0
3.14 | Кабель силовой ППГнг-HF 5х1,5 | м.п | 120 |  | 0
3.15 | Межблочный кабель ППГнг-HF 2х1,5 | м.п | 60 |  | 0
3.16 | Фреон 410 | кг | 3 |  | 0
3.17 | Гофра с протяжкой 20 мм | м.п. | 170 |  | 0
3.18 | Азот | л. | 9 |  | 0
3.19 | Расходные материалы (стяжки, хомуты, саморезы, дюбели и т.д.) | комплект | 3 |  | 0
4 | Прочие работы
4.1 | СМР демонтаж/ монтаж потолка реечного | м2 | 6 |  | 0
4.2 | Проделывание отверстий в ГКЛ перегородках | м2 | 1 |  | 0
4.3 | Транспортные расходы | услуга | 1 |  | 0
4.4 | Погрузочно-разгрузочные работы | услуга | 1 |  | 0
ИТОГО (включая налоги) |  |  |  | 0
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№п.п. | Наименование | Ответ поставщика услуг
1 | Требуемое авансирование и схема оплаты (% предоплаты или постоплата, в течение 10 банковских дней с даты подписания акта выполненных работ)
2 | доп.информация на усмотрение поставщика по оплате
3 | Готовность приступить к работам по Гарантийному письму (на время заключения договора, и выплаты аванса) (ДА/НЕТ)
4 | Система налогообложения (общая / УСНО)
5 | Сроки производства работ до 15.12.2024г. Да / нет / иное (включая срок поставки материалов)
6 | Минимальное количество дней, которое необходимо компании для выполнения работ предусмотренных ТЗ ( указать в календарных днях)
7 | Срок гарантии на работы указать ____ месяцев
8 | Подрядчик учел в общем сроке выполнения работ сроки необходимые на закупку материалов. (ДА/НЕТ/ИНОЕ)
9 | Подрядчик посетил объект и ознакомился с местом выполнения работ. (ДА/НЕТ/ИНОЕ)
10 | Подрядчик в полном объеме ознакомился с Техническим заданием, Подрядчику понятен характер работ, вопросов по Техническому заданию не имеется. (ДА/НЕТ/ИНОЕ)
11 | Настоящим компания подтверждает, что в стоимости КП учтены все расходы в том числе подъем материалов, необходимые для выполнения работ, все учтено и никаких дополнительных расходов не последует - Да/нет, иное -указать
12 | Дата создания компании
13 | Сайт компании
14 | Контактная информация (телефон, имя фамилия контактного лица, эл. адрес)
15 | Срок действия предложения
16 | Доп.информация (на усмотрение поставщика услуг)
17 | Наличие опыта в выполнении аналогичных работ для киносети (Синема Парк / Формула Кино), указать кинотеатры