Техническое задание

на «Устройство наружного освещения. Путепровод тоннельного типа через ж.д. пути в створе ул. Станиславского» на объекте

«Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска»

| - Заказчик закупки | Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС» (ООО «ПФ «ВИС») место нахождения: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1 почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1 Ответственное лицо: Магерамов Максим Олегович – Главный специалист e. mail: Mageramov_MO@pfvis.ru Конт. телефон: +7 (495) 789-85-55 доб. 10345 |
| --- | --- |
| - Способ осуществления закупки | Запрос предложений |
| - Объект | Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска |
| - Предмет закупки | Путепровод тоннельного типа через ж.д. пути в створе ул. Станиславского. Устройство наружного освещения. Съезды №№5,7, путепровод тоннельного типа. Шифр 5-802-2-ПТТ2.ЭО01 |
| - Срок выполнения работ | Начало работ: 01.03.2025 Окончание работ: 30.06.2025 |
| - Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Новосибирская область, г. Новосибирск |
| - Количество этапов закупки | 1 |
| - Количество лотов | 1 |
| - Объем работ | В соответствии с приложением №1 |
| 10. Дата начала приема Заявок | 21.06.2024 |
| 11. Дата окончания приема Заявок | 02.07.2024 |
| 12. Дата окончания рассмотрения Заявок | 22.07.2024 |
| 13. Условия оплаты | В соответствии с условиями договора. |
| 14. Требования к поставляемым товарам, работам, услугам | Подрядчик выполняет комплекс работы своими силами, силами субподрядчиков, готовит полный комплект исполнительной документации и обеспечивает сдачу в соответствующие инстанции. Подрядчик выполняет работы под ключ. Подрядчик в свою стоимость работ включает: все материалы, работу техники, обеспечение электроэнергией, геодезическое сопровождение, расходные материалы. |
| 15. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы (услуги) | В соответствии с проектной документацией, формой договора и строительных норм и правил. Проектная документация передаётся от заказчика подрядчику в сроки, предусмотренные договором. |
| 16. Требования по сертификации, лицензированию товаров, работ и услуг | Работы выполняются согласно СНиП, ГОСТ, ТУ, СП |
| 17. Требования к поставщикам товаров, работ и услуг | Предоставление информации по юридическому лицу в соответствии со списком документов, предоставляемых компанией-участником, в соответствии с требованиями заказчика. - наличие свидетельства о постановке предприятия на налоговый учет; - соответствие Участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом закупки; - не проведение в отношении Участника закупки процедуры банкротства; - не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы (предоставляются после заключения договора, при проведении работ); - отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также его сотрудниками; - стоимость работ по договору должна включать в себя: стоимость материалов, транспортные расходы, строительно-монтажные работы и все непредвиденные расходы. - наличие у Участника закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и техники, необходимой для выполнения работ по предмету закупки и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом закупки, деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. |
| 18. Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением двусторонних актов по форме № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» с расшифровкой физических объемов работ и ссылками на номер и дату Договора подряда, при этом необходимо: - разработать и передать заказчику по окончании выполнения Работ исполнительную документацию в 6 (шести) экземплярах в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и другими действующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности. |
| 19. Гарантийные требования к товарам, работам, услугам | 72 месяца |
| 20. Требования о предоставлении обеспечения аванса, исполнения условий договора, если такие требования предусмотрены условиями закупки. Размер, форма и порядок предоставления обеспечения исполнения договора(ов) | Требуется. В соответствии с условиями договора банковская гарантия |
| 21. Способ получения и требования к Заявкам от участников открытого запроса предложений | В электронном виде. Предоставить подписанное со стороны участника: - соглашение о конфиденциальности - коммерческое предложение по ВОР проекта, - ориентировочный график производства работ в календарных днях с графиком движения рабочей силы, - анкету участника, - документы по организации участника по списку Заказчика |
| 22. Критерии оценки и сопоставления заявок участников в конкурентной закупке | - Стоимость выполнения работ; - Срок выполнения работ. |
| 23. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке | Проводится по внутренней процедуре Заказчика |
| 24. Сведения о праве участников закупки подать альтернативные предложения | Допускается по согласованию с Заказчиком |

Приложения:

- Ведомость объемов работ и спецификация материалов.

- Перечень рабочей документации: Путепровод тоннельного типа через ж.д. пути в створе ул. Станиславского. Устройство наружного освещения. Съезды №№5,7, путепровод тоннельного типа. Шифр 5-802-2-ПТТ2.ЭО01

- Форма КП.

Заместитель начальника территориального управления по работе с субподрядными организациями НТУ ПФ «ВИС»

Погребняк Василий Юрьевич _____________________ 	/________________/

Главный энергетик ООО «ПФ ВИС»

Красноусов Сергей Александрович _____________________ 	/________________/