## Дом
Приложение № 1
Дата начала производства работ: 05.08.2024
ТЗ №ЖД5.3.1
Техническое задание
на: изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
по адресу: г. Челябинск, Советский район. | г. Челябинск, Советский район, ул. Блюхера, 106.
1. Объект: "Многогквартирный жилой дом №5.3.1, расположенный в Советском районе г. Челябинска"
2. Предмет выполнения работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий в осях 1-2/Д2-Д1 (1 секция)
1 | Вв1 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вн3 (3250х3000) | шт. | 1
3 | ОЛ1 (3980х2620) | шт. | 60
4 | ОЛ2 (7280х2620) | шт. | 15
5 | ОЛ3 (3980х2620) | шт. | 8
6 | ОЛ4 (7280х2620) | шт. | 1
7 | ОЛ5 (3530х2620) | шт. | 1
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий в осях 1-2/Д1-Д (2 секция)
1 | Вв1 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вн3 (3250х3000) | шт. | 1
3 | ОЛ1 (3980х2620) | шт. | 60
4 | ОЛ2 (7280х2620) | шт. | 15
5 | ОЛ3 (3980х2620) | шт. | 8
6 | ОЛ4 (7280х2620) | шт. | 1
7 | ОЛ5 (3530х2520) | шт. | 1
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий в осях 1-3/А-А2 (3 секция)
1 | Вв2 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вв3 (2840х3000) | шт. | 1
3 | ОБ-01 (2490х1400) | шт. | 2
4 | ОБ-02 (3990х1400) | шт. | 2
5 | ОБ-03 (2790х1400) | шт. | 4
6 | ОБ-04 (ОБ-04*) (400х1400) | шт. | 3
7 | ОБ-05 (ОБ-05*) (1240х1400) | шт. | 3
8 | ОБ-06 (2490х2600) | шт. | 8
9 | ОБ-07 (3990х2600) | шт. | 8
10 | ОБ-08 (2790х2600) | шт. | 16
11 | ОБ-09 (ОБ-09*) (400х2600) | шт. | 24
12 | ОБ-10 (ОБ-10*) (1240х2600) | шт. | 24
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий в осях 3-4/А-А1 (4 секция)
1 | Вн2 (4000х3000) | шт. | 1
2 | Вв3 (2600х3000) | шт. | 1
3 | Вв6 (2540х3000) | шт. | 1
4 | ОБ-01 (ОБ-01*) (890х1400) | шт. | 3
5 | ОБ-02 (ОБ-02*) (4080х1400) | шт. | 3
6 | ОБ-05 (4300х1400) | шт. | 3
7 | ОБ-03 (ОБ-03*) (4080х2600) | шт. | 16
8 | ОБ-04 (ОБ-04*) (890х2600) | шт. | 16
9 | ОБ-06 (4300х2600) | шт. | 16
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий в осях 5-6/Б-Б1 (5 секция)
1 | Вв1 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вн3 (3250х3000) | шт. | 1
3 | ОЛ1 (3980х2620) | шт. | 48
4 | ОЛ2 (7280х2620) | шт. | 12
5 | ОЛ3 (3980х2620) | шт. | 8
6 | ОЛ4 (7280х2620) | шт. | 1
7 | ОЛ5 (3530х2620) | шт. | 1
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий в осях 7-8/В-В1 (6 секция)
1 | Вв1 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вн3 (3250х3000) | шт. | 1
3 | ОЛ1 (3980х2620) | шт. | 48
4 | ОЛ2 (7280х2620) | шт. | 12
5 | ОЛ3 (3980х2620) | шт. | 8
6 | ОЛ4 (7280х2620) | шт. | 1
7 | ОЛ5 (3530х2620) | шт. | 1
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий в осях 9-10/Г-Г1 (7 секция)
1 | Вн1 (3100х3000) | шт. | 1
2 | Вв4 (2430х3000) | шт. | 1
3 | Вв5 (2510х3000) | шт. | 1
4 | ОБ-01 (ОБ-01*) (890х1400) | шт. | 3
5 | ОБ-02 (ОБ-02*) (4080х1400) | шт. | 3
6 | ОБ-05 (ОБ-05*) (3420х1400) | шт. | 4
7 | ОБ-06 (ОБ-06*) (950х1400) | шт. | 4
8 | ОБ-07 (3540х1400) | шт. | 3
9 | ОБ-03 (ОБ-03*) (4080х2600) | шт. | 16
10 | ОБ-04 (ОБ-04*) (890х2600) | шт. | 16
11 | ОБ-08 (3540х2600) | шт. | 16
12 | ОБ-09 (ОБ-09*) (3420х2600) | шт. | 16
13 | ОБ-10 (ОБ-10*) (950х2600) | шт. | 16
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий в осях 11-13/Е-Е2 (8 секция)
1 | Вв2 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вв3 (2840х3000) | шт. | 1
3 | ОБ-01 (2490х1400) | шт. | 2
4 | ОБ-02 (3990х1400) | шт. | 2
5 | ОБ-03 (2790х1400) | шт. | 4
6 | ОБ-04 (ОБ-04*) (400х1400) | шт. | 3
7 | ОБ-05 (ОБ-05*) (1240х1400) | шт. | 3
8 | ОБ-06 (2490х2600) | шт. | 8
9 | ОБ-07 (3990х2600) | шт. | 8
10 | ОБ-08 (2790х2600) | шт. | 16
11 | ОБ-09 (ОБ-09*) (400х2600) | шт. | 24
12 | ОБ-10 (ОБ-10*) (1240х2600) | шт. | 24
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий в осях 12-13/Ж-Ж1 (9 секция)
1 | Вв1 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вн3 (3250х3000) | шт. | 1
3 | ОЛ1 (3980х2620) | шт. | 60
4 | ОЛ2 (7280х2620) | шт. | 15
5 | ОЛ3 (3980х2620) | шт. | 8
6 | ОЛ4 (7280х2620) | шт. | 1
7 | ОЛ5 (3530х2620) | шт. | 1
Примечания:
- на период производства работ субподрядчик несет полную ответственность за строительную площадку (зону производства работ и бытовой городок);
- субподрячик собственными силами выполняет работы по уборке и вывозу мусора;
- данные работы выполняются субподрядчиком до момента передачи работ следующему подрядчику или Заказчику.
- субподрядчик несёт полную ответственность за смонтированные конструкции.
- техническое задание выполнено на основании проекта шифра 463-ЕП-2023-АР1;АР2;АР3;АР4АР5 от 25.03.2024
3. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ:
3.1. Работы выполнить согласно проектам шифра: 463-ЕП-2023-АР1;АР2;АР3;АР4;АР5 от 25.03.2024 г
3.2 При сдаче работ предъявить подрядчику полный комплект исполнительной документации и документацию, необходимую согласно СП 48.13330.2019 "Организация строительства", приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N344/пр "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
3.3 При производстве работ руководствоваться:
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
- согласно требованиям, СП на данные виды работ.
4. Описание конструктивных элементов
Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие из алюминиевого профиля. Лоджии индивидуального изготовления с одинарным стеклом, витражные конструкции в составе с дверными блоками. Профиль - алюминиевый. Цвет: RAL 9011.Соответствие требованиям ГОСТ21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов», ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ30777-2023 «Устройство открывания оконных и балконных блоков (фурнитура), общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» с применением: Стиз-А, Стиз-В (герметик гидроизоляционный, герметик пароизоляционный). Фурнитура - устройство раздвижное предусмотреть в составе конструкций остекления лоджий; - Устройства поворотные предусмотреть в дверях в составе витражных конструкций соответствии с проектом.
Водоотлив из оцинкованной стали окрашенный в цвет окна. Выполнить отделку оконных проемов с учетом требований п. Г.2 ГОСТ 30971-2012 (материал герметизации - жидкий пластик). Двери в составе витражных конструкций выполнить с усилием при открывании дверей не более 50Нм. Оборудовать доводчиком - Задержка автоматического закрытия дверей должна быть не менее 5 сек. В наружных дверях входа в жилую часть здания с дворовой стороны предусмотреть домофон с магнитным замком (открывание изнутри с помощью кнопки, снаружи ключом)-соглсовать с авторами проекта. Кнопки домофона, а так же ручки, запоры и замки на дверях витражных конструкций входной группы устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Все глухие участки окон и лоджий (h=1,2 м), устанавливаемых в жилые помещения, выполнить "безопасным стеклопакетом" с неразрушающимся при растрескивании остеклением со стороны помещений с использованием защитной ударопрочной плёнки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной пленки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной плёнки 200 мкр. Все стеклопакеты в составе оконных конструкции должны обеспечивать коэффициент сопротивления теплопередачи не менее Rпр.=0.73м2o С/Вт.
5 Технические требования
1. При рабочем проектировании светопрозрачных конструкций разработать узлы креплений к строительному основанию, узлы примыканий к смежным конструкциям, предоставить расчеты (или подтверждения от поставщиков материалов для светопрозрачных конструкций) статических, теплоизоляционных и оптических характеристик, шумоизоляции, паро-и воздухопроницания, огнестойкости фасадных конструкций. 2. Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 3. В процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан передавать исполнительно –техническую документацию согласно требований договора: проект стадии «Р», «П», спецификации, технологические карты, сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на продукцию, инструкции по эксплуатации, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколы испытаний, исполнительные схемы, журналы работ. Указанные документы передаются Заказчику по реестру. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих строительных работ и актов освидетельствования скрытых работ. По окончании работ передать полный пакет исполнительно – технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр (в 3-х экземплярах на бумажном носителе) Подрядчик гарантирует соответствие материалов, комплектующих изделий и конструкций государственным стандартам, спецификациям Проекта. 4. Все поставляемые и используемые в работе Подрядчика материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на партию продукции, инструкции по эксплуатации, соответствовать рекомендациям и каталогам Поставщика, Разработчика систем, отвечать стандартам безопасности и другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчик без письменного согласования с Заказчиком не вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные проектной документацией, на аналогичные. 5. На период строительства все внешние поверхности профилей должны быть оклеены специальной защитной пленкой, предохраняющие поверхность профилей от возможных повреждений при проведении внутренних работ или от не схватившегося раствора или цемента, стеклопакеты со стороны помещения должны быть защищены пленкой.
«Утверждаю » |  |  | «Согласовано»
Генеральный директор ООО "ГСУ"
______________Тарасов С.В. |  |  | ______________/ __________

## 1 секция
Приложение № 1
ТЗ №ЖД5.3.1
Техническое задание
на: изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
по адресу: г. Челябинск, Советский район. | г. Челябинск, Советский район, ул. Блюхера, 106
1. Объект: "Многогквартирный жилой дом №5.3.1 (стр.), расположенный в Советском районе г. Челябинска" в осях 1-2/Д2-Д1 (1 секция)
2. Предмет выполнения работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий
1 | Вв1 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вн3 (3250х3000) | шт. | 1
3 | ОЛ1 (3980х2620) | шт. | 60
4 | ОЛ2 (7280х2620) | шт. | 15
5 | ОЛ3 (3980х2620) | шт. | 8
6 | ОЛ4 (7280х2620) | шт. | 1
7 | ОЛ5 (3530х2620) | шт. | 1
Примечания:
- на период производства работ субподрядчик несет полную ответственность за строительную площадку (зону производства работ и бытовой городок);
- субподрячик собственными силами выполняет работы по уборке и вывозу мусора;
- данные работы выполняются субподрядчиком до момента передачи работ следующему подрядчику или Заказчику.
- субподрядчик несёт полную ответственность за смонтированные конструкции.
- техническое задание выполнено на основании проекта шифра 463-ЕП-2023-АР1 от 25.03.2024
3. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ:
3.1. Работы выполнить согласно проектам шифра: 463-ЕП-2023-АР1 от 25.03.2024 г
3.2 При сдаче работ предъявить подрядчику полный комплект исполнительной документации и документацию, необходимую согласно СП 48.13330.2019 "Организация строительства", приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N344/пр "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
3.3 При производстве работ руководствоваться:
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
- согласно требованиям, СП на данные виды работ.
4. Описание конструктивных элементов
Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие из алюминиевого профиля. Лоджии индивидуального изготовления с одинарным стеклом, витражные конструкции в составе с дверными блоками. Профиль - алюминиевый. Цвет: RAL 9011.Соответствие требованиям ГОСТ21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов», ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ30777-2023 «Устройство открывания оконных и балконных блоков (фурнитура), общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» с применением: Стиз-А, Стиз-В (герметик гидроизоляционный, герметик пароизоляционный). Фурнитура - устройство раздвижное предусмотреть в составе конструкций остекления лоджий; - Устройства поворотные предусмотреть в дверях в составе витражных конструкций соответствии с проектом.
Водоотлив из оцинкованной стали окрашенный в цвет окна. Выполнить отделку оконных проемов с учетом требований п. Г.2 ГОСТ 30971-2012 (материал герметизации - жидкий пластик). Двери в составе витражных конструкций выполнить с усилием при открывании дверей не более 50Нм. Оборудовать доводчиком - Задержка автоматического закрытия дверей должна быть не менее 5 сек. В наружных дверях входа в жилую часть здания с дворовой стороны предусмотреть домофон с магнитным замком (открывание изнутри с помощью кнопки, снаружи ключом)-соглсовать с авторами проекта. Кнопки домофона, а так же ручки, запоры и замки на дверях витражных конструкций входной группы устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Все глухие участки окон и лоджий (h=1,2 м), устанавливаемых в жилые помещения, выполнить "безопасным стеклопакетом" с неразрушающимся при растрескивании остеклением со стороны помещений с использованием защитной ударопрочной плёнки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной пленки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной плёнки 200 мкр. Все стеклопакеты в составе оконных конструкции должны обеспечивать коэффициент сопротивления теплопередачи не менее Rпр.=0.73м2o С/Вт.
5 Технические требования
1. При рабочем проектировании светопрозрачных конструкций разработать узлы креплений к строительному основанию, узлы примыканий к смежным конструкциям, предоставить расчеты (или подтверждения от поставщиков материалов для светопрозрачных конструкций) статических, теплоизоляционных и оптических характеристик, шумоизоляции, паро-и воздухопроницания, огнестойкости фасадных конструкций. 2. Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 3. В процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан передавать исполнительно –техническую документацию согласно требований договора: проект стадии «Р», «П», спецификации, технологические карты, сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на продукцию, инструкции по эксплуатации, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколы испытаний, исполнительные схемы, журналы работ. Указанные документы передаются Заказчику по реестру. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих строительных работ и актов освидетельствования скрытых работ. По окончании работ передать полный пакет исполнительно – технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр (в 3-х экземплярах на бумажном носителе) Подрядчик гарантирует соответствие материалов, комплектующих изделий и конструкций государственным стандартам, спецификациям Проекта. 4. Все поставляемые и используемые в работе Подрядчика материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на партию продукции, инструкции по эксплуатации, соответствовать рекомендациям и каталогам Поставщика, Разработчика систем, отвечать стандартам безопасности и другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчик без письменного согласования с Заказчиком не вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные проектной документацией, на аналогичные. 5. На период строительства все внешние поверхности профилей должны быть оклеены специальной защитной пленкой, предохраняющие поверхность профилей от возможных повреждений при проведении внутренних работ или от не схватившегося раствора или цемента, стеклопакеты со стороны помещения должны быть защищены пленкой.
«Утверждаю » |  |  | «Согласовано»
Генеральный директор ООО "ГСУ"
______________Тарасов С.В. |  |  | ______________/ __________

## 2 секция
Приложение № 1
ТЗ №ЖД5.3.1
Техническое задание
на: изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
по адресу: г. Челябинск, Советский район. | г. Челябинск, Советский район, ул. Блюхера, 106
1. Объект: "Многогквартирный жилой дом №5.3.1, расположенный в Советском районе г. Челябинска" в осях 1-2/Д1-Д (2 секция)
2. Предмет выполнения работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий
1 | Вв1 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вн3 (3250х3000) | шт. | 1
3 | ОЛ1 (3980х2620) | шт. | 60
4 | ОЛ2 (7280х2620) | шт. | 15
5 | ОЛ3 (3980х2620) | шт. | 8
6 | ОЛ4 (7280х2620) | шт. | 1
7 | ОЛ5 (3530х2520) | шт. | 1
Примечания:
- на период производства работ субподрядчик несет полную ответственность за строительную площадку (зону производства работ и бытовой городок);
- субподрячик собственными силами выполняет работы по уборке и вывозу мусора;
- данные работы выполняются субподрядчиком до момента передачи работ следующему подрядчику или Заказчику.
- субподрядчик несёт полную ответственность за смонтированные конструкции.
- техническое задание выполнено на основании проекта шифра 463-ЕП-2023-АР1 от 25.03.2024
3. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ:
3.1. Работы выполнить согласно проектам шифра: 463-ЕП-2023-АР1 от 25.03.2024 г
3.2 При сдаче работ предъявить подрядчику полный комплект исполнительной документации и документацию, необходимую согласно СП 48.13330.2019 "Организация строительства", приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N344/пр "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
3.3 При производстве работ руководствоваться:
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
- согласно требованиям, СП на данные виды работ.
4. Описание конструктивных элементов
Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие из алюминиевого профиля. Лоджии индивидуального изготовления с одинарным стеклом, витражные конструкции в составе с дверными блоками. Профиль - алюминиевый. Цвет: RAL 9011.Соответствие требованиям ГОСТ21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов», ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ30777-2023 «Устройство открывания оконных и балконных блоков (фурнитура), общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» с применением: Стиз-А, Стиз-В (герметик гидроизоляционный, герметик пароизоляционный). Фурнитура - устройство раздвижное предусмотреть в составе конструкций остекления лоджий; - Устройства поворотные предусмотреть в дверях в составе витражных конструкций соответствии с проектом.
Водоотлив из оцинкованной стали окрашенный в цвет окна. Выполнить отделку оконных проемов с учетом требований п. Г.2 ГОСТ 30971-2012 (материал герметизации - жидкий пластик). Двери в составе витражных конструкций выполнить с усилием при открывании дверей не более 50Нм. Оборудовать доводчиком - Задержка автоматического закрытия дверей должна быть не менее 5 сек. В наружных дверях входа в жилую часть здания с дворовой стороны предусмотреть домофон с магнитным замком (открывание изнутри с помощью кнопки, снаружи ключом)-соглсовать с авторами проекта. Кнопки домофона, а так же ручки, запоры и замки на дверях витражных конструкций входной группы устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Все глухие участки окон и лоджий (h=1,2 м), устанавливаемых в жилые помещения, выполнить "безопасным стеклопакетом" с неразрушающимся при растрескивании остеклением со стороны помещений с использованием защитной ударопрочной плёнки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной пленки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной плёнки 200 мкр. Все стеклопакеты в составе оконных конструкции должны обеспечивать коэффициент сопротивления теплопередачи не менее Rпр.=0.73м2o С/Вт.
5 Технические требования
1. При рабочем проектировании светопрозрачных конструкций разработать узлы креплений к строительному основанию, узлы примыканий к смежным конструкциям, предоставить расчеты (или подтверждения от поставщиков материалов для светопрозрачных конструкций) статических, теплоизоляционных и оптических характеристик, шумоизоляции, паро-и воздухопроницания, огнестойкости фасадных конструкций. 2. Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 3. В процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан передавать исполнительно –техническую документацию согласно требований договора: проект стадии «Р», «П», спецификации, технологические карты, сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на продукцию, инструкции по эксплуатации, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколы испытаний, исполнительные схемы, журналы работ. Указанные документы передаются Заказчику по реестру. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих строительных работ и актов освидетельствования скрытых работ. По окончании работ передать полный пакет исполнительно – технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр (в 3-х экземплярах на бумажном носителе) Подрядчик гарантирует соответствие материалов, комплектующих изделий и конструкций государственным стандартам, спецификациям Проекта. 4. Все поставляемые и используемые в работе Подрядчика материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на партию продукции, инструкции по эксплуатации, соответствовать рекомендациям и каталогам Поставщика, Разработчика систем, отвечать стандартам безопасности и другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчик без письменного согласования с Заказчиком не вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные проектной документацией, на аналогичные. 5. На период строительства все внешние поверхности профилей должны быть оклеены специальной защитной пленкой, предохраняющие поверхность профилей от возможных повреждений при проведении внутренних работ или от не схватившегося раствора или цемента, стеклопакеты со стороны помещения должны быть защищены пленкой.
«Утверждаю » |  |  | «Согласовано»
Генеральный директор ООО "ГСУ"
______________Тарасов С.В. |  |  | ______________/ __________

## 3 секция
Приложение № 1
ТЗ №ЖД5.3.1
Техническое задание
на: изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
по адресу: г. Челябинск, Советский район. | г. Челябинск, Советский район, ул. Блюхера, 106.
1. Объект: "Многогквартирный жилой дом №5.3.1, расположенный в Советском районе г. Челябинска" в осях 1-3/А-А2 (3 секция)
2. Предмет выполнения работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий
1 | Вв2 | шт. | 1
2 | Вв3 | шт. | 1
3 | ОБ-01 (2490х1400) | шт. | 2
4 | ОБ-02 (3990х1400) | шт. | 2
5 | ОБ-03 (2790х1400) | шт. | 4
6 | ОБ-04 (ОБ-04*) (400х1400) | шт. | 3
7 | ОБ-05 (ОБ-05*) (1240х1400) | шт. | 3
8 | ОБ-06 (2490х2600) | шт. | 8
9 | ОБ-07 (3990х2600) | шт. | 8
10 | ОБ-08 (2790х2600) | шт. | 16
11 | ОБ-09 (ОБ-09*) (400х2600) | шт. | 24
12 | ОБ-10 (ОБ-10*) (1240х2600) | шт. | 24
Примечания:
- на период производства работ субподрядчик несет полную ответственность за строительную площадку (зону производства работ и бытовой городок);
- субподрячик собственными силами выполняет работы по уборке и вывозу мусора;
- данные работы выполняются субподрядчиком до момента передачи работ следующему подрядчику или Заказчику.
- субподрядчик несёт полную ответственность за смонтированные конструкции.
- техническое задание выполнено на основании проекта шифра 463-ЕП-2023-АР2 от 25.03.2024
3. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ:
3.1. Работы выполнить согласно проектам шифра: 463-ЕП-2023-АР2 от 25.03.2024 г
3.2 При сдаче работ предъявить подрядчику полный комплект исполнительной документации и документацию, необходимую согласно СП 48.13330.2019 "Организация строительства", приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N344/пр "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
3.3 При производстве работ руководствоваться:
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
- согласно требованиям, СП на данные виды работ.
4. Описание конструктивных элементов
Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие из алюминиевого профиля. Лоджии индивидуального изготовления с одинарным стеклом, витражные конструкции в составе с дверными блоками. Профиль - алюминиевый. Цвет: RAL 9011.Соответствие требованиям ГОСТ21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов», ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ30777-2023 «Устройство открывания оконных и балконных блоков (фурнитура), общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» с применением: Стиз-А, Стиз-В (герметик гидроизоляционный, герметик пароизоляционный). Фурнитура - устройство раздвижное предусмотреть в составе конструкций остекления лоджий; - Устройства поворотные предусмотреть в дверях в составе витражных конструкций соответствии с проектом.
Водоотлив из оцинкованной стали окрашенный в цвет окна. Выполнить отделку оконных проемов с учетом требований п. Г.2 ГОСТ 30971-2012 (материал герметизации - жидкий пластик). Двери в составе витражных конструкций выполнить с усилием при открывании дверей не более 50Нм. Оборудовать доводчиком - Задержка автоматического закрытия дверей должна быть не менее 5 сек. В наружных дверях входа в жилую часть здания с дворовой стороны предусмотреть домофон с магнитным замком (открывание изнутри с помощью кнопки, снаружи ключом)-соглсовать с авторами проекта. Кнопки домофона, а так же ручки, запоры и замки на дверях витражных конструкций входной группы устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Все глухие участки окон и лоджий (h=1,2 м), устанавливаемых в жилые помещения, выполнить "безопасным стеклопакетом" с неразрушающимся при растрескивании остеклением со стороны помещений с использованием защитной ударопрочной плёнки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной пленки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной плёнки 200 мкр. Все стеклопакеты в составе оконных конструкции должны обеспечивать коэффициент сопротивления теплопередачи не менее Rпр.=0.73м2o С/Вт.
5 Технические требования
1. При рабочем проектировании светопрозрачных конструкций разработать узлы креплений к строительному основанию, узлы примыканий к смежным конструкциям, предоставить расчеты (или подтверждения от поставщиков материалов для светопрозрачных конструкций) статических, теплоизоляционных и оптических характеристик, шумоизоляции, паро-и воздухопроницания, огнестойкости фасадных конструкций. 2. Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 3. В процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан передавать исполнительно –техническую документацию согласно требований договора: проект стадии «Р», «П», спецификации, технологические карты, сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на продукцию, инструкции по эксплуатации, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколы испытаний, исполнительные схемы, журналы работ. Указанные документы передаются Заказчику по реестру. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих строительных работ и актов освидетельствования скрытых работ. По окончании работ передать полный пакет исполнительно – технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр (в 3-х экземплярах на бумажном носителе) Подрядчик гарантирует соответствие материалов, комплектующих изделий и конструкций государственным стандартам, спецификациям Проекта. 4. Все поставляемые и используемые в работе Подрядчика материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на партию продукции, инструкции по эксплуатации, соответствовать рекомендациям и каталогам Поставщика, Разработчика систем, отвечать стандартам безопасности и другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчик без письменного согласования с Заказчиком не вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные проектной документацией, на аналогичные. 5. На период строительства все внешние поверхности профилей должны быть оклеены специальной защитной пленкой, предохраняющие поверхность профилей от возможных повреждений при проведении внутренних работ или от не схватившегося раствора или цемента, стеклопакеты со стороны помещения должны быть защищены пленкой.
«Утверждаю » |  |  | «Согласовано»
Генеральный директор ООО "ГСУ"
______________Тарасов С.В. |  |  | ______________/ __________

## 4 секция
Приложение № 1
ТЗ №ЖД5.3.1
Техническое задание
на: изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
по адресу: г. Челябинск, Советский район. | г. Челябинск, Советский район, ул. Блюхера, 106
1. Объект: "Многогквартирный жилой дом №5.3.1, расположенный в Советском районе г. Челябинска" в осях 3-4/А-А1 (4 секция)
2. Предмет выполнения работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий
1 | Вн2 (4000х3000) | шт. | 1
2 | Вв3 (2600х3000) | шт. | 1
3 | Вв6 (2540х3000) | шт. | 1
4 | ОБ-01 (ОБ-01*) (890х1400) | шт. | 3
5 | ОБ-02 (ОБ-02*) (4080х1400) | шт. | 3
6 | ОБ-05 (4300х1400) | шт. | 3
7 | ОБ-03 (ОБ-03*) (4080х2600) | шт. | 16
8 | ОБ-04 (ОБ-04*) (890х2600) | шт. | 16
9 | ОБ-06 (4300х2600) | шт. | 16
Примечания:
- на период производства работ субподрядчик несет полную ответственность за строительную площадку (зону производства работ и бытовой городок);
- субподрячик собственными силами выполняет работы по уборке и вывозу мусора;
- данные работы выполняются субподрядчиком до момента передачи работ следующему подрядчику или Заказчику.
- субподрядчик несёт полную ответственность за смонтированные конструкции.
- техническое задание выполнено на основании проекта шифра 463-ЕП-2023-АР2 от 25.03.2024
3. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ:
3.1. Работы выполнить согласно проектам шифра: 463-ЕП-2023-АР2 от 25.03.2024 г
3.2 При сдаче работ предъявить подрядчику полный комплект исполнительной документации и документацию, необходимую согласно СП 48.13330.2019 "Организация строительства", приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N344/пр "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
3.3 При производстве работ руководствоваться:
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
- согласно требованиям, СП на данные виды работ.
4. Описание конструктивных элементов
Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие из алюминиевого профиля. Лоджии индивидуального изготовления с одинарным стеклом, витражные конструкции в составе с дверными блоками. Профиль - алюминиевый. Цвет: RAL 9011.Соответствие требованиям ГОСТ21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов», ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ30777-2023 «Устройство открывания оконных и балконных блоков (фурнитура), общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» с применением: Стиз-А, Стиз-В (герметик гидроизоляционный, герметик пароизоляционный). Фурнитура - устройство раздвижное предусмотреть в составе конструкций остекления лоджий; - Устройства поворотные предусмотреть в дверях в составе витражных конструкций соответствии с проектом.
Водоотлив из оцинкованной стали окрашенный в цвет окна. Выполнить отделку оконных проемов с учетом требований п. Г.2 ГОСТ 30971-2012 (материал герметизации - жидкий пластик). Двери в составе витражных конструкций выполнить с усилием при открывании дверей не более 50Нм. Оборудовать доводчиком - Задержка автоматического закрытия дверей должна быть не менее 5 сек. В наружных дверях входа в жилую часть здания с дворовой стороны предусмотреть домофон с магнитным замком (открывание изнутри с помощью кнопки, снаружи ключом)-соглсовать с авторами проекта. Кнопки домофона, а так же ручки, запоры и замки на дверях витражных конструкций входной группы устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Все глухие участки окон и лоджий (h=1,2 м), устанавливаемых в жилые помещения, выполнить "безопасным стеклопакетом" с неразрушающимся при растрескивании остеклением со стороны помещений с использованием защитной ударопрочной плёнки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной пленки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной плёнки 200 мкр. Все стеклопакеты в составе оконных конструкции должны обеспечивать коэффициент сопротивления теплопередачи не менее Rпр.=0.73м2o С/Вт.
5 Технические требования
1. При рабочем проектировании светопрозрачных конструкций разработать узлы креплений к строительному основанию, узлы примыканий к смежным конструкциям, предоставить расчеты (или подтверждения от поставщиков материалов для светопрозрачных конструкций) статических, теплоизоляционных и оптических характеристик, шумоизоляции, паро-и воздухопроницания, огнестойкости фасадных конструкций. 2. Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 3. В процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан передавать исполнительно –техническую документацию согласно требований договора: проект стадии «Р», «П», спецификации, технологические карты, сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на продукцию, инструкции по эксплуатации, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколы испытаний, исполнительные схемы, журналы работ. Указанные документы передаются Заказчику по реестру. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих строительных работ и актов освидетельствования скрытых работ. По окончании работ передать полный пакет исполнительно – технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр (в 3-х экземплярах на бумажном носителе) Подрядчик гарантирует соответствие материалов, комплектующих изделий и конструкций государственным стандартам, спецификациям Проекта. 4. Все поставляемые и используемые в работе Подрядчика материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на партию продукции, инструкции по эксплуатации, соответствовать рекомендациям и каталогам Поставщика, Разработчика систем, отвечать стандартам безопасности и другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчик без письменного согласования с Заказчиком не вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные проектной документацией, на аналогичные. 5. На период строительства все внешние поверхности профилей должны быть оклеены специальной защитной пленкой, предохраняющие поверхность профилей от возможных повреждений при проведении внутренних работ или от не схватившегося раствора или цемента, стеклопакеты со стороны помещения должны быть защищены пленкой.
«Утверждаю » |  |  | «Согласовано»
Генеральный директор ООО "ГСУ"
______________Тарасов С.В. |  |  | ______________/ __________

## 5 секция
Приложение № 1
ТЗ №ЖД5.3.1
Техническое задание
на: изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
по адресу: г. Челябинск, Советский район. | г. Челябинск, Советский район, в границах ул. Блюхера, ул. Днепропетровская и ул. Родькина.
1. Объект: "Многогквартирный жилой дом №5.3.1, расположенный в Советском районе г. Челябинска" в осях 5-6/Б-Б1
2. Предмет выполнения работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий
1 | Вв1 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вн3 (3250х3000) | шт. | 1
3 | ОЛ1 (3980х2620) | шт. | 48
4 | ОЛ2 (7280х2620) | шт. | 12
5 | ОЛ3 (3980х2620) | шт. | 8
6 | ОЛ4 (7280х2620) | шт. | 1
7 | ОЛ5 (3530х2620) | шт. | 1
Примечания:
- на период производства работ субподрядчик несет полную ответственность за строительную площадку (зону производства работ и бытовой городок);
- субподрячик собственными силами выполняет работы по уборке и вывозу мусора;
- данные работы выполняются субподрядчиком до момента передачи работ следующему подрядчику или Заказчику.
- субподрядчик несёт полную ответственность за смонтированные конструкции.
- техническое задание выполнено на основании проекта шифра 463-ЕП-2023-АР3 от 25.03.2024
3. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ:
3.1. Работы выполнить согласно проектам шифра: 463-ЕП-2023-АР3 от 25.03.2024 г
3.2 При сдаче работ предъявить подрядчику полный комплект исполнительной документации и документацию, необходимую согласно СП 48.13330.2019 "Организация строительства", приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N344/пр "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
3.3 При производстве работ руководствоваться:
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
- согласно требованиям, СП на данные виды работ.
4. Описание конструктивных элементов
Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие из алюминиевого профиля. Лоджии индивидуального изготовления с одинарным стеклом, витражные конструкции в составе с дверными блоками. Профиль - алюминиевый. Цвет: RAL 9011.Соответствие требованиям ГОСТ21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов», ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ30777-2023 «Устройство открывания оконных и балконных блоков (фурнитура), общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» с применением: Стиз-А, Стиз-В (герметик гидроизоляционный, герметик пароизоляционный). Фурнитура - устройство раздвижное предусмотреть в составе конструкций остекления лоджий; - Устройства поворотные предусмотреть в дверях в составе витражных конструкций соответствии с проектом.
Водоотлив из оцинкованной стали окрашенный в цвет окна. Выполнить отделку оконных проемов с учетом требований п. Г.2 ГОСТ 30971-2012 (материал герметизации - жидкий пластик). Двери в составе витражных конструкций выполнить с усилием при открывании дверей не более 50Нм. Оборудовать доводчиком - Задержка автоматического закрытия дверей должна быть не менее 5 сек. В наружных дверях входа в жилую часть здания с дворовой стороны предусмотреть домофон с магнитным замком (открывание изнутри с помощью кнопки, снаружи ключом)-соглсовать с авторами проекта. Кнопки домофона, а так же ручки, запоры и замки на дверях витражных конструкций входной группы устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Все глухие участки окон и лоджий (h=1,2 м), устанавливаемых в жилые помещения, выполнить "безопасным стеклопакетом" с неразрушающимся при растрескивании остеклением со стороны помещений с использованием защитной ударопрочной плёнки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной пленки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной плёнки 200 мкр. Все стеклопакеты в составе оконных конструкции должны обеспечивать коэффициент сопротивления теплопередачи не менее Rпр.=0.73м2o С/Вт.
5 Технические требования
1. При рабочем проектировании светопрозрачных конструкций разработать узлы креплений к строительному основанию, узлы примыканий к смежным конструкциям, предоставить расчеты (или подтверждения от поставщиков материалов для светопрозрачных конструкций) статических, теплоизоляционных и оптических характеристик, шумоизоляции, паро-и воздухопроницания, огнестойкости фасадных конструкций. 2. Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 3. В процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан передавать исполнительно –техническую документацию согласно требований договора: проект стадии «Р», «П», спецификации, технологические карты, сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на продукцию, инструкции по эксплуатации, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколы испытаний, исполнительные схемы, журналы работ. Указанные документы передаются Заказчику по реестру. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих строительных работ и актов освидетельствования скрытых работ. По окончании работ передать полный пакет исполнительно – технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр (в 3-х экземплярах на бумажном носителе) Подрядчик гарантирует соответствие материалов, комплектующих изделий и конструкций государственным стандартам, спецификациям Проекта. 4. Все поставляемые и используемые в работе Подрядчика материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на партию продукции, инструкции по эксплуатации, соответствовать рекомендациям и каталогам Поставщика, Разработчика систем, отвечать стандартам безопасности и другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчик без письменного согласования с Заказчиком не вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные проектной документацией, на аналогичные. 5. На период строительства все внешние поверхности профилей должны быть оклеены специальной защитной пленкой, предохраняющие поверхность профилей от возможных повреждений при проведении внутренних работ или от не схватившегося раствора или цемента, стеклопакеты со стороны помещения должны быть защищены пленкой.
«Утверждаю » |  |  | «Согласовано»
Генеральный директор ООО "ГСУ"
______________Тарасов С.В. |  |  | ______________/ __________

## 6 секция
Приложение № 1
ТЗ №ЖД5.3.1
Техническое задание
на: изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
по адресу: г. Челябинск, Советский район. | г. Челябинск, Советский район, ул. Блюхера, 106.
1. Объект: "Многогквартирный жилой дом №5.3.1, расположенный в Советском районе г. Челябинска" в осях 7-8/В-В1 (6 секция)
2. Предмет выполнения работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий
1 | Вв1 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вн3 (3250х3000) | шт. | 1
3 | ОЛ1 (3980х2620) | шт. | 48
4 | ОЛ2 (7280х2620) | шт. | 12
5 | ОЛ3 (3980х2620) | шт. | 8
6 | ОЛ4 (7280х2620) | шт. | 1
7 | ОЛ5 (3530х2620) | шт. | 1
Примечания:
- на период производства работ субподрядчик несет полную ответственность за строительную площадку (зону производства работ и бытовой городок);
- субподрячик собственными силами выполняет работы по уборке и вывозу мусора;
- данные работы выполняются субподрядчиком до момента передачи работ следующему подрядчику или Заказчику.
- субподрядчик несёт полную ответственность за смонтированные конструкции.
- техническое задание выполнено на основании проекта шифра 463-ЕП-2023-АР3 от 25.03.2024
3. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ:
3.1. Работы выполнить согласно проектам шифра: 463-ЕП-2023-АР3 от 25.03.2024 г
3.2 При сдаче работ предъявить подрядчику полный комплект исполнительной документации и документацию, необходимую согласно СП 48.13330.2019 "Организация строительства", приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N344/пр "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
3.3 При производстве работ руководствоваться:
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
- согласно требованиям, СП на данные виды работ.
4. Описание конструктивных элементов
Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие из алюминиевого профиля. Лоджии индивидуального изготовления с одинарным стеклом, витражные конструкции в составе с дверными блоками. Профиль - алюминиевый. Цвет: RAL 9011.Соответствие требованиям ГОСТ21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов», ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ30777-2023 «Устройство открывания оконных и балконных блоков (фурнитура), общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» с применением: Стиз-А, Стиз-В (герметик гидроизоляционный, герметик пароизоляционный). Фурнитура - устройство раздвижное предусмотреть в составе конструкций остекления лоджий; - Устройства поворотные предусмотреть в дверях в составе витражных конструкций соответствии с проектом.
Водоотлив из оцинкованной стали окрашенный в цвет окна. Выполнить отделку оконных проемов с учетом требований п. Г.2 ГОСТ 30971-2012 (материал герметизации - жидкий пластик). Двери в составе витражных конструкций выполнить с усилием при открывании дверей не более 50Нм. Оборудовать доводчиком - Задержка автоматического закрытия дверей должна быть не менее 5 сек. В наружных дверях входа в жилую часть здания с дворовой стороны предусмотреть домофон с магнитным замком (открывание изнутри с помощью кнопки, снаружи ключом)-соглсовать с авторами проекта. Кнопки домофона, а так же ручки, запоры и замки на дверях витражных конструкций входной группы устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Все глухие участки окон и лоджий (h=1,2 м), устанавливаемых в жилые помещения, выполнить "безопасным стеклопакетом" с неразрушающимся при растрескивании остеклением со стороны помещений с использованием защитной ударопрочной плёнки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной пленки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной плёнки 200 мкр. Все стеклопакеты в составе оконных конструкции должны обеспечивать коэффициент сопротивления теплопередачи не менее Rпр.=0.73м2o С/Вт.
5 Технические требования
1. При рабочем проектировании светопрозрачных конструкций разработать узлы креплений к строительному основанию, узлы примыканий к смежным конструкциям, предоставить расчеты (или подтверждения от поставщиков материалов для светопрозрачных конструкций) статических, теплоизоляционных и оптических характеристик, шумоизоляции, паро-и воздухопроницания, огнестойкости фасадных конструкций. 2. Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 3. В процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан передавать исполнительно –техническую документацию согласно требований договора: проект стадии «Р», «П», спецификации, технологические карты, сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на продукцию, инструкции по эксплуатации, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколы испытаний, исполнительные схемы, журналы работ. Указанные документы передаются Заказчику по реестру. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих строительных работ и актов освидетельствования скрытых работ. По окончании работ передать полный пакет исполнительно – технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр (в 3-х экземплярах на бумажном носителе) Подрядчик гарантирует соответствие материалов, комплектующих изделий и конструкций государственным стандартам, спецификациям Проекта. 4. Все поставляемые и используемые в работе Подрядчика материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на партию продукции, инструкции по эксплуатации, соответствовать рекомендациям и каталогам Поставщика, Разработчика систем, отвечать стандартам безопасности и другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчик без письменного согласования с Заказчиком не вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные проектной документацией, на аналогичные. 5. На период строительства все внешние поверхности профилей должны быть оклеены специальной защитной пленкой, предохраняющие поверхность профилей от возможных повреждений при проведении внутренних работ или от не схватившегося раствора или цемента, стеклопакеты со стороны помещения должны быть защищены пленкой.
«Утверждаю » |  |  | «Согласовано»
Генеральный директор ООО "ГСУ"
______________Тарасов С.В. |  |  | ______________/ __________

## 7 секция
Приложение № 1
ТЗ №ЖД5.3.1
Техническое задание
на: изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
по адресу: г. Челябинск, Советский район. | г. Челябинск, Советский район, в границах ул. Блюхера, ул. Днепропетровская и ул. Родькина.
1. Объект: "Многогквартирный жилой дом №5.3.1, расположенный в Советском районе г. Челябинска" в осях 9-10/Г-Г1 (7 секция)
2. Предмет выполнения работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий
1 | Вн1 (3100х3000) | шт. | 1
2 | Вв4 (2430х3000) | шт. | 1
3 | Вв5 (2510х3000) | шт. | 1
4 | ОБ-01 (ОБ-01*) (890х1400) | шт. | 3
5 | ОБ-02 (ОБ-02*) (4080х1400) | шт. | 3
6 | ОБ-05 (ОБ-05*) (3420х1400) | шт. | 4
7 | ОБ-06 (ОБ-06*) (950х1400) | шт. | 4
8 | ОБ-07 (3540х1400) | шт. | 3
9 | ОБ-03 (ОБ-03*) (4080х2600) | шт. | 16
10 | ОБ-04 (ОБ-04*) (890х2600) | шт. | 16
11 | ОБ-08 (3540х2600) | шт. | 16
12 | ОБ-09 (ОБ-09*) (3420х2600) | шт. | 16
13 | ОБ-10 (ОБ-10*) (950х2600) | шт. | 16
Примечания:
- на период производства работ субподрядчик несет полную ответственность за строительную площадку (зону производства работ и бытовой городок);
- субподрячик собственными силами выполняет работы по уборке и вывозу мусора;
- данные работы выполняются субподрядчиком до момента передачи работ следующему подрядчику или Заказчику.
- субподрядчик несёт полную ответственность за смонтированные конструкции.
- техническое задание выполнено на основании проекта шифра 463-ЕП-2023-АР4 от 25.03.2024
3. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ:
3.1. Работы выполнить согласно проектам шифра: 463-ЕП-2023-АР4 от 25.03.2024 г
3.2 При сдаче работ предъявить подрядчику полный комплект исполнительной документации и документацию, необходимую согласно СП 48.13330.2019 "Организация строительства", приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N344/пр "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
3.3 При производстве работ руководствоваться:
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
- согласно требованиям, СП на данные виды работ.
4. Описание конструктивных элементов
Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие из алюминиевого профиля. Лоджии индивидуального изготовления с одинарным стеклом, витражные конструкции в составе с дверными блоками. Профиль - алюминиевый. Цвет: RAL 9011.Соответствие требованиям ГОСТ21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов», ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ30777-2023 «Устройство открывания оконных и балконных блоков (фурнитура), общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» с применением: Стиз-А, Стиз-В (герметик гидроизоляционный, герметик пароизоляционный). Фурнитура - устройство раздвижное предусмотреть в составе конструкций остекления лоджий; - Устройства поворотные предусмотреть в дверях в составе витражных конструкций соответствии с проектом.
Водоотлив из оцинкованной стали окрашенный в цвет окна. Выполнить отделку оконных проемов с учетом требований п. Г.2 ГОСТ 30971-2012 (материал герметизации - жидкий пластик). Двери в составе витражных конструкций выполнить с усилием при открывании дверей не более 50Нм. Оборудовать доводчиком - Задержка автоматического закрытия дверей должна быть не менее 5 сек. В наружных дверях входа в жилую часть здания с дворовой стороны предусмотреть домофон с магнитным замком (открывание изнутри с помощью кнопки, снаружи ключом)-соглсовать с авторами проекта. Кнопки домофона, а так же ручки, запоры и замки на дверях витражных конструкций входной группы устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Все глухие участки окон и лоджий (h=1,2 м), устанавливаемых в жилые помещения, выполнить "безопасным стеклопакетом" с неразрушающимся при растрескивании остеклением со стороны помещений с использованием защитной ударопрочной плёнки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной пленки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной плёнки 200 мкр. Все стеклопакеты в составе оконных конструкции должны обеспечивать коэффициент сопротивления теплопередачи не менее Rпр.=0.73м2o С/Вт.
5 Технические требования
1. При рабочем проектировании светопрозрачных конструкций разработать узлы креплений к строительному основанию, узлы примыканий к смежным конструкциям, предоставить расчеты (или подтверждения от поставщиков материалов для светопрозрачных конструкций) статических, теплоизоляционных и оптических характеристик, шумоизоляции, паро-и воздухопроницания, огнестойкости фасадных конструкций. 2. Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 3. В процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан передавать исполнительно –техническую документацию согласно требований договора: проект стадии «Р», «П», спецификации, технологические карты, сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на продукцию, инструкции по эксплуатации, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколы испытаний, исполнительные схемы, журналы работ. Указанные документы передаются Заказчику по реестру. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих строительных работ и актов освидетельствования скрытых работ. По окончании работ передать полный пакет исполнительно – технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр (в 3-х экземплярах на бумажном носителе) Подрядчик гарантирует соответствие материалов, комплектующих изделий и конструкций государственным стандартам, спецификациям Проекта. 4. Все поставляемые и используемые в работе Подрядчика материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на партию продукции, инструкции по эксплуатации, соответствовать рекомендациям и каталогам Поставщика, Разработчика систем, отвечать стандартам безопасности и другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчик без письменного согласования с Заказчиком не вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные проектной документацией, на аналогичные. 5. На период строительства все внешние поверхности профилей должны быть оклеены специальной защитной пленкой, предохраняющие поверхность профилей от возможных повреждений при проведении внутренних работ или от не схватившегося раствора или цемента, стеклопакеты со стороны помещения должны быть защищены пленкой.
«Утверждаю » |  |  | «Согласовано»
Генеральный директор ООО "ГСУ"
______________Тарасов С.В. |  |  | ______________/ __________

## 8 секция
Приложение № 1
ТЗ №ЖД5.3.1
Техническое задание
на: изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
по адресу: г. Челябинск, Советский район. | г. Челябинск, Советский район, ул. Блюхера, 106
1. Объект: "Многогквартирный жилой дом №5.3.1, расположенный в Советском районе г. Челябинска" в осях 11-13/Е-Е2 (8 секция)
2. Предмет выполнения работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий
1 | Вв2 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вв3 (2840х3000) | шт. | 1
3 | ОБ-01 (2490х1400) | шт. | 2
4 | ОБ-02 (3990х1400) | шт. | 2
5 | ОБ-03 (2790х1400) | шт. | 4
6 | ОБ-04 (ОБ-04*) (400х1400) | шт. | 3
7 | ОБ-05 (ОБ-05*) (1240х1400) | шт. | 3
8 | ОБ-06 (2490х2600) | шт. | 8
9 | ОБ-07 (3990х2600) | шт. | 8
10 | ОБ-08 (2790х2600) | шт. | 16
11 | ОБ-09 (ОБ-09*) (400х2600) | шт. | 24
12 | ОБ-10 (ОБ-10*) (1240х2600) | шт. | 24
Примечания:
- на период производства работ субподрядчик несет полную ответственность за строительную площадку (зону производства работ и бытовой городок);
- субподрячик собственными силами выполняет работы по уборке и вывозу мусора;
- данные работы выполняются субподрядчиком до момента передачи работ следующему подрядчику или Заказчику.
- субподрядчик несёт полную ответственность за смонтированные конструкции.
- техническое задание выполнено на основании проекта шифра 463-ЕП-2023-АР4 от 25.03.2024
3. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ:
3.1. Работы выполнить согласно проектам шифра: 463-ЕП-2023-АР4 от 25.03.2024 г
3.2 При сдаче работ предъявить подрядчику полный комплект исполнительной документации и документацию, необходимую согласно СП 48.13330.2019 "Организация строительства", приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N344/пр "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
3.3 При производстве работ руководствоваться:
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
- согласно требованиям, СП на данные виды работ.
4. Описание конструктивных элементов
Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие из алюминиевого профиля. Лоджии индивидуального изготовления с одинарным стеклом, витражные конструкции в составе с дверными блоками. Профиль - алюминиевый. Цвет: RAL 9011.Соответствие требованиям ГОСТ21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов», ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ30777-2023 «Устройство открывания оконных и балконных блоков (фурнитура), общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» с применением: Стиз-А, Стиз-В (герметик гидроизоляционный, герметик пароизоляционный). Фурнитура - устройство раздвижное предусмотреть в составе конструкций остекления лоджий; - Устройства поворотные предусмотреть в дверях в составе витражных конструкций соответствии с проектом.
Водоотлив из оцинкованной стали окрашенный в цвет окна. Выполнить отделку оконных проемов с учетом требований п. Г.2 ГОСТ 30971-2012 (материал герметизации - жидкий пластик). Двери в составе витражных конструкций выполнить с усилием при открывании дверей не более 50Нм. Оборудовать доводчиком - Задержка автоматического закрытия дверей должна быть не менее 5 сек. В наружных дверях входа в жилую часть здания с дворовой стороны предусмотреть домофон с магнитным замком (открывание изнутри с помощью кнопки, снаружи ключом)-соглсовать с авторами проекта. Кнопки домофона, а так же ручки, запоры и замки на дверях витражных конструкций входной группы устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Все глухие участки окон и лоджий (h=1,2 м), устанавливаемых в жилые помещения, выполнить "безопасным стеклопакетом" с неразрушающимся при растрескивании остеклением со стороны помещений с использованием защитной ударопрочной плёнки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной пленки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной плёнки 200 мкр. Все стеклопакеты в составе оконных конструкции должны обеспечивать коэффициент сопротивления теплопередачи не менее Rпр.=0.73м2o С/Вт.
5 Технические требования
1. При рабочем проектировании светопрозрачных конструкций разработать узлы креплений к строительному основанию, узлы примыканий к смежным конструкциям, предоставить расчеты (или подтверждения от поставщиков материалов для светопрозрачных конструкций) статических, теплоизоляционных и оптических характеристик, шумоизоляции, паро-и воздухопроницания, огнестойкости фасадных конструкций. 2. Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 3. В процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан передавать исполнительно –техническую документацию согласно требований договора: проект стадии «Р», «П», спецификации, технологические карты, сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на продукцию, инструкции по эксплуатации, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколы испытаний, исполнительные схемы, журналы работ. Указанные документы передаются Заказчику по реестру. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих строительных работ и актов освидетельствования скрытых работ. По окончании работ передать полный пакет исполнительно – технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр (в 3-х экземплярах на бумажном носителе) Подрядчик гарантирует соответствие материалов, комплектующих изделий и конструкций государственным стандартам, спецификациям Проекта. 4. Все поставляемые и используемые в работе Подрядчика материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на партию продукции, инструкции по эксплуатации, соответствовать рекомендациям и каталогам Поставщика, Разработчика систем, отвечать стандартам безопасности и другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчик без письменного согласования с Заказчиком не вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные проектной документацией, на аналогичные. 5. На период строительства все внешние поверхности профилей должны быть оклеены специальной защитной пленкой, предохраняющие поверхность профилей от возможных повреждений при проведении внутренних работ или от не схватившегося раствора или цемента, стеклопакеты со стороны помещения должны быть защищены пленкой.
«Утверждаю » |  |  | «Согласовано»
Генеральный директор ООО "ГСУ"
______________Тарасов С.В. |  |  | ______________/ __________

## 9 секция
Приложение № 1
ТЗ №ЖД5.3.1
Техническое задание
на: изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций
по адресу: г. Челябинск, Советский район. | г. Челябинск, Советский район, ул. Блюхера, 106
1. Объект: "Многогквартирный жилой дом №5.3.1, расположенный в Советском районе г. Челябинска" в осях 12-13/Ж-Ж1 (9 секция)
2. Предмет выполнения работ:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание
Монтаж витражей и светопрозрачных конструкций лоджий
1 | Вв1 (2840х3000) | шт. | 1
2 | Вн3 (3250х3000) | шт. | 1
3 | ОЛ1 (3980х2620) | шт. | 60
4 | ОЛ2 (7280х2620) | шт. | 15
5 | ОЛ3 (3980х2620) | шт. | 8
6 | ОЛ4 (7280х2620) | шт. | 1
7 | ОЛ5 (3530х2620) | шт. | 1
Примечания:
- на период производства работ субподрядчик несет полную ответственность за строительную площадку (зону производства работ и бытовой городок);
- субподрячик собственными силами выполняет работы по уборке и вывозу мусора;
- данные работы выполняются субподрядчиком до момента передачи работ следующему подрядчику или Заказчику.
- субподрядчик несёт полную ответственность за смонтированные конструкции.
- техническое задание выполнено на основании проекта шифра 463-ЕП-2023-АР5 от 25.03.2024
3. Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ:
3.1. Работы выполнить согласно проектам шифра: 463-ЕП-2023-АР5 от 25.03.2024 г
3.2 При сдаче работ предъявить подрядчику полный комплект исполнительной документации и документацию, необходимую согласно СП 48.13330.2019 "Организация строительства", приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 N344/пр "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
3.3 При производстве работ руководствоваться:
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
- согласно требованиям, СП на данные виды работ.
4. Описание конструктивных элементов
Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие из алюминиевого профиля. Лоджии индивидуального изготовления с одинарным стеклом, витражные конструкции в составе с дверными блоками. Профиль - алюминиевый. Цвет: RAL 9011.Соответствие требованиям ГОСТ21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов», ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ30777-2023 «Устройство открывания оконных и балконных блоков (фурнитура), общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» с применением: Стиз-А, Стиз-В (герметик гидроизоляционный, герметик пароизоляционный). Фурнитура - устройство раздвижное предусмотреть в составе конструкций остекления лоджий; - Устройства поворотные предусмотреть в дверях в составе витражных конструкций соответствии с проектом.
Водоотлив из оцинкованной стали окрашенный в цвет окна. Выполнить отделку оконных проемов с учетом требований п. Г.2 ГОСТ 30971-2012 (материал герметизации - жидкий пластик). Двери в составе витражных конструкций выполнить с усилием при открывании дверей не более 50Нм. Оборудовать доводчиком - Задержка автоматического закрытия дверей должна быть не менее 5 сек. В наружных дверях входа в жилую часть здания с дворовой стороны предусмотреть домофон с магнитным замком (открывание изнутри с помощью кнопки, снаружи ключом)-соглсовать с авторами проекта. Кнопки домофона, а так же ручки, запоры и замки на дверях витражных конструкций входной группы устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Все глухие участки окон и лоджий (h=1,2 м), устанавливаемых в жилые помещения, выполнить "безопасным стеклопакетом" с неразрушающимся при растрескивании остеклением со стороны помещений с использованием защитной ударопрочной плёнки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной пленки класса защиты СМ2 по "ГОСТ 32563-2013". Толщина защитной ударопрочной плёнки 200 мкр. Все стеклопакеты в составе оконных конструкции должны обеспечивать коэффициент сопротивления теплопередачи не менее Rпр.=0.73м2o С/Вт.
5 Технические требования
1. При рабочем проектировании светопрозрачных конструкций разработать узлы креплений к строительному основанию, узлы примыканий к смежным конструкциям, предоставить расчеты (или подтверждения от поставщиков материалов для светопрозрачных конструкций) статических, теплоизоляционных и оптических характеристик, шумоизоляции, паро-и воздухопроницания, огнестойкости фасадных конструкций. 2. Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 3. В процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан передавать исполнительно –техническую документацию согласно требований договора: проект стадии «Р», «П», спецификации, технологические карты, сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на продукцию, инструкции по эксплуатации, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколы испытаний, исполнительные схемы, журналы работ. Указанные документы передаются Заказчику по реестру. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих строительных работ и актов освидетельствования скрытых работ. По окончании работ передать полный пакет исполнительно – технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр (в 3-х экземплярах на бумажном носителе) Подрядчик гарантирует соответствие материалов, комплектующих изделий и конструкций государственным стандартам, спецификациям Проекта. 4. Все поставляемые и используемые в работе Подрядчика материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта качества на партию продукции, инструкции по эксплуатации, соответствовать рекомендациям и каталогам Поставщика, Разработчика систем, отвечать стандартам безопасности и другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчик без письменного согласования с Заказчиком не вправе заменять отдельные строительные материалы, предусмотренные проектной документацией, на аналогичные. 5. На период строительства все внешние поверхности профилей должны быть оклеены специальной защитной пленкой, предохраняющие поверхность профилей от возможных повреждений при проведении внутренних работ или от не схватившегося раствора или цемента, стеклопакеты со стороны помещения должны быть защищены пленкой.
«Утверждаю » |  |  | «Согласовано»
Генеральный директор ООО "ГСУ"
______________Тарасов С.В. |  |  | ______________/ __________