Приложение № 17

к Договору подряда от __._______.2024 №

Виды нарушений и размеры штрафных санкций,

устанавливаемых за нарушение требований охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности, охраны окружающей среды

| № п/п | Вид нарушения | Размер штрафа, за каждый факт нарушения (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствие любого из указанных на Строительной Площадке: - приказа руководителя строительной организации о назначении лица, ответственного за производство работ на Объекте; - Приказов на ответственных лиц и документов, подтверждающих аттестацию сотрудников организации, назначенных приказами; - Строительного генерального плана; - Схемы организации Строительной Площадки; - квалификационных удостоверений, подтверждающих аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ; - приказа(ов) о назначении лиц, ответственных за безопасное производство выполняемых работ в области охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности, экологии. | 25 000 |
|  | Отсутствие любого из указанных на Строительной Площадке или неправильное ведение: - Комплекта рабочих чертежей; - Согласованного техническим заказчиком проекта производства работ на выполняемые виды работ; - Журнала производства работ; - Журнала авторского надзора; - Журнала сварочных и бетонных работ; - Журнала проверки знаний и проверенных инструктажей по технике безопасности; - Журнала пожарной безопасности. | 50 000 |
|  | Несоответствие габаритов Строительной Площадки стройгенплану и ПОС | 100 000 |
|  | Размещение временных зданий и элементов обустройства не в соответствии с ПОС и стройгенплана без предварительного согласования с Техническим заказчиком и корректировки соответствующих документов. | 100 000 |
|  | Отсутствие оборудованных мест для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники. | 80 000 |
|  | Отсутствие бытовых помещений (бытового городка) любого из указанного состава: - помещение для переодевания; - пункт приема пищи; - помещение для сушки одежды и обуви; - место для оказания первой медицинской помощи (кроме того, в каждом бытовом помещении аптечка для оказания первой медицинской помощи); - питьевой пункт; - умывальные; - туалеты (био); - место для курения. | 25 000 |
|  | Отсутствие отвечающих требованиям навесных декоративно-сетчатых ограждений на фасадах зданий и сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади. | 25 000 |
|  | Отсутствие бункера-накопителя для сбора строительного мусора (или выгороженной для этих целей специальной площадки). | 50 000 |
|  | Нарушение правил эксплуатации лесов и подмостей любого из указанных (в том числе: заземление и крепление): - высотой до 4 м - приемка производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ; - выше 4м - приемка комиссией по акту. | 150 000 |
|  | Нарушение требований электробезопасности, любого из указанных: - отсутствие приказа на ответственного за электрохозяйство; - состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) не соответствуют требованиям ПУЭ; - состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением; - подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников); - при выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м); - все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключено через УЗО; - запрещается: использование поврежденных электроустановочных изделий, сетевых удлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятыми рассеивателями, некалиброванных плавких вставок. | 100 000 |
|  | Нарушение требований пожаробезопасности, любого из указанных: - отсутствие приказа и инструкций по пожарной безопасности; - отсутствие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители); - несоблюдение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ; - запрещается размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов; - отсутствие средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители в каждом бытовом помещении). | 150 000 |
|  | Выполнение в установленных случаях работ без оформления акта-допуска | 50 000 |
|  | Выполнение в установленных случаях работ без согласованного Техническим заказчиком Проекта производства работ (ППР) или технологической карты | 50 000 |
|  | Отсутствие документов, подтверждающих обучение/аттестацию работников по охране труда, промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму, электробезопасности у ИТР и/или непроведение необходимого инструктажа с рабочим персоналом. | 25 000 |
|  | Отсутствие или неприменение средств индивидуальной защиты или специальной одежды, специальной обуви (СИЗ), в т.ч.: каски с храповым механизмом, защитных очков, защитных перчаток, сигнальных жилетов желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами | 50 000 |
|  | Отсутствие или неприменение средств коллективной защиты. | 50 000 |
|  | Отсутствие или неприменение защитно-улавливающих сеток в установленных местах | 100 000 |
|  | Проемы, в которые могут упасть работники, не закрыты или не ограждены и не обозначены знаками безопасности, в т.ч. перекрытие лифтовых шахт не производится на каждом этаже | 150 000 |
|  | Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, не в защищенном исполнении | 80 000 |
|  | Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом не заземлены (занулены) | 100 000 |
|  | Строительные леса и другие средства подмащивания для выполнения работ на высоте изготовлены не по типовым проектам и не взяты организацией на инвентарный учет. На инвентарные строительные леса и другие средства подмащивания не предоставлен паспорт завода-изготовителя. | 100 000 |
|  | Проезды, проходы к рабочим местам не содержатся в чистоте, не очищаются от мусора и снега, загромождаются складируемыми материалами и строительными конструкциями. | 80 000 |
|  | Выполнение в установленных случаях работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска | 70 000 |
|  | Сокрытие или несвоевременное информирование Технического заказчика о несчастном случае на производстве (Извещение передается в течение суток с момента происшествия / несчастного случая) | 200 000 |
|  | Любого из указанных происшествий: пожар, авария, чрезвычайная ситуация | 100 000 + сумма ущерба |
|  | Отсутствие или недостаточность освещения строительной площадки, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, ограждений строительных объектов, опасных, зон пешеходных галерей в соответствии с требованиями государственных стандартов | 50 000 |
|  | Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, не оснащены защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и более | 150 000 |
|  | На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов не установлены защитные ограждения. | 100 000 |
|  | В зонах с возможным воздействием опасных производственных факторов не установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности | 50 000 |
|  | Производство работ на высоте более 1,8 метра в местах отсутствия защитных ограждений, без страховочных систем и наряда-допуска | 150 000 |
|  | Производство работ без использования лямочных защитных привязей с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином. | 150 000 |
|  | Отсутствие надежных и удобных мест крепления страховочных средств (элементы строительных конструкций, специально натянутые тросы) | 100 000 |
|  | Разводка временных электросетей выполнена над местом прохода менее 3.5 м., над проездами менее 6 м, над рабочими местами менее 2.5 м. | 50 000 |
|  | Проход, проезд на территорию объекта вне специально установленных и оборудованных для этого местах | 25 000 |
|  | Нахождение на территории объекта без пропусков (а также с истекшим сроком действия) | 25 000 |
|  | Нахождение на территории объекта в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического опьянения | 200 000 |
|  | Провоз (пронос) на территорию объекта алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ, холодного и огнестрельного оружия | 200 000 |
|  | Захламление территории отходами производства и потребления (накопление строительных, ТБО и других отходов в неорганизованных соответствующим образом местах, на открытом грунте) | 100 000 |
|  | Несоблюдение сроков вывоза отходов, переполнение контейнеров и емкостей, предназначенных для временного складирования отходов | 100 000 |
|  | Любого из указанных: заправка, мойка, ремонт техники в неустановленном месте | 50 000 |
|  | Любого из указанных: слив сточных (фекальных) вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков на рельеф | 150 000 |
|  | Любого из указанных: слив бетоносодержащей смеси, бетона и/или ГСМ и/или ЛКМ на рельеф | 150 000 |
|  | Использование материалов, на которые отсутствует разрешительная документация (Протоколы КХА, гигиенические сертификаты) | 100 000 |
|  | Нарушения регламентированных нормативными правовыми актами, локальными актами Технического заказчика требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности | 150 000 |
|  | Любого из указанных: Неудовлетворительное содержание бытовых помещений, (антисанитарное состояние, наличие электроприборов без сертификатов, в т.ч. самодельных кипятильников, обогревателей, поврежденных и оплавленных электророзеток, электровилок, проводки и т.п.) | 100 000 |
|  | Хранение горючих веществ и материалов в местах, неприспособленных для этих целей | 100 000 |
|  | Разведение открытого огня на территории объекта | 100 000 |
|  | Проживание работников/представителей Генподрядчика/ Субподрядчиков на объекте строительства | 50 000 (за каждого человека) |
|  | Курение в неположенном месте | 25 000 (за каждого человека) |
|  | Оборудование (устройство) временных складских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях и на строительных площадках с нарушением требований пожарной безопасности | 150 000 |
|  | Нарушение правил безопасности при складировании материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники | 100 000 |
|  | Повреждение, уничтожение или кража материальных ценностей Технического заказчика / Заказчика, принятых по акту, персоналом Генподрядчика/Субподрядчика | 100 000 + сумма ущерба |
|  | Прочие нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности | 100 000 |

| Подрядчик | Генподрядчик |
| --- | --- |
|  | ООО «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ» |
|  | м.п. |