УТВЕРЖДАЮ

# Заместитель генерального директора

#  по техническим вопросам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Горбунов

##  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по текущему ремонту канализационной сети на территории завода (инв. №301513) для нужд АО «НСЗ»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Заказчик | АО «Новосибирский стрелочный завод» |
| 2. Наименование выполняемой работы | Работы по текущему ремонту канализационной сети на территории завода (инв. №301513) для нужд АО «НСЗ» |
| 3. Объекты и объемы предоставления услуг | Объекты и объемы приведены в локальном сметном расчете (ЛСР) к Техническому заданиюРаботы по текущему ремонту канализационной сети на территории завода (инв. №301513) включают в себя:работы по осмотру и замеру объемов, приобретение и доставка материалов, монтаж, демонтаж и вывоз на склад АО «НСЗ» металлолома, а также сбор строительного мусора, погрузку, вывоз, утилизацию и все дополнительные работы, связанные с очисткой помещений. Применение вспомогательных механизмов, оборудования и специальной техники за счёт Исполнителя для достижения положительного результата работ. |
| 4. Место выполнения работ (адрес) | Россия, Новосибирская обл. г. Новосибирск, ул. Аксенова, 7 |
| 5. Требования к исполнителю работ | Организация должна иметь все необходимые документы для проведения указанных в ТЗ работ (Спецификация изделий, Технологическая карта проведения монтажных работ (Инструкция по проведению монтажных работ).Специалисты, выполняющие данные работы, должны соответствовать следующим параметрам: К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку (должны иметь Свидетельство о профессии газоэлектросварщика, слесаря-сантехника с присвоением квалификации, удостоверение и выписку из протокола) и имеющие практические навыки работы по данной специальности, усвоившие безопасные приемы работы, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.При заключении настоящего договора подрядчик обязан представить в адрес Заказчика заверенные надлежащим образом следующие документы и сведения:- Карточку организации (заверенную подписью руководителя с оттиском печати), содержащую данные организации, ФИО руководителя, главного бухгалтера, платежные реквизиты, контактные телефоны, e-mail, сайт либо анкету делового партнера;- Устав;- Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица либо лист записи;- Свидетельство о постановке на налоговый учет;- Решение об избрании руководителя организации (исполнительного органа) (протокол собрания акционеров/учредителей/участников общества);- Приказ или иной документ о назначении лица на должность руководителя организации (исполнительного органа) и главного бухгалтера;- Доверенности, подтверждающие полномочия представителей на ведение переговоров, подписание договора, приложений к нему, счетов-фактур и товарных накладных, совершение других необходимых действий;- Лицензию либо иную разрешительную документацию, если поставка товаров предусматривает ее наличие; - Справка об исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;- Расчет по страховым взносам (форма 4 ФСС - расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам);- Сведения о среднесписочной численности работников;- Бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах за истекший финансовый год;- Налоговая декларация по налогу на прибыль (документ о переходе на специальный налоговый режим);- Налоговая декларация по НДС за истекший финансовый год;- Документ, подтверждающий дилерские полномочия (при необходимости); - Документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов для оказания услуг/выполнения работ, поставки товаров (трудовых, материальных, и других ресурсов), в том числе подтверждение наличия в аренде/собственности офисных и складских помещений, справки о трудовых ресурсах и квалификации работников, **договоры ГПХ** (при наличии). Перечень основных средств, оборудования и техники, необходимой для исполнения обязательств по договору, договоры субподряда, с подтверждением квалификации рабочих и наличия оборудования и техники у субподрядчика (в случае оказания услуг/выполнения работ с привлечением субподрядных организаций);  - Иные сведения и документы по требованию Заказчика.  -**Обязательными условиями допуска Исполнителя к работам является**: - составление локальных сметных расчетов (ЛСР) в ГЭСН. - наличие календарного графика выполнения работ по видам и этапам (если прописано в договоре). |
| 6. Общие требования для выполнения работ | 1. В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания. 2. Работники, выполняющие работы по текущему ремонту канализационной сети на территории завода (инв. №301513) должны иметь: ИТР допускающий к работе на высоте - 3 группа допуска, производитель работ 2 группа допуска, рабочие- 1 группа допуска работы на высоте, и иметь подтверждающие удостоверения.  3. Сотрудники Исполнителя должны иметь гражданство РФ или оформленные надлежащим образом разрешения на работу в РФ для иностранных граждан. 4. **Перед началом работ исполнитель заранее разрабатывает и предоставляет**:- «Превентивный план выполнения работ» и предоставляет данный пакет документов с копиями удостоверений в отдел ОТ и ПБ для прохождения вводного инструктажа по Охране труда.- Документы (удостоверения) о прохождении обучения по охране труда ПП РФ. № 2464- Оформляет Акт - допуск на объект в установленной форме.- Информацию о применяемых инструментах, механизмах и оборудовании, спец.техники, данная информация вносится в превентивный план.- При использовании в работе спец.техники подлежащей регистрации в Ростехнадзоре в обязательном порядке предоставлять документы о постановке данной техники на учет в Ростехнадзоре.- На лиц занятых управлением спец.техники в обязательном порядке предоставлять документы(копии) по профессии.- При работе с автовышки / с люльки, рабочие должны иметь удостоверение «Работник люльки».**Перед началом работ исполнитель обязан:**- Пройти вводный инструктаж по ОТ и ТБ в АО «НСЗ»- Пройти инструктаж по противопожарной безопасности в АО «НСЗ»- Пройти первичный инструктаж с начальником Цеха АО «НСЗ», и ежедневно перед началом работ уведомлять начальников цехов о планируемых работах.**В обязательном порядке при производстве работ оформлять:***- наряд-допуск*  *работы повышенной опасности и.т.д.*при производстве огневых работ:*- наряд-допуск на огневые работы*, в том числе на:- *сварочные работы,* *- работы* *с режущим инструментом (УШМ) и.т.д.***Всю вышеперечисленную документацию предоставить заранее и согласовать с отделом ОТ и ТБ перед:**- первым посещением и осмотром объекта.- уточнением деталей по объекту. - проведением необходимых (контрольных) замеров.- до начала производства работ.Документы для согласования направлять в отдел ОТ и ТБ на **e-mail: zininaiu@nsznsk.ru,** **romanenkoti@nsznsk.ru****,** **MalyshevaKE@nsznsk.ru**5. Работы должны выполняться с применением исправных и проверенных средств индивидуальной защиты от падения с высоты.6. При необходимости, подрядчик обеспечивает за счет своих ресурсов наличие вагона-бытовки для хранения инструмента и переодевания персонала. Место размещения и точку подключения к электроэнергии согласовать с заказчиком. |
| 7. Требования к производству, качеству и безопасности выполнения работ | 1. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты для работы должен Исполнитель.2. Проведение работ по текущему ремонту канализационной сети на территории завода (инв. №301513) осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.3. При удалении демонтированных материалов необходимо обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и оборудования, установленного внутри зданий.4. Ответственность за безопасность пешеходов и имущества граждан (автотранспорта) от падающего мусора, в пределах зоны производства работ, несет Исполнитель.5. При удалении мусора до начала работ должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих. Тротуары и в необходимых случаях проезжая часть, попадающие в зону производства работ, освобождаются от транспорта и ограждаются; на время работы выставляются дежурные. Расстановка дежурных производится руководителем (мастером или прорабом). |
| 8. Нормативные требования | Работы должны выполняться в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, условиями Договора, с соблюдением требований действующей нормативно-технической документации:* Правила по охране труда при работе на высоте. Утвержденные приказом Минтруда России № 782н от 16.11.2020г.;
* СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
* [Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](http://docs.cntd.ru/document/902192610);
* СП 275.1325800.2016. «Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий».
 |
| 9. Требования к безопасности результатов работ | 1. Исполнитель несет полную ответственность за возможное причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Исполнителя, его работников или представителей в ходе оказания услуг.2. Исполнитель несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за сохранность имущества Заказчика и за соблюдение правил противопожарной безопасности в ходе выполнения работ по настоящему контракту.3. В случае нанесения вреда и порчи имущества Заказчика при оказании услуг по настоящему Контракту Исполнитель обязуется возместить нанесенный ущерб в соответствии с согласованной сметой работ на восстановление имущества Заказчика. |
| 10. Порядок сдачи и приемки работ | Заказчик, по итогам выполнения объема работ, оплачивает работы по текущему ремонту канализационной сети на территории завода (инв. №301513) в течении 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ и предоставления Подрядчиком полного пакета документов (счета, счет – фактуры, актов о приемке выполненных работ) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (Исполнителя). При этом исключается применение условий статьи 317.1 ГК РФ. |
| 11. Сроки производства работ | 1. Начало выполнения работ - с момента заключения договора.2. Сроки выполнения работ – 30.09.2024 г. |

 Приложение:

Приложение №1 – Локальный сметный расчет

Приложение №2 – Превентивный план выполнения работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик |  | А.Е. Федотов |
|  |   |  |

Начальник сектора ЭО В.В. Ким