Приложение №1 к Техническому заданию: ремонтные и отделочные работы двухэтажного АБК, встроенного внутри здания Склада 3-4

**Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком**

1. Градостроительный кодекс РФ, редакция от 25.12.2023.
2. ФЗ №384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года).
3. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года).
4. СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).
5. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87).
6. СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".
7. ГОСТ 12.0.003-2015 "Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация".
8. СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003).
9. СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий" (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\*).
10. СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
11. СП 3.02.01-2020 "Тепловая изоляция зданий".
12. ПУЭ (Правила устройства и безопасной эксплуатации электроустановок).
13. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".
14. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85\*» (с Изменениями N 1, 2).
15. СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001» (с Изменениями N 1, 2, 3).
16. СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85» (с Изменением N 1).
17. Правила противопожарного режима Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.
18. ГОСТ 12.2.007.0-75\* «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
19. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
20. ПУЭ изд.6 и 7 «Правила устройства электроустановок».
21. СП 29.13330.2011 «Полы».
22. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий».
23. СП 426.1325800.2020 «Конструкции, ограждающие светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования».
24. СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа».

**ОХРАНА ТРУДА**

1. Федеральный закон № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".
2. Безопасность труда в строительстве (СНиП 12-03-2001, часть 1).
3. Безопасность труда в строительстве. Строительное производство (СНиП 12-04-2002, часть 2).
4. Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н).
5. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н).
6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).
7. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н).
8. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н).
9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н).
10. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (утверждены приказом Минтруда России от 02.12.2020 №849н).
11. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 №884н).
12. Приказ Минтруда России № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)".
13. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (РД-10-03).
14. Правила безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ПБ 03-576-03).
15. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР).
16. Инструкция по охране труда для рабочих, занятых в строительстве.

Подрядная организация должна обеспечить соблюдение всех требований, указанных в данных документах, для обеспечения безопасности и качества выполняемых работ.