## Участник 1
Заполняются только ячейки, отмеченные желтым цветом
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ
1 | Предмет закупки: | Текущий ремонт объектов ППС Комбинатская Новосибирского филиала АО "ПГК"
2 | Заказчик: | АО "ПГК"
3 | Наименование участника закупки/ИНН
Изучив извещение о закупке (включая все изменения и разъяснения к нему), размещенные 13.11.2024 [Код:165-470], и безоговорочно принимая установленные в нем требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки, мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить договор на следующих условиях:
Коммерческое предложение
№ п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Грузополучатель | Характеристики (Аналог) | ЕИ | Кол-во | Цена за ЕИ без НДС | Сумма без НДС | НДС, % | НДС, руб. | Цена за ЕИ с НДС | Сумма с НДС
1 | Текущий ремонт кровли |  | Склад - одноэтажное панельное здание с кирпичной пристройкой, литеры: Б, Б1, инв. № 010019/7113 | уед | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | !!! Заполнить ВОР_1
2 | Текущий ремонт кровли сварочного участка |  | Мастерские ремонтные: одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, литеры: В, В1, инв. №010017/7113 | уед | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | !!! Заполнить ВОР_2
3 | Текущий ремонт кровли здания теплопункта №2 |  | Промывочно-пропарочная станция: одноэтажное здание с восемью одноэтажными и тремя двухэтажными пристройками, инв. № 01000/7113 | уед | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | !!! Заполнить ВОР_3
4 | Текущий ремонт кровли эстакады №2 |  | Промывочно-пропарочная станция: одноэтажное здание с восемью одноэтажными и тремя двухэтажными пристройками, инв. № 010006/7113 | уед | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | !!! Заполнить ВОР_4
5 | Система дегазации вагонов эстакады №2 |  | Промывочно-пропарочная станция: одноэтажное здание с восемью одноэтажными и тремя двухэтажными пристройками, инв. № 010006/7113 | уед | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | !!! Заполнить ВОР_5
6 | Текущий ремонт помещения №4,5,6 (комната отдыха) здания АБК ППЦ |  | Промывочно-пропарочная станция: одноэтажное здание с восемью одноэтажными и тремя двухэтажными пристройками, инв. №010006/7113 | уед | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | !!! Заполнить ВОР_6
ИТОГО сумма без НДС (по всем имеющимся позициям): |  |  |  | руб |  | 0
ИТОГО сумма с НДС (по всем имеющимся позициям): |  |  |  | руб |  | 0
Цена Договора включает в себя |  | ПРИМЕР стоимость Товара, упаковки, хранения на складе Поставщика, доставки Товара Покупателю, погрузочно-разгрузочных работ, сборки, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации
Иные условия предложения Участника
1.1. | Сроки выполнения работ_Лот 1 |  |  | Пример | Указывается срок исполнения обязательств по договору в календарных днях
1.2. | Сроки выполнения работ_Лот 2 |  |  | Пример | Указывается срок исполнения обязательств по договору в календарных днях
1.3. | Сроки выполнения работ_Лот 3 |  |  | Пример | Указывается срок исполнения обязательств по договору в календарных днях
1.4. | Сроки выполнения работ_Лот 4 |  |  | Пример | Указывается срок исполнения обязательств по договору в календарных днях
1.5. | Сроки выполнения работ_Лот 5 |  |  | Пример | Указывается срок исполнения обязательств по договору в календарных днях
1.6. | Сроки выполнения работ_Лот 6 |  |  | Пример | Указывается срок исполнения обязательств по договору в календарных днях
2 | Место поставки выполнения работ |  |  | Пример | Омская область, г. Омск, проспект Губкина, д. 20
3 | Срок предоставления гарантии качества продукции |  |  | Пример | Указать в месяцах, но не менее 12 мес.
4 | Условия оплаты |  |  | Пример | Указываются предлагаемые условия оплаты
5 | Наличие опыта успешной поставки продукции сопоставимого характера и объема |  |  | Пример | Указать количество сопоставимых договоров
6 | Репутация участника закупки |  |  | Пример | Указать количество отзывов от Заказчиков по аналогичным поставкам продукции
7 | Возможность работы в ЭДО |  |  | Пример | да/нет Оператор, ID _________
8 | Режим налообложения |  |  | Пример | ОСН_УСН на основании_______
9 | Согласие на использование типовой формы Договора заказчика |  |  | Пример | да/нет
Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в извещении. В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки ________________________ [наименование участника процедуры закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки. В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки. В случае если нашей заявке будет присвоен третий номер, а участник закупки, которому присвоен второй номер, будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки. Настоящим декларируем соблюдение порядка совершения сделки, установленного законодательством, в случае если в соответствии с законодательством, учредительными документами, указаниями собственника, учредителя, иных органов управления либо особенностями заключаемого договора для его заключения необходимо получение предварительного согласия (одобрения, согласования) или соблюдение иных корпоративных требований. Настоящим обязуемся обеспечить соблюдение порядка заключения договора, предусмотренного извещением о закупке в случае, если по итогам закупки участник процедуры закупки получит право на заключение договора. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника процедуры закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в АО "ПГК", г. Москва, ул. Новорязанская, д.24. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.
Контактные данные
ФИО
Должность
Телефон
Почта
_______________/______________________/
(подпись/расшифровка подписи)

## ВОР_1
Ведомость объемов и видов ремонтных работ №01-2025 Текущий ремонт: Склад - одноэтажное панельное здание с кирпичной пристройкой, литеры: Б, Б1, инв. № 010019/7113 (ремонт кровли)
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание | Цена за ЕИ, руб без НДС | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1 Демонтажные работы
1. Кровля
1 | Разборка кровель плоских из многослойных рулонных материалов | м² | 146.91 |  |  | 0
2 | Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель стенам и парапетам высотой 0,5 м с двумя фартуками (для парапета) | м² | 21.31 | К стене 0,5х24,9=12,45м2 |  | 0
|  |  |  | Парапет (2шт.) =8,86м2 |  | 0
3 | Демонтаж отлива металлического | м ² | 14.94 | ширина 0,6 × 24,9 толщина оцинковки 0,7 |  | 0
4 | Демонтаж настенных желобов | м ² | 4.98 | ширина 0,2 × 24,9 толщина оцинковки 0,7 |  | 0
Раздел 2 Монтажные работы | [5 empty] | 0
5 | Устройство оснований под стяжку из металлической сетки (Сетка сварная из проволоки ВР-1 50х50х3) | м² | 29.38 | 0,5 х 2 м - размер карты 1м2, итого - 30 шт. |  | 0
6 | Ремонт цельной стяжки отдельными местами | м² | 29.38 | 20% от общей площади |  | 0
7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной за 2 раза (с учетом примыканий) (Праймер битумный Profimast) | м2 | 168.22 | Грунтовка битумная (праймер) Расход 0,16кг/м2, Расход 0,16*168,22=26,92 кг. |  | 0
8 | Устройство кровель плоских из наплавленных материалов "Унифлекс" в 2 слоя | м2 | 146.91 | 1 слой = 146,91м. В два слоя 293,82м2 |  | 0
| 1 слой Унифлекс ЭПП |  |  |  |  | 0
| 2 слой Унифлекс ЭКП |  |  |  |  | 0
9 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой с двумя фартуками (для парапета) | м² | 21.31 | К стене 0,5х24,9=12,45м2 |  | 0
| 1 слой Унифлекс ЭПП |  |  | Парапет (2шт.) =8,86м2 |  | 0
| 2 слой Унифлекс ЭКП |  |  |  |  | 0
10 | Монтаж отлива металлического (с обоих сторон) | м ² | 29.88 | ширина 0,6 × 24,9 толщина оцинковки 0,7. По возможности использовать старогодний материал. |  | 0
11 | Монтаж настенного желоба | м ² | 4.98 | ширина 0,2 × 24,9 толщина оцинковки 0,7. По возможности использовать старогодний материал. |  | 0
12 | Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора на L=15 км | тн | 0.29 | 1м2=1,7кг. |  | 0
|  |  |  | общ. стоимость предложения по Лоту 1: |  | 0
Примечание: Указанные марки/производители материалов могут быть заменены аналогами полностью соответствующими техническим характеристикам. Объемы по требуемым материалам указаны ориентировочные.

## ВОР_2
Ведомость объемов и видов ремонтных работ №02-2025 Текущий ремонт: Мастерские ремонтные: одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, литеры: В, В1, инв. №010017/7113 (ремонт кровли, сварочный участок) 644035, Омская область, г. Омск, проспект Губкина, д. 20
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание | Цена за ЕИ, руб без НДС | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1 Демонтажные работы
1. Кровля
1 | Демонтаж металлосайдинга на парапете | м ² | 16.5 | h=1,3, L=12,7 |  | 0
2 | Демонтаж настенных желобов | м ² | 4.85 | L=9,7м, ширина 0,5 |  | 0
3 | Разборка кровель плоских из многослойных рулонных материалов | м² | 73.07 |  |  | 0
4 | Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель парапетам высотой 1 м с двумя фартуками (для парапета) | м² | 19.66 | Длинна 3м, hсрзн=0,18м , Sпарапет=1,74м2, Sпримыкан=12,7х0,8=10,16м2 |  | 0
|  |  |  | Sпримыкан=9,7х0,8=7,76м2 |  | 0
Раздел 2 Монтажные работы | [5 empty] | 0
5 | Устройство оснований под стяжку из металлической сетки (Сетка сварная из проволоки ВР-1 50х50х3) | м² | 39.184 | 0,5 х 2 м - размер карты 1м2, итого - 40 шт. |  | 0
6 | Ремонт цельной стяжки отдельными местами | м² | 14.61 | 20% от общей площади |  | 0
7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной за 2 раза | м2 | 92.73 | Грунтовка битумная (праймер) |  | 0
8 | Устройство кровель плоских из наплавленных материалов "Унифлекс" в 2 слоя | м2 | 73.07 |  |  | 0
| 1 слой Унифлекс ЭПП |  |  |  |  | 0
| 2 слой Унифлекс ЭКП |  |  |  |  | 0
9 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой с двумя фартуками (для парапета) | м² | 19.66 |  |  | 0
| 1 слой Унифлекс ЭПП |  |  |  |  | 0
| 2 слой Унифлекс ЭКП |  |  |  |  | 0
10 | Монтаж металлосайдинга на парапете | м ² | 16.5 | По возможности использовать старогодний материал. |  | 0
11 | Монтаж настенных желобов материал | м ² | 4.85 | По возможности использовать старогодний материал. |  | 0
12 | Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора на L=15 км | тн | 0.16 | 1м2=1,7кг. |  | 0
0
Примечание: Указанные марки/производители материалов могут быть заменены аналогами полностью соответствующими техническим характеристикам. Объемы по требуемым материалам указаны ориентировочные.

## ВОР_3
Ведомость объемов и видов ремонтных работ №03-2025 Текущий ремонт: Промывочно-пропарочная станция: одноэтажное здание с восемью одноэтажными и тремя двухэтажными пристройками, инв. № 01000/7113 (здание теплопункта № 2, ремонт кровли) 644035, Омская область, г. Омск, проспект Губкина, д. 20.
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание | Цена за ЕИ, руб без НДС | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1 Демонтажные работы
1. Кровля
1 | Разборка кровель плоских из многослойных рулонных материалов | м² | 195.92 |  |  | 0
2 | Демонтаж оцинкованной стали с парапета (2 шт.) | м ² | 16.6 | Ширина 1,05х 7,9 длинна |  | 0
3 | Демонтаж металлосайдинга на примыкании | м ² | 24.9 | на высоту 1 м. |  | 0
4 | Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель по парапетам высотой 0,8 м с двумя фартуками (для парапета) | м² | 44.84 | Длинна 24,9м, hсрзн=0,5м (2 парапета), |  | 0
|  |  |  | Sпарапет=24,92м2, Sпримыкан=24,9х0,8=19,92м2 |  | 0
0
Раздел 2 Монтажные работы | [5 empty] | 0
5 | Устройство оснований под стяжку из металлической сетки (Сетка сварная из проволоки ВР-1 50х50х3) | м² | 39.18 | 0,5 х 2 м - размер карты 1м2, итого - 40 шт. |  | 0
6 | Ремонт цельной стяжки отдельными местами | м² | 39.18 | 20% от общей площади |  | 0
7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной за 2 раза (с учетом примыканий) (Праймер битумный Profimast) | м2 | 240.76 | Грунтовка битумная (праймер) Расход 0,16кг/м2, |  | 0
|  |  |  | Расход 0,16*240,76=38,52 кг. |  | 0
8 | Устройство кровель плоских из наплавленных материалов "Унифлекс" в 2 слоя | м2 | 195.92 |  |  | 0
| 1 слой Унифлекс ЭПП |  |  |  |  | 0
| 2 слой Унифлекс ЭКП |  |  |  |  | 0
9 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой с двумя фартуками (для парапета) | м² | 44.84 |  |  | 0
| 1 слой Унифлекс ЭПП |  |  |  |  | 0
| 2 слой Унифлекс ЭКП |  |  |  |  | 0
10 | Монтаж оцинкованой стали на парапет материал | м ² | 16.6 | Ширина 0,65х 27,85 длинна, |  | 0
|  |  |  | По возможности использовать старогодний материал. |  | 0
11 | Монтаж металлосайдинга на примыкании | м ² | 24.9 | на высоту 1 м. |  | 0
12 | Монтаж водоотлива оцинкованного толщиной 0,5 мм | м.п. | 26.1 | Т-образный крепежный элемент 38 шт. Шириной 0,4 м. тол. 0,5 мм, Вес 0,213кг*38=8,1 |  | 0
|  |  |  | L=24,8+1,3=26,10 |  | 0
13 | Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора на L=15 км | тн | 0.41 | 1м2=1,7кг. |  | 0
0
Примечание: Указанные марки/производители материалов могут быть заменены аналогами полностью соответствующими техническим характеристикам. Объемы по требуемым материалам указаны ориентировочные.

## ВОР_4
Ведомость объемов и видов ремонтных работ №04-2025 Текущий ремонт: Промывочно-пропарочная станция: одноэтажное здание с восемью одноэтажными и тремя двухэтажными пристройками, инв. № 010006/7113 (текущий ремонт кровли эстакады №2) 644035, Омская область, г. Омск, проспект Губкина, д. 20
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание | Цена за ЕИ, руб без НДС | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1 Демонтажные работы
1. Кровля
1 | Демонтаж оцинкованой стали с парапета | м ² | 272 | 1,0х136х2=272м2 с сохранением |  | 0
2 | Демонтаж кабельных сетей | м | 310 | с сохранением |  | 0
3 | Разборка кровель плоских из многослойных рулонных материалов (примыкания парапета) | м² | 490 | 2 слоя на ширину кровли 1м+ высота парапета 0,5м+ ширина парапета 0,3м = 1,8м |  | 0
|  |  |  | (136м*1,8м)*2=490м² |  | 0
| Демонтаж стяжки толщиной 40мм | м³ | 6.89 | 136*2*0,7*0,04=7,62м³ |  | 0
|  |  |  | коэф. с учётом обрушений -0,9 |  | 0
|  |  |  | 7,62*0,9=6,86м³ |  | 0
| демонтаж утеплителя кровли из газобетонных блоков толщиной 100мм | м³ | 17.14 | 136*2*0,7*0,1=19м³ |  | 0
|  |  |  | коэф. с учётом обрушений -0,9 |  | 0
|  |  |  | 19*0,9=17,14м³ |  | 0
5 | демонтаж профилированных листов | м² | 146.9 | 136*2*0,6=163,2м² |  | 0
|  |  |  | коэф. с учётом обрушений -0,9 |  | 0
|  |  |  | 163,2*0,9=146,9м² |  | 0
Раздел 2 Монтажные работы | [5 empty] | 0
6 | Монтаж швеллера №18 и листа 4мм с двух сторон | т. | 13.992 | швеллер 18П 136*2*2=544м*16,3=8867,2кг. |  | 0
|  |  |  | Лист 4мм 136*0,6*2=163,2м²*31,4=5124,48кг. |  | 0
| Обезжиривание уайт-спирит | м² | 675 |  |  | 0
| Грунтовка ГФ21 в 1 слой | м² | 675 | 163,2*2+ 136*4*0,64=674,56 |  | 0
| Окраска ПФ115 в 1слой | м² | 675 | 163,2*2+ 136*4*0,64=674,56 |  | 0
7 | Устройство утеплителя кровли минеральной каменной ваты 100-120кг/м² толщиной 120мм | м³ | 22.85 | С двух сторон, ширина проема между кровлей и стеной - 0,7м, S=(136х0,7)х2=190,4м²*0,12=22,85м³ |  | 0
8 | Устройство армированной стяжки 40мм (Сетка сварная из проволоки ВР-1 50х50х3) | м² | 190.4 | 3Вр-1 50х50х3=190,4*2=380,8кг |  | 0
|  |  |  | Цементно песчаная смесь М300=190,4*0,04=7,62м³ |  | 0
10 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной за 2 раза (с учетом примыканий) (Праймер битумный Profimast) | м2 | 490 | Грунтовка битумная (праймер) Расход 0,16кг/м2, Расход 0,16*912,4=146кг. |  | 0
11 | Устройство наплавляемой кровель плоских из наплавленных материалов "Унифлекс" в 2 слоя | м2 | 490 |  |  | 0
| 1 слой Унифлекс ЭПП |  |  |  |  | 0
| 2 слой Унифлекс ЭКП |  |  |  |  | 0
13 | Монтаж оцинкованой стали на парапет материал | м ² | 272 | Ширина 0,65х 27,85 длинна, |  | 0
|  |  |  | По возможности использовать старогодний материал. |  | 0
14 | Монтаж кабельных сетей с хранением | м | 310 |  |  | 0
15 | Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора на L=15 км | тн | 45 |  |  | 0
0
Примечание: Указанные марки/производители материалов могут быть заменены аналогами полностью соответствующими техническим характеристикам. Объемы по требуемым материалам указаны ориентировочные.

## ВОР_5
Ведомость объемов и видов ремонтных работ №05-2025 Текущий ремонт: Промывочно-пропарочная станция: одноэтажное здание с восемью одноэтажными и тремя двухэтажными пристройками, инв. № 010006/7113 (система дегазации вагонов эстакады №2) 644035, Омская область, г. Омск, проспект Губкина, д. 20
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол. | выбрать ЕИ | указать кол-во | Примечание | Цена за ЕИ, руб без НДС | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7
Эстакада №2. Высота прокладки воздуховодов 7 м.
Ремонт воздуховодов из оц.ст системы дегазации ВДГ-1.
1. Демонтаж
1.1 | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 1.0мм | м² | 288.78 |  |  | Учтены воздуховоды и фасонные детали, плюс 10%. Без сохранения. |  | 0
| Воздуховоды | [6 empty] | 0
| Воздуховод оц.ст. Ø630 мм. | м/м² | 25,52 / 50,51 |  |  |  |  | 0
| Воздуховод оц.ст. Ø400 мм. | м/м² | 108,7 / 136,6 |  |  |  |  | 0
| Воздуховод оц.ст. Ø200 мм. | м/м² | 25,5 / 16,02 |  |  |  |  | 0
| Фасонные детали | [6 empty] | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. 800х800 мм. | шт/м² | 2 / 5,92 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. Ø630 мм. | шт/м² | 4 / 9,12 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. Ø400 мм. | шт/м² | 6 / 6,0 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-45 оц.ст. Ø400 мм. | шт/м² | 9 / 5,04 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. Ø200 мм. | шт/м² | 22 / 6,6 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. 800х800/Ø630 мм. L-300 | шт/м² | 4 / 3,88 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. 400х400/Ø630 мм. L-300 | шт/м² | 2 / 1,26 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. Ø400/Ø200 мм. L-300 | шт/м² | 11 / 4,29 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. Ø200/Ø160 мм. L-300 | шт/м² | 11 / 2,53 |  |  |  |  | 0
| Тройник оц.ст. Ø630хØ630хØ630 L-800 | шт/м² | 3 / 5,34 |  |  |  |  | 0
| Тройник оц.ст. Ø630хØ400хØ630 L-600 | шт/м² | 3 / 3,93 |  |  |  |  | 0
| Тройник оц.ст. 400х400х400 L-600 | шт/м² | 6 / 5,28 |  |  |  |  | 0
| Оборудование | [6 empty] | 0
1.2 | Демонтаж дроссель клапанов Ø200 | шт. | 11 |  |  | Без сохранения. |  | 0
1.3 | Демонтаж обратного клапана АЗЕ | шт. | 2 |  |  | Без сохранения. |  | 0
1.4 | Демонтаж огнезадерживающего клапана | шт. | 2 |  |  | Без сохранения. |  | 0
1.5 | Демонтаж рукава пропарочного | м | 33 |  |  | Без сохранения. |  | 0
2. Монтаж | [7 empty] | 0
2.1 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 1.0мм | м² | 288.78 |  |  | Учтены воздуховоды и фасонные детали, плюс 10%. |  | 0
| Воздуховоды | [6 empty] | 0
| Воздуховод оц.ст. Ø630 мм. | м/м² | 25,52 / 50,51 |  |  |  |  | 0
| Воздуховод оц.ст. Ø400 мм. | м/м² | 108,7 / 136,6 |  |  |  |  | 0
| Воздуховод оц.ст. Ø200 мм. | м/м² | 25,5 / 16,02 |  |  |  |  | 0
| Фасонные детали | [6 empty] | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. 800х800 мм. | шт/м² | 2 / 5,92 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. Ø630 мм. | шт/м² | 4 / 9,12 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. Ø400 мм. | шт/м² | 6 / 6,0 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-45 оц.ст. Ø400 мм. | шт/м² | 9 / 5,04 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. Ø200 мм. | шт/м² | 22 / 6,6 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. 800х800/Ø630 мм. L-300 | шт/м² | 4 / 3,88 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. 400х400/Ø630 мм. L-300 | шт/м² | 2 / 1,26 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. Ø400/Ø200 мм. L-300 | шт/м² | 11 / 4,29 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. Ø200/Ø160 мм. L-300 | шт/м² | 11 / 2,53 |  |  |  |  | 0
| Тройник оц.ст. Ø630хØ630хØ630 L-800 | шт/м² | 3 / 5,34 |  |  |  |  | 0
| Тройник оц.ст. Ø630хØ400хØ630 L-600 | шт/м² | 3 / 3,93 |  |  |  |  | 0
| Тройник оц.ст. 400х400х400 L-600 | шт/м² | 6 / 5,28 |  |  |  |  | 0
| Оборудование | [6 empty] | 0
2.2 | Монтаж дроссель клапанов Ø200 | шт. | 11 |  |  | Новый |  | 0
2.3 | Монтаж обратного клапана взрывозащищенного | шт. | 2 |  |  | Новый |  | 0
2.4 | Монтаж огнезадерживающего клапана | шт. | 2 |  |  | Новый |  | 0
2.5 | Монтаж рукава пропарочного | м. | 33 |  |  | Новый |  | 0
2.6 | ПНР | м² | 288.78 |  |  |  |  | 0
2.7 | Паспорт на систему вентиляции | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
Ремонт воздуховодов из оц.ст системы дегазации ВДГ-2 | [7 empty] | 0
3. Демонтаж | [7 empty] | 0
3.1 | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 1.0мм | м² | 282.3 |  |  | Учтены воздуховоды и фасонные детали, плюс 10%. Без сохранения. |  | 0
| Воздуховоды | [6 empty] | 0
| Воздуховод оц.ст. Ø630 мм. | м/м² | 33,56 / 66,42 |  |  |  |  | 0
| Воздуховод оц.ст. Ø400 мм. | м/м² | 93 / 116,87 |  |  |  |  | 0
| Воздуховод оц.ст. Ø200 мм. | м/м² | 18,5 / 11,63 |  |  |  |  | 0
| Фасонные детали | [6 empty] | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. 800х800 мм. | шт/м² | 2 / 5,92 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. Ø630 мм. | шт/м² | 4 / 9,12 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. Ø400 мм. | шт/м² | 9 / 7,24 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-45 оц.ст. Ø400 мм. | шт/м² | 2 / 1,12 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. Ø200 мм. | шт/м² | 23 / 6,9 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. 800х800/Ø630 мм. L-300 | шт/м² | 4 / 4,0 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. 400х400/Ø630 мм. L-300 | шт/м² | 2 / 1,26 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. Ø400/Ø200 мм. L-300 | шт/м² | 11 / 4,29 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. Ø200/Ø160 мм. L-300 | шт/м² | 11 / 2,53 |  |  |  |  | 0
| Тройник оц.ст. Ø630хØ630хØ630 L-800 | шт/м² | 4 / 7,12 |  |  |  |  | 0
| Тройник оц.ст. Ø630хØ400хØ630 L-600 | шт/м² | 3 / 3,93 |  |  |  |  | 0
| Тройник оц.ст. 400х400х400 L-600 | шт/м² | 6 / 5,28 |  |  |  |  | 0
| Оборудование | [6 empty] | 0
3.2 | Демонтаж дроссель клапанов Ø200 | шт | 11 |  |  | Без сохранения. |  | 0
3.3 | Демонтаж обратного клапана АЗЕ | шт | 2 |  |  | Без сохранения. |  | 0
3.4 | Демонтаж огнезадерживающего клапана | шт | 2 |  |  | Без сохранения. |  | 0
3.5 | Демонтаж рукава пропарочного | м | 33 |  |  | Без сохранения. |  | 0
4. Монтаж | [7 empty] | 0
4.1 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 1.0мм | м² | 282.3 |  |  | Учтены воздуховоды и фасонные детали, плюс 10%. |  | 0
| Воздуховоды | [6 empty] | 0
| Воздуховод оц.ст. Ø630 мм. | м/м² | 33,56 / 66,42 |  |  |  |  | 0
| Воздуховод оц.ст. Ø400 мм. | м/м² | 93 / 116,87 |  |  |  |  | 0
| Воздуховод оц.ст. Ø200 мм. | м/м² | 18,5 / 11,63 |  |  |  |  | 0
| Фасонные детали | [6 empty] | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. 800х800 мм. | шт/м² | 2 / 5,92 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. Ø630 мм. | шт/м² | 4 / 9,12 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. Ø400 мм. | шт/м² | 9 / 7,24 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-45 оц.ст. Ø400 мм. | шт/м² | 2 / 1,12 |  |  |  |  | 0
| Отвод 0-90 оц.ст. Ø200 мм. | шт/м² | 23 / 6,9 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. 800х800/Ø630 мм. L-300 | шт/м² | 4 / 4,0 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. 400х400/Ø630 мм. L-300 | шт/м² | 2 / 1,26 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. Ø400/Ø200 мм. L-300 | шт/м² | 11 / 4,29 |  |  |  |  | 0
| Переход оц.ст. Ø200/Ø160 мм. L-300 | шт/м² | 11 / 2,53 |  |  |  |  | 0
| Тройник оц.ст. Ø630хØ630хØ630 L-800 | шт/м² | 4 / 7,12 |  |  |  |  | 0
| Тройник оц.ст. Ø630хØ400хØ630 L-600 | шт/м² | 3 / 3,93 |  |  |  |  | 0
| Тройник оц.ст. 400х400х400 L-600 | шт/м² | 6 / 5,28 |  |  |  |  | 0
| Оборудование | [6 empty] | 0
4.2 | Монтаж дроссель клапанов Ø200 | шт | 11 |  |  | Новый |  | 0
4.3 | Монтаж обратного клапана взрывозащищенного | шт | 2 |  |  | Новый |  | 0
4.4 | Монтаж огнезадерживающего клапана | шт | 2 |  |  | Новый |  | 0
4.5 | Монтаж рукава пропарочного | м | 33 |  |  | Новый |  | 0
4.6 | ПНР | м² | 288.78 |  |  |  |  | 0
4.7 | Паспорт на систему вентиляции | шт. | 2 |  |  |  |  | 0
0
Примечание: Указанные марки/производители материалов могут быть заменены аналогами полностью соответствующими техническим характеристикам. Объемы по требуемым материалам указаны ориентировочные.

## ВОР_6
Ведомость объемов и видов ремонтных работ №07-2025 Текущий ремонт: Промывочно-пропарочная станция: одноэтажное здание с восемью одноэтажными и тремя двухэтажными пристройками, инв. № 010006/7113 (помещения №№4,5,6 (комната отдыха) здания АБК ППЦ) 644035, Омская область, г. Омск, проспект Губкина, д. 20
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание | Цена за ЕИ, руб без НДС | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Помещение №4
Раздел 1.
1.1 Потолок | [5 empty] | 0
1 | Демонтаж плит потолочных (армстронг) | м2 | 13.8 |  |  | 0
2 | Разборка каркаса плит потолочных | м2 | 13.8 |  |  | 0
3 | Демонтаж светильников потолочных | шт. | 2 |  |  | 0
4 | Демонтаж с сохранением и монтаж датчиков пожарной сигнализации и электрической проводки к ним. | шт. | 2 |  |  | 0
5 | Монтаж каркаса плит потолочных | м2 | 13.8 |  |  | 0
6 | Монтаж плиты потолочной (армстронг) | м2 | 13.8 | https://baucenter.ru/product/potolochnaya-plita-armstrong-baykal-600x600x12-mm-7-2-m2-ctg-29116-29167-29169-530000243/ |  | 0
7 | Монтаж светильников | шт. | 2 | СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОТОЛКОВ ARMSTRONG VARTON FOR CLIP-IN® IP40 ОПАЛ ПММА С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ V1-A1-00027-10HG0-4003640 |  | 0
1.2 Стены (окрашенная поверхность) | [5 empty] | 0
8 | Демонтаж подоконника (пластик) | м² | 0.94 |  |  | 0
9 | Демонтаж пластиковых откосов | м² | 3.33 |  |  | 0
10 | Очистка вручную поверхности стен от старой краски | м² | 1.61 | h=3м, 10% от общей площади 16,09*0,1=1,61м2 |  | 0
11 | Очистка вручную откосов дверных проемов от старой краски | м2 | 0.29 | 10% от общей площади 2,91*0,1=0,29м2 |  | 0
20 | Монтаж подоконника (пластик) | м² | 0.8 | новый |  | 0
21 | Монтаж пластиковых откосов | м² | 2.8 | новый |  | 0
1.3 Стены (керамическая плитка) | [5 empty] | 0
22 | Демонтаж решетки батарей (пластик) | м² | 0.5 | 100х50 |  | 0
23 | Демонтаж розеток | шт. | 3 |  |  | 0
24 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 13.1 |  |  | 0
25 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м² | 21 |  |  | 0
26 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м² | 21 |  |  | 0
27 | Устройство оснований под стяжку из металлической сетки (Сетка сварная из проволоки ВР-1 50х50х3) | м² | 40 | ЦПС М200 |  | 0
|  |  |  | Сетка Вр1 50х50х3 2кг*40=80кг |  | 0
|  |  |  | 0,5 х 2 м - размер карты 1м2, итого - 40 шт. 16,09+2,91+21=40м2 (стены окраш+плитка+откосы) |  | 0
28 | Устройство стяжек цементных армированных толщиной 20 мм | м² | 40 | Бетон М100 V=0,8 м³ |  | 0
29 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен /под плитку | м² | 40 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход Ceresit СТ 17 на 1 м2 – 0,2 л. (8л) |  | 0
30 | Гладкая облицовка стен плиткой на клей из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м² | 40 | Плитка настенная Бонелла белая 30,8х60,8 см |  | 0
|  |  |  | 1 плитка 0,187м² |  | 0
|  |  |  | 40/0,187=214шт. плиток |  | 0
31 | Затирка швов поверхности керамогранита | м² | 40 | Затирка «Ceresit» -16 кг Из расчета 0,4 кг на 1 м² |  | 0
32 | Монтаж розеток | шт. | 3 |  |  | 0
33 | Монтаж плинтуса | м.п. | 13.1 | новый |  | 0
34 | Монтаж решетки батарей (пластик) | м² | 0.5 | новый |  | 0
Помещение №5 | [5 empty] | 0
Раздел 1. | [5 empty] | 0
1.1 Потолок | [5 empty] | 0
35 | Демонтаж светильников потолочных | шт. | 0 |  |  | 0
36 | Очистка вручную потолка от старой краски | м² | 2.46 | h=3м, 10% от общей площади 24,6*0,1=9,1м2 |  | 0
37 | Демонтаж с сохранением и монтаж датчиков пожарной сигнализации и электрической проводки к ним. | шт. | 2 |  |  | 0
38 | Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой перед нанесением водоэмульсионной краски | м² | 2.46 | Геркулес грунтовка бетонноконтакт GE-109 (0,2 кг.). Из расчета 1м²=0,2 кг. |  | 0
39 | Окраска потолка водоэмульсионными составами по штукатурке стен улучшенная. (белая) | м² | 12.25 | Краска для стен и потолков Luxens база A 10 л (2,46 кг × 2 слоя) =4,92 кг. Из расчета 10м²=1 кг.- в 1 слой |  | 0
40 | Окраска потолка водоэмульсионными составами по штукатурке стен улучшенная. (синяя) | м² | 12.35 | Краска для стен и потолков Luxens база A 10 л (18,20 кг × 2 слоя) =36,40 кг. Из расчета 10м²=1 кг.- в 1 слой https://omsk.leroymerlin.ru/product/kraska-dlya-sten-i-potolkov-luxens-baza-a-10-l-82025672/ |  | 0
41 | Монтаж светильников потолочных | шт. | 2 | СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОТОЛКОВ ARMSTRONG VARTON FOR CLIP-IN® IP40 ОПАЛ ПММА С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ V1-A1-00027-10HG0-4003640 |  | 0
1.2 Стены (окрашенная поверхность) | [5 empty] | 0
42 | Демонтаж подоконника (пластик) | м² | 0.8 |  |  | 0
43 | Демонтаж пластиковых откосов | м² | 2.8 |  |  | 0
44 | Демонтаж с сохранением и монтаж внутреннего блока сплитсистемы | шт. | 1 |  |  | 0
45 | Очистка вручную поверхности стен от старой краски | м² | 2.13 | h=3м, 10% от общей площади 21,32*0,1=2,13м2 |  | 0
46 | Очистка вручную откосов дверных и оконных проемов от старой краски | м2 | 0.19 | 1,85*0,1=0,19м2 |  | 0
|  |  |  | 10% от общей площади |  | 0
|  |  |  | 1 дверь |  | 0
55 | Монтаж подоконника (пластик) | м² | 0.8 | новый |  | 0
56 | Монтаж пластиковых откосов | м² | 2.8 | новый |  | 0
1.3 Стены (керамическая плитка) | [5 empty] | 0
57 | Демонтаж решетки батарей (пластик) | м² | 0.5 | 100х50 |  | 0
58 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 5 |  |  | 0
59 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 19.35 |  |  | 0
60 | Демонтаж дверного блока (Коробка, дверное полотно, обналичка) | шт. | 1 |  |  | 0
61 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м² | 28.96 |  |  | 0
62 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м² | 28.96 |  |  | 0
63 | Устройство оснований под стяжку из металлической сетки (Сетка сварная из проволоки ВР-1 50х50х3) | м² | 52.13 | ЦПС М200 |  | 0
|  |  |  | Сетка Вр1 50х50х3 2кг*21=42кг |  | 0
|  |  |  | 0,5 х 2 м - размер карты 1м2, итого - 29 шт. |  | 0
64 | Устройство стяжек цементных армированных толщиной 20 мм | м² | 52.13 | Бетон М100 V=1,04 м³ |  | 0
65 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен /под плитку | м² | 52.13 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход Ceresit СТ 17 на 1 м2 – 0,2 л. (10,43л) |  | 0
66 | Гладкая облицовка стен плиткой на клей из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м² | 52.13 | Плитка настенная Бонелла белая 30,8х60,8 см 25x60 см |  | 0
|  |  |  | 1 плитка 0,15м² |  | 0
|  |  |  | 52,13/0,15=348 шт. плиток |  | 0
67 | Затирка швов поверхности керамогранита | м² | 52.13 | Затирка «Ceresit» -20,9 кг Из расчета 0,4 кг на 1 м² |  | 0
68 | Монтаж розеток и выключателей | шт. | 4 |  |  | 0
69 | Монтаж плинтуса | м.п. | 19.35 |  |  | 0
70 | Монтаж решетки батарей (пластик) | м² | 0.5 |  |  | 0
Помещение №6 | [5 empty] | 0
Раздел 1. | [5 empty] | 0
1.1 Потолок | [5 empty] | 0
71 | Демонтаж плит потолочных (армстронг) | м2 | 12.5 |  |  | 0
72 | Демонтаж светильников потолочных | шт. | 1 |  |  | 0
73 | Демонтаж с сохранением и монтаж датчиков пожарной сигнализации и электрической проводки к ним. | шт. | 2 |  |  | 0
74 | Разборка каркаса плит потолочных | м2 | 12.5 |  |  | 0
75 | Монтаж каркаса плит потолочных | м2 | 12.5 |  |  | 0
76 | Монтаж плиты потолочной (армстронг) | м2 | 12.5 |  |  | 0
77 | Монтаж светильников | шт. | 1 | СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОТОЛКОВ ARMSTRONG VARTON FOR CLIP-IN® IP40 ОПАЛ ПММА С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ V1-A1-00027-10HG0-4003640 |  | 0
1.2 Оконный проем | [5 empty] | 0
78 | Демонтаж подоконника (пластик) | м² | 0.8 |  |  | 0
79 | Демонтаж пластиковых откосов | м² | 2.8 |  |  | 0
80 | Монтаж подоконника (пластик) | м² | 0.8 | новый |  | 0
81 | Монтаж пластиковых откосов | м² | 2.8 | новый |  | 0
1.3 Стены (керамическая плитка) | [5 empty] | 0
82 | Демонтаж решетки батарей (пластик) | м² | 0.5 | 100х50 |  | 0
83 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 2 |  |  | 0
84 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 9.39 |  |  | 0
85 | Демонтаж пластиковой облицовки углов | м.п. | 3.5 |  |  | 0
86 | Демонтаж с сохранением и монтаж раковины и смесителя | шт. | 1 |  |  | 0
87 | Разборка перегородок из ГКЛ | м² | 3.72 |  |  | 0
88 | Разборка каркаса из металлического профиля | м.п. | 8.89 |  |  | 0
89 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м² | 35.1 |  |  | 0
90 | Демонтаж штукатурки до основания | м² | 35.1 |  |  | 0
91 | Устройство армированной стяжки толщиной 20 мм | м² | 35.1 | ЦПС М200 |  | 0
|  |  |  | Сетка Вр1 50х50х3 2кг*35,1=70,2кг |  | 0
92 | Устройство каркаса из металлического профиля | м.п. | 8.89 | Профиль стоечный (ПС-2) Knauf 0.6 мм 50x50x3000 мм |  | 0
93 | Устройство перегородок из ГКЛ | м² | 3.72 | Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм Knauf 2500x1200 мм 3 м² |  | 0
94 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен /под плитку | м² | 35.1 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход Ceresit СТ 17 на 1 м2 – 0,2 л. (7,0л) |  | 0
95 | Гладкая облицовка стен плиткой на клей из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м² | 35.1 | Плитка настенная Урбан GT темно-серая 30х60 см |  | 0
|  |  |  | 1 плитка 0,18м² |  | 0
|  |  |  | 35,1/0,18=195 плиток |  | 0
96 | Затирка швов поверхности керамогранита | м² | 35.1 | Затирка «Ceresit» -14,4 кг Из расчета 0,4 кг на 1 м² |  | 0
97 | Монтаж розеток и выключателей | шт. | 2 |  |  | 0
98 | Монтаж плинтуса | м.п. | 9.39 |  |  | 0
99 | Монтаж решетки батарей (пластик) | м² | 0.5 |  |  | 0
100 | Монтаж пластиковой облицовки углов | м.п. | 3.5 | новый материал |  | 0
101 | Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора на L=15 км | т | 4.2 |  |  | 0
0