ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____________________ / Чупин В.А.

(подпись)

«20» ноября 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  (ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №05-24

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ БЕТОННОГО ДНИЩА КОЛОДЦА

г. Челябинск

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № раздела | Наименование раздела извещения о проведении запроса предложений в электронной форме |
| --- | --- |
| 1. | Общие положения о проведении запроса предложений в электронной форме |
| 2. | Порядок подачи, формы документов, входящих в состав заявки на участие в запрос предложений в электронной форме |
| 3. | Описание объекта закупки |
| 4. | Форма заявки на участие (предложение участника) |

Раздел 1. Общие положения о проведении запроса предложений (ценового предложения) в электронной форме

| 1.Способ осуществления закупки: | Проведение запроса предложений (ценового предложения) (далее-закупка в электронной форме.) |
| --- | --- |
| 2. Наименование Заказчика: | Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралВодоканал» |
| 2.1.Место нахождения Заказчика: | 456512, Челябинская обл., Сосновский район, поселок Красное поле, ул. Цветочная, дом 3, кабинет 45. |
| 2.2. Почтовый адрес Заказчика: | 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, корп.2. |
| 2.3 Адрес электронной почты: | YakimchikEO@uralcement.ru |
| 2.4. Номер контактного телефона Заказчика: | +7-951-803-05-01 |
| 2.5. Контактное лицо представителя Заказчика: | Якимчик Екатерина Олеговна |
| 3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, краткое описание предмета закупки: | Поставка бетонного днища колодца Количество поставляемого товара: в соответствии со Спецификацией (Раздел 3 к извещению о проведении закупки в электронной форме). |
| 4. Место поставки товара: Срок поставки товаров, порядок оплаты поставляемых товаров: | 74:19:1202003:8328, Адрес: Челябинская обл, Сосновский р-н Срок поставки товара: указывается в форме заявки участника. Порядок оплаты товаров: указывается в форме заявки участника. |
| 5. Начальная (максимальная) цена договора | - |
| 6. Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление извещения, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления извещения в форме электронного документа: | Место предоставления извещения – «Единая электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru/ (наименование оператора универсальной торговой платформы - АО «Единая электронная торговая площадка» (Росэлторг.Бизнес). Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (единая информационная система). Срок предоставления – с «20» ноября 2024г. по «28» ноября 2024г. Плата за предоставление документации не установлена. |
| 7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки) | Дата начала срока подачи заявок: «20» ноября 2024г. Дата окончания срока подачи заявок: «28» ноября 2024г. |
| 8. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Единая электронная торговая площадка (www.roseltorg.ru) |
| 9. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: | Дата рассмотрения заявок: 05» декабря 2024г. Место рассмотрения заявок: 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, корп.2, каб.113 |
| 10. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие. |

Раздел 2. Порядок подачи, формы документов, входящих в состав заявки на участие в запрос предложений в электронной форме

2. Порядок подачи заявок на участие в закупке в электронной форме

2.1. Подача заявок на участие в закупке осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Подача заявки на участие осуществляется участником закупки из личного кабинета на электронной площадке в соответствии с Регламентом работы электронной площадки.

Заявка на участие должна содержать предусмотренные п.2.2. сведения и документы и быть подписана электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Под электронной подписью понимается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

2.2. Заявка на участие должна содержать следующие документы и сведения:

- 2.2.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:

- а) сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку:

| - Для юридического лица |  | - Представляются по форме №1, установленной в Разделе 4 Формы документов, входящих в состав заявки |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Наименование, место нахождения |  |
| - 2. | - Банковские реквизиты, ИНН, сведения об организационно-правовой форме (в т.ч. основной государственный регистрационный номер, код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ), код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)) |  |
| - 3. | - Почтовый адрес |  |
| - 4. | - Номер контактного телефона |  |
| - 5. | - Другие сведения, предусмотренные формой заявки |  |
| - Для физического лица (индивидуального предпринимателя) |  |  |
| - 1. | - Фамилия, имя, отчество |  |
| - 2. | - Место жительства |  |
| - 3. | - Банковские реквизиты, ИНН, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) и код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) индивидуального предпринимателя |  |
| - 4. | - Номер контактного телефона |  |
| - 5. | - другие сведения, предусмотренные формой заявки |  |

- б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии) и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) учредительные документы;

- 2.2.2. Сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы товара, работы, услуги – представляются по форме №1 , установленной в Разделе 4 Формы документов, входящих в состав  заявки на участие в закупке  в электронной форме. При этом цена договора и цена единицы товара, работы, услуги предлагаемые участником закупки, не должны превышать соответственно начальную (максимальную) цену договора и начальную (максимальную) цену единицы работы, указанную в разделе 1,3 – Описание объекта закупки, при наличии.

- 2.3. Заявка на участие к может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, работ, услуг на предмет которого осуществляется закупка.

- 2.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в отношении предмета закупки. Участник закупки имеет право изменить или отозвать поданную им заявку до наступления времени окончания подачи заявок.

- 2.5. Заявка, подготовленная участником закупки, а также все документы и сведения, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

Раздел 3. Описание объекта закупки

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам товара | Ед. изм. кол-ва товара | Кол-во товара | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бетонное днище колодца | Ду 3500 мм, t=200 мм заводского изготовления, армированное с установленными шпильками и монтажными петлями, из бетона кл. В25, W8. Основные технические характеристики, в соответствии с таблицей: Поз.; Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ:; Наименование; Кол.; Масса ед., кг; Примечание. Днище колодца Ду 3500 мм, t=200 мм:. Изделие должно состоять из:. 1; Днище колодца Ду 3500 мм, t=200 мм заводского изготовления; 1. 2; ГОСТ 22042-76; Шпилька резьбовая, Марка: 30ХГСА, D= 24 мм, L=250 мм; 10. 3; ГОСТ 5781-82; Петля монтажная ∅10 АI, L=760 мм; 4; 0,47. 4; ГОСТ 5781-82; Сетка арматурная ∅12 АIII x ∅12 АIII, L= 102 м. п.; 90,8; Шаг 200 х 200мм. 5; ГОСТ 8509-93; Уг. 40x3, L=2160 мм; 3; 4,0. Материалы. 6; ГОСТ 7473-2010; Бетон кл. В25, W8,; 19; м3. В соответствии с рабочей документацией | шт. | 1 | - |

Требования к упаковке (таре) товара: товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям экологической безопасности, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Участник закупки обязан обеспечить поставку сертифицированного товара, за исключением товаров, которые в соответствии с законодательством РФ не подлежат обязательной сертификации.

Раздел 4. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ФОРМА № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

__________________________________________________________

наименование и  организационно-правовая форма, юридического лица/ФИО для физического лица (ИП)

__________________________________________________________,

место нахождения для юридического лица (юридический и почтовый адрес) / место жительства для физического лица (ИП)

__________________________________________________________,

__________________________________________________________

банковские реквизиты

_________________________________________________________

ОГРН, ИНН, КПП для юридического лица / ИНН, ОГРН для физического лица

__________________________________________________________

контактный телефон

Адрес эл. почты _________________________________________________________

- Изучив извещение о проведении закупки, мы согласны осуществить поставку «бетонного днища колодца» по стоимости и на следующих условиях:

- Сведения о цене договора и цене единицы товара:

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам товара | Ед. изм. кол-ва товара | Кол-во товара | Цена за единицу товара, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бетонное днище колодца | Ду 3500 мм, t=200 мм заводского изготовления, армированное с установленными шпильками и монтажными петлями, из бетона кл. В25, W8. Основные технические характеристики, в соответствии с таблицей: Поз.; Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ:; Наименование; Кол.; Масса ед., кг; Примечание. Днище колодца Ду 3500 мм, t=200 мм:. Изделие должно состоять из:. 1; Днище колодца Ду 3500 мм, t=200 мм заводского изготовления; 1. 2; ГОСТ 22042-76; Шпилька резьбовая, Марка: 30ХГСА, D= 24 мм, L=250 мм; 10. 3; ГОСТ 5781-82; Петля монтажная ∅10 АI, L=760 мм; 4; 0,47. 4; ГОСТ 5781-82; Сетка арматурная ∅12 АIII x ∅12 АIII, L= 102 м. п.; 90,8; Шаг 200 х 200мм. 5; ГОСТ 8509-93; Уг. 40x3, L=2160 мм; 3; 4,0. Материалы. 6; ГОСТ 7473-2010; Бетон кл. В25, W8,; 19; м3. | шт. | 1 |  |  |

Итого: _______________ руб. ____ коп.

Указывается участником закупки:

Участник закупки является плательщиком НДС: да / нет (нужное указать)

Срок поставки: _____ дней с момента заключения договора (нужное указать)

Срок гарантии на товар: ____ месяцев, исчисление начинается с момента получения товара представителем Покупателя (нужное указать)

Сумма аванса: __руб. __ коп. (нужное указать)

Мы подтверждаем, что цена договора включает все расходы, в т.ч. расходы на перевозку товара до Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Действующий на основании

___________________________:

устав/ доверенность/ иной документ

__________________		_____________________		__________________________

должность			подпись			расшифровка подписи