|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  **Технический директор**  **АО «Мордовцемент»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Лопатников**  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.** | **Утверждаю:**  **Генеральный директор**  **АО «Мордовцемент»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **С.В. Марачков**  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:**

**Ремонт асфальтобетонного покрытия внутризаводских дорог.**

**Инв. №№ 20-00310, 20-00312, 20-00314, 20-00302, 20-00440, 20-00308, 16819.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 Место, условия и сроки выполнения работ | | |
| 1.1 | Место проведения работ | Россия, 431700, р. Мордовия, Чамзинский р-н, р.п. Комсомольский |
| 1.2 | Сроки выполнения работ | В течение 14 календарных дней. |
| 1.3. | Контроль выполнения договора, ответственные лица | Просвирин Сергей Алексеевич  Ведущий инженер по надзору за зданиями и сооружениями  АО «Мордовцемент»  Тел. +7 (83437) 3-04-03  e-mail: [prosvirin@cemros.ru](mailto:prosvirin@cemros.ru) |
| 2. | Предмет договора | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутризаводских дорог:  **Лот №1.** |
| 3. | Требования, предъявляемые к предмету тендера | |
| 3.1. | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ | Лот №1. Объёмы выполняемых работ определяются в соответствии с Ведомостью дефектов №6 от 10.08.2023 г. на выполнение работ по объекту: «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутризаводских дорог» Инв. №№ 20-00310, 20-00312, 20-00314, 20-00302, 20-00440, 20-00308, 16819, с основными характеристиками:   1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез, толщина слоя 7 см. 2. Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) 3. Погрузка и вывоз асфальтового лома на территории завода, до 3 км. 4. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, толщина слоя 7 см. |
| 3.2 | Требования к качественным характеристикам работ,  соответствие нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) | Все работы должны выполняться согласно Ведомости дефектов №6 от 10.08.2023 г. на выполнение работ по объекту: «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутризаводских дорог». (Приложения № 1) в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации.  Работы выполняются с применением новых материалов Подрядчика (год выпуска не ранее IV квартал 2022 г.).  Подрядчик обязан выполнять работы качественно и в полном объеме на высоком профессиональном уровне.  Основные требования к подрядной организации:  1. Выполнение работ качественно в срок в строгом соблюдении нормативной документации и в соответствии с действующим законодательством РФ. Организация и выполнение работ осуществляются Подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.  2. Выполнение работ квалифицированными специалистами, обученными и аттестованными в установленном порядке.  3. Подрядчик может производить работы на территории Заказчика только после получения от Заказчика вводного и первичного инструктажа на рабочем месте и после оформления Акта-допуска на производство работ. На объекте проведения работ все работники Подрядчика должны находиться в спецодежде, спецобуви, защитных касках и других средств индивидуальной защиты. |
| 4. | Предоставляемая Заказчиком документация для подготовки ТКП | 1. Ведомости дефектов №6 от 10.08.2023 г. (Приложения №1).   2. Локальная смета Заказчика №1 (Приложения №2).  3. Порядок формирования стоимости работ (Приложение № 3).  4. Проект договора (Приложение № 4).  5. Реестр стоимости работ Подрядчика (Приложение №5).  6. График производства работ (Приложение №6). |
| 5. | Условие проведения закупки | Предложение подрядной организации не должно превышать стоимость экспертной оценки Заказчика, приведенной в Локальной смете Заказчика (Приложения № 2).  1. По результатам закупки подрядная организация заключает договор (Приложение № 4) с приложением Локальной сметы Заказчика (Приложения № 2)  2. До завершения подачи технико-коммерческих предложений настоящей закупки, участник закупки вправе направить замечания к предоставляемой Заказчиком документации, указанной в п.4 настоящего ТЗ.  3. Организатор закупки Заказчика до завершения закупки обязан направить ответ участнику закупки на его замечания. Если по результатам выявленных замечаний вносятся изменения в закупочную документацию (п. 4 ТЗ), то данные изменения доводятся до всех участников закупки, в т.ч. с возможным увеличением срока проведения закупочной процедуры.  4. Участники закупки до подачи предложения могут осуществить выезд на объекты, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком.  5. Подрядчик предоставляет ТКП в формате Реестра стоимости работ. |
| 6. | Предоставляемые Подрядчиком документы для участия в закупке | 1. Стоимостное предложение участника закупки предоставляется согласно Реестра стоимости работ Подрядчика (Приложение №5).  2. Комплект документов (проверка контрагента на благонадежность):  - копии решений учредителя о создании общества, о назначении руководителя, а также копию приказа о его назначении;  - копии свидетельств о регистрации контрагента и постановке его на учет в налоговом органе;  - информационное письмо об учете контрагента в ЕГРПО;  - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;  - копию устава общества;  - копию доверенности или иного документа, уполномочивающего конкретное лицо подписывать документы от имени организации;  - выписку из банка об открытии счета;  - копию банковской карточки с образцами подписей руководителя и бухгалтера;  - копию последнего бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа, либо справку из налоговых органов об отсутствии задолженностей по налогам и сборам;  - документы, подтверждающие возможность выполнить договорные работы;  - справку об опыте работы;  - заявление о добросовестности контрагента (согласно образца, прилагаемого Заказчиком).  3. Информацию об опыте работы подрядной организации (не менее 3-х лет) (свободная форма).  4. Согласие с проектом договора (свободная форма).  5. Согласие/замечания (свободная форма) к Ведомости дефектов №6 от 10.08.2023 г. (Приложение №1).  6. Согласие/замечания (свободная форма) к Локальной смете №1 Заказчика (Приложение №2).  7. Заполненный график производства работ предоставляется, согласно формы Графика производства работ (Приложение №6). |
| 7. | Условия оплаты | В соответствии с условиями проекта Договора раздел. 3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ (Приложение № 4).  Наличие аванса, сумма - определяются по результатам закупки. |
| 8. | Формирование стоимости работ по Договору | Стоимость работ формируется в соответствии с Порядком формирования стоимости работ (Приложение № 3)  Стоимость Работ по изменениям в Ведомости дефектов №6 (Приложение №1), формируется в соответствии с Порядком формирования стоимости работ (Приложение № 3) и согласовывается в форме Дополнительных соглашений к Договору. |
| 9. | Условия приемки выполненных работ | Условия приемки выполненных работ по Договору указаны в проекте Договора разделы №3, №5, №6, №7, №8 (Приложение № 4). |
| 10. | Требования к сроку гарантийного периода | Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяцев с момента подписания сторонами Акта рабочей комиссии по приемке Работ без недоделок и замечаний.  Подрядчик обязан устранять в сроки, установленные Заказчиком, все выявленные в процессе Работ (и после их завершения в период гарантийного срока) дефекты, подтвержденные двухсторонним Актом. |
| 11. | Привлечение субподрядчиков | Подрядчик вправе в любое время, только после согласования с Заказчиком, привлекать к проведению работ третьих лиц, если это не влечет за собой увеличения стоимости оказания услуг и качества, оказываемых услуг. |
| 12. | Приложения к ТЗ | 1. Ведомость дефектов №6 (Приложения №1).  2. Локальная сметы Заказчика (Приложения №2).  4. Порядок формирования стоимости работ (Приложение №3).  5. Проект договора (Приложение № 4).  6. Реестр стоимости работ Подрядчика (Приложение №5).  7. График производства работ (Приложение №6). |

Исполнитель:

Инженер-сметчик

АО «Мордовцемент»

Андряшин Олег Викторович