## МБТ
Приложение №2 к Техническому заданию
Перечень исходных данных к разделу «Сметная документация», для объектов не предполагающих государственное финансирование, привлечение ЕРС и иностранных подрядчиков, а также для объектов расположенных на территории РФ. Базисно-индексный метод (БИМ).
| Объект: | «Капитальный ремонт зданий и сооружений комплекса минеральных удобрений, расположенных в Мурманском морском торговом порту в районе причала №19, с целью подготовки комплекса к перевалке калийных удобрений. Объекты комплекса, подлежащие ремонту: Галерея транспортеров 2016; Здание погрузчиков 2006; Перегрузочная станция (узел) 2003.»
№ п\п | Статьи затрат | Общие требования к сметной документации
1 | Местонахождение стройки | г. Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д. 1 (территория Заказчика, Мурманский морской торговый порт, в районе причала №19).
2 | Наименование организации Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский балкерный терминал» (ООО «МБТ»).
3 | Юридический адрес Заказчика | Адрес: 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 19. Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82А, а/я 709
4 | Код региона Российской федерации, зона строительства | 51
5 | Стадия | СМР
6 | Источник финансирования | Средства Заказчика
7 | Вид (характер строительства) | Капитальный ремонт
8 | Способ строительства | Подрядный
9 | Состав разрабатываемой сметной документации | Сметная документация разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в актуальной редакции) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Раздел «Смета на строительство», должна содержать документы, сведения и расчеты, указанные в настоящем документе с учетом непредвиденных затрат и НДС согласно Приказу №421/пр от 04.08.2020г.
Сводка затрат обновляется по запросу Заказчика, но не чаще 1 раза в квартал. Шаблон сводки затрат для ПД/РД прилагается Приложения №1
Локальные сметные рачеты Объектные сметные расчеты Сводный сметный расчет
10 | Метод определения стоимости | Базисно–индексный метод (БИМ)
11 | Сметно- нормативная база | ФЕР 2020 г. с изменениями и дополнениями.
| Уровень цен, в котором составляется сметная документация: | Локальные сметные расчеты (ЛСР) и объектные сметные расчеты (ОСР) в базисном уровне 2001г (на 01.01.2000г). Перевод в текущий уровень цен в Сводке затрат осуществляется вне программного комплекса ГрандСмета. При этом локальные сметы предоставляются двумя массивами файлов gsfx в БЦ. и в ТЦ. ( сметы в ТЦ необходим только в формате gsfx, форматы pdf/Excel не предоставляются).
Обьектные сметные расчеты в базисном и текущем уровне цен, Сводный сметный расчет в текущем уровне цен на момент составления расчета (год и квартал предварительно уточняется с Заказчиком).
Сводка затрат составляется в базисном уровне цен и в текущем уровне цен.
Дополнительно проектировщик формирует и предоставляет Заказчику Ведомость ценообразующих материалов и оборудования в соответствии с Приложением №2
Для определения текущей стоимости применяются индексы:
Для определения текущей стоимости СМР применяются индексы по статьям затрат: - индексы по статьям затрат региональных ЦЦС . В случае отсутствия региональных индексов, используется индекс по данным приказа Минстроя, действующего на дату составления сметной документации, по статье Прочие объекты. Для определения текущей стоимости ПНР могут быть использованы те же значения индексов, что и для СМР
Индексы изменения сметной стоимости могут уточняться дополнительно с Заказчиком в рамках исполнения договора на проектирование в дополнительных исходных данных
12 | Нумерация локальных смет, сметных расчетов и ОБПР | Принять в соответствии с прилагаемой Иерархической структурой проекта
13 | Определение стоимости материалов. | Стоимость материалов в локальных сметах принимать по сборникам ФССЦ (за исключением ценообразующих материалов согласно Приложению №2, но не ограничиваясь этим списком). Материалы по перечню, указанному в приложении №2, и отсутствующие в сборниках ФССЦ, учитываются в локальных сметах по прайс-листам и ТКП поставщиков, с учетом транспортных и ЗСР. Срок давности прайс листов и ТКП не более полугода от периода актуальности индексов пересчета сметной стоимости. Подтверждающие документы предоставляются в составе сметной документации в электронном виде.
Стоимость материалов, определенная на основании прайс-листов, ТКП поставщиков и/или данных Заказчика в т.у.ц. составляет не менее 80%.
Пересчет стоимости материалов и оборудования из текущего уровня цен в базисный уровень цен 2000г осуществляется с использованием того же индекса, который будет применяться для пересчета данного ТМЦ из базисного уровня цен в текущий.
Стоимость должна быть указана в российской валюте – рублях.
Если прайс-листы на материалы не учитывают заготовительно-складские расходы, то данные расходы возможно определить, как разницу в процентах между сметной и оптовой ценой материала аналога по ФССЦ -2000 в ред. 2020 г.
в случае если прайсовая стоимость ТМЦ не включает перевозку до объекта строительства, то для оценки стоимости доставки материалов проектировщик произодит в локальной смете расчет строимости перевозки материалов транспортом на расстояние свыше 30 км, на указанную транспортировку=доставку материалов назначается вид работ "материалы"
Количество материалов в обязательном порядке учитывает норму расхода, которая определяется на основании характеристик материала, разработок Проектировщика, при этом размер нормы расхода указывается в чертежах/спецификациях. При отсутствии указанных источников информации о норме расхода, допускается использовать нормы, заданные в сборниках последней неактуальной редакции СНБ. В этом случае расчет количества с учетом нормы расхода указывается в локальных сметах формулой.
При использовании цен в иностранной валюте выполнить пересчет стоимости в российский рубль по курсу, согласованному с ООО "МБТ".
В сметном файле формата gsfx расчет базисных цен производить с использованием функции переменных в соответствии с Требованием к сметным файлам (приложение №4).
14 | Определение стоимости оборудования | Стоимость оборудования в локальных сметах принимать по данным Заказчика или прайс-листам и мониторингу рынка. При пересчете стоимости оборудования из текущих цен в базисные цены использовать тот же индекс, для пересчета стоимости оборудования из базисного уровня цен в текущий.
К нетехнологическому оборудованию в расчетах относятся: − насосы и насосные установки; − вентиляторы, вентиляционные установки; − теплообменники; − прочее оборудование с гидравлическим, пневматическим, электрическим и электромагнитным приводами.
Проектировщик в сметной документации (в т.ч. в локальных сметах) назначает сметную статью "материалы" или "оборудование" в соответствии с номенклатурным справочником Заказчика.
В сметной стоимости оборудования учитываются все затраты по его доставке на приобъектный склад здания (сооружения), подлежащего строительству или до зоны монтажа. При этом размер затрат по доставке определяется:
− По нормативу – в процентном соотношении от стоимости оборудования, размер которого определяет заказчик. При отсутствии у Заказчика информации о фактических/расчетных размерах ТЗР, возможно использование следующих нормативов: - транспортные расходы в размере 3% от отпускной цены на оборудование; - заготовительно-складские расходы - в размере 1,2% от сметной стоимости оборудования; Указанный норматив не применяется к расчету стоимости программного обеспечения (ПО) и проч. оборудования, не нуждающегося в физической доставке на объект строительства (приказ 421 п. 92)
− Или индивидуальным расчетом на основе транспортных схем доставки.
в случае если прайсовая стоимость оборудования не включает перевозку до объекта строительства, то для оценки стоимости доставки оборудования проектировщик произодит в локальной смете расчет строимости перевозки материалов транспортом на расстояние свыше 30 км, на указанную транспортировку=доставку оборудования назначается вид работ "оборудование"
Срок давности ТКП и прайс листов на оборудование не более полугода.
Стоимость основного технологического оборудования, определенная на основании прайс-листов, ТКП поставщиков и данных Заказчика в т.у.ц. составляет не менее 90%, не технологического оборудования – не менее 80%. В рамках договора на проектирование согласовать с Заказчиком, ДУКП и ДИ номенклатурные группы оборудования.
При использовании цен в иностранной валюте выполнить пересчет стоимости в российский рубль по курсу, согласованному с ООО "МБТ".
В сметном файле формата gsfx расчет базисных цен производить с использованием функции переменных в соответствии с Требовании к сметным файлам (приложение №4).
15 | Особенности учета стоимости отдельных материалов и оборудования | В случае, если ПОС или фактически заключенными договорами Заказчика предусмотрена сборка оборудования и/или изготовление материалов/конструкций на строительной площадке, учесть в локальных сметах стоимость изготовления/сборки либо непосредственно в цене оборудования/материалов, либо в стоимости работ. При этом выбор способа отражения оценки (в цене или в стоимости работ) учитывает планируемую схему закупки материалов/оборудования
16 | Учет в сметной документации локации изготовления металлоконструкций (завод или база строительной площадки, с указанием расстояния до базы. | По данным ПОС. Данная информация согласовывается с Заказчиком в Дополнительных исходных данных и указывается в пояснительной записке.
Затраты включают стоимость транспортировки, учитывая локацию изготовления, стоимость изготовления, префабрикации (при необходимости), антикоррозийное покрытие и т.д.
17 | Порядок применения сметных норм в случае выполнения работ в более сложных производственных условиях | В соответствии с проектной документацией, предусматривающей особенности производства строительных работ, монтажа оборудования и пусконаладочных работ и усложняющие факторы, в сметных расчетах к сметным нормам применяются повышающие коэффициенты, в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 648/пр от 08.08.2022г и технической части сборников ФЕР.
Усложняющие факторы принимать по видам работ.
Факторы и примененные коэффициенты указать в Пояснительной записке к СД
18 | Данные по наличию карьеров для разработки грунта, дальность перевозки лишнего грунта, необходимость утилизации непригодных материалов с указанием полигонов | Определяется на основании данных ПОС. Данная информация согласовывается с Заказчиком в Дополнительных исходных данных и указывается в Пояснительной записке к СД.
19 | Привлечение большегрузной техники для монтажа крупнотоннажного оборудования (согласно весовым и размерным характеристикам), в т.ч. привлечение Автогидроподъемников для проведения СМР на высоте | Необходимость привлечения большегрузной техники, в т.ч. автогидроподъемников, определяется в ПОС. Данная информация согласовывается с Заказчиком дополнительно и указывается в Пояснительной записке к СД.
При этом стоимость:
работа кранов большой грузоподъемности учитывается в ЛСР на основании стоимости машино-часа, согласованного Заказчиком дополнительно, и кол-ва маш-часов, обоснованного в ПОС;
перебазировки большегрузных кранов должна включать:
затраты на транспортировку большегрузных кранов до площадки строительства и их демонтаж после выполнения работ;
сборку большегрузной техники на площадке монтажа;
устройство временных площадок хранения крупнотоннажного оборудования до монтажа;
необходимые такелажные приспособления.
20 | Величина накладных расходов определяется от фонда оплаты труда рабочих и зарплаты механизаторов | Величина накладных расходов определена по видам работ согласно «Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов…», утвержденной Приказом Минстроя № 812/пр от 21.12.2020 г. с учетом Приказов Минстроя России № 636/пр. от 2 сентября 2021г. и № 611/пр. от 26.07.2022г.
21 | Величина сметной прибыли определяется от фонда оплаты труда рабочих и зарплаты механизаторов | Величина сметной прибыли определена по видам работ согласно «Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли…», утвержденной Приказом Минстроя № 774/пр от 11.12.2020 г. с учетом приказа № 317/пр. от 22.04.2022г.
22 | Утилизация строительного мусора | Оценка стоимости утилизации строительного мусора и обеспечения выполнения природоохранного законодательства РФ выполняется на основании ПОС или по расчету, согласованному с Заказчиком, по тарифам специализированных организаций, утвержденных органами региональной власти или по тарифам Заказчика, если в его собственности имеется полигон. Расстояние вывоза и место утилизации мусора будет указано Заказчиком дополнительно.
23 | Затраты по землеустроительным работам | Стоимость определяется на основании данных предоставленных Заказчиком после заключения договора проектирования
24 | Освобождение территории от имеющихся на ней строений, лесонасаждений и т.п., перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, дорог и т.п. | Стоимость определяется локальными и объектными сметами на основании проектных данных
25 | Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений | Согласно приказу Минстроя от 19.06.2020 г. № 332/пр % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-7 (графы 4, 5 и 8) ССРСС. Дополнительно должны определяться на основании ПОС средства на возведение временных зданий и сооружений за пределами территории строительства, неучтенные указанным нормативом, и отражается в ИСП
26 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | Зимнее удорожание, определяются в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогу глав 1-8 согласно «Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной Приказом Минстроя № 325/пр от 25.05.2021 г.
27 | Лимит затрат по снегоборьбе | Затраты по снегоборьбе определяются на основании «Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной Приказом Минстроя № 325/пр от 25.05.2021 г. Определяются расчетами на основе ПОС с учетом обосновывающих данных.
28 | Затраты на первоначальную очистку от снега | Определяется отдельными сметными расчетами на основании графика и ПОС, включается в графы 4,8
29 | Затраты на перебазировку строительной техники, негабаритных и тяжеловесных машин | Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую, учесть:
в соответствии с расчетом по перечню техники, указанной в ПОС
или в размере 1,5% от СМР
30 | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ / с осуществлением работ подрядчиком вахтовым методом в том числе: на перевозку вахтовых рабочих до места вахты / командирования | Затраты, связанные с выполнением работ вахтовым методом, с учетом доставки рабочих до места проживания, командированием рабочих и их проживанием определяются расчетом на основании ПОС. В Дополнительном документе исходных данных Заказчик сообщает необходимую информацию и тем самым согласовывает один из вариантов расчета: - расчет (от трудозатрат) затрат на содержание вахтового поселка при вахтовой системе оплаты труда потенциальным подрядчиком и применении государственных индексов - расчет (от трудозатрат) затрат на аренду жилья при вахтовой системе оплаты труда потенциальным подрядчиком при применении государственных индексов - расчет (от трудозатрат) затрат на аренду жилья при командировочной системе оплаты работы на выезде при применении государственных индексов Вахтовая надбавка, учитываемая в составе вахтовых затрат подлежит расчету по проектам, стоимость которых в текущем уровне цен предполагается с использованием индексов, разрабатываемых региональными ЦЦС или Минстроем РФ (государственных индексов). Если Заказчик сообщил о необходимости применения индексов ЕвроХим (фактических или бюджетных), расчет учитывает: − расходы на выплату суточных / оплату питания; − расходы по найму жилого помещения; − расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы.
Шаблон расчета Вахтовых затрат в различных вариантах прилагается Приложение №3
31 | Затраты по перевозке работников автомобильным транспортов к месту производства работ | На основании расчёта, произведённого в Сводке затрат, приведенном в Приложении №3 к Справке исходных данных
32 | Затраты на проведение пусконаладочных работ | для стадии ПД: Стоимость затрат на ПНР определяется в размере от 7-10% от стоимости оборудования в текущем уровне цен. Для стадии РД: стоимость ПНР определяется по сметным расчетам составленным по сборникам ФЕРп, на основании программы испытаний предоставленной Заказчиком.
33 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию строительно-монтажных рисков, включая страхование гражданской ответственности, и страхование грузов | Принять в размере 1% от стоимости СМР, ВЗиС, а также стоимости оборудования
34 | Содержание службы заказчика. Строительный контроль. | Включаются в графы 7 и 8 ССРСС средства на содержание аппарата заказчика-застройщика (единого заказчика, дирекции строящегося предприятия) и технического надзора для строительства. Данные затраты включаются по согласованию с Заказчиком в Дополнительных исходных данных.
Данные затраты включаются с предоставлением исходных данных от Заказчика.Содержание службы заказчика-застройщика может рассчитываться на основании «Методики по определению затрат на осуществление функций технического заказчика приказ 297/пр от 20.06.2020г.
35 | Проектные работы и изыскательские работы | Стоимость проектных и изыскательских работ определяется на основании данных договора на проектирование.
36 | Экспертиза предпроектной и проектной документации | Стоимость определяется по нормативам, от стоимости проектных и изыскательских работ в соответствии с п.51, 56 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года №145 (графы 7 и 8) и постановления Госстроя России от 18.08.97 №18-44
37 | Затраты на осуществление авторского надзора | Принять в размере 0,2% от итога по глав 1-9 сводного сметного расчета согласно МДС 81-35.2004г. и письму Минрегионразвития РФ от 27 февраля 2009 г. N 5234-СМ/08
38 | Затраты на подключение (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также технический надзор собственников (владельцев) указанных сетей инженерно-технического обеспечения | Определяются на основании расчетов по данным проектной и (или) иной технической документации на основании текущих цен и тарифов
39 | Непредвиденные работы и затраты | в соответствие с указаниями приказа №421/пр. от 04.08.2020г.
· на стадии РД - 3 %;
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итогов по главам 1 - 12 сводного сметного расчета стоимости и учитывается в сводном сметном расчете отдельной строкой с распределением по графам 4 - 8.
40 | Сумма по уплате НДС | Принимается в размере, устанавливаемом законодательством Российской Федерации
41 | Дополнительные данные | Все общепроектные расходы отражаются в Сводке затрат в отдельном направлении.
- Сметная документация предоставляется в печатном виде в 4 экземплярах и в электронном виде в формате XML, GSFX. ПК «Гранд-смета» версия не ниже 11.0, а также в MS Excel, PDF.
- Сметная документация должна содержать текстовую часть в составе пояснительной записки.
К локальным и объектным сметам предоставить соответствующие ведомости ресурсов с построчной стоимостью базисных цен, с выделением ценообразующих материалов и оборудования.
.Нумерацию локальных смет, ОСП в соответствии с п.12 настоящего ТЗ и Методикой обозначения технической документаци.
Структурировать виды работ в смете по разделам, (пример: земляные работы, свайные работы, устройство фундаментов, и пр.)
На каждый комплект (марку) рабочей документации одного объекта ИСР выпускать отдельный ЛСР, исключить содержание в одном ЛСР объемов работ из разных комплектов (марок) рабочей документации
Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитывать индивидуально для каждой позиции.
Предоставить согласованные ПИ Ведомости объемов строительно-монтажных и специальных видов работ с выделением работ по этапам, зданиям, сооружениям и усложняющим условиям производства работ.
* Пояснения к заполнению общего характера:
1) содержание документа определяется этапом проектирования (ТЭО,ПД, РД);
2) Заказчик выбирает желательный метод оценки стоимости проекта, чем определяет содержание документа;
3) При подоготовке документа на конкурсную процедуру по выбору проектировщика, из документа исключаются приложения 2 (Шаблон ИСП), 6 (Требования к сметным файлам) и 7 (Отдельные положения МОСС). Кроме того, в тексте не указываются размеры индексов, курсов валют, индивидуальные нормативы ТЗР (при наличии). Указанные приложения и данные направляются победителю после заключения договора;
4) Дополнительный перечень исходных данных формируется в аналогичном шаблоне;
Приложения:
№ | Перечень форматов документов | Файл для ПД/РД
1 | Пример заполнения формы Сводка затрат
2 | Ведомость ценообразующих материалов и оборудования
3 | Пример заполнения формы «Расчет затрат, связанных с организацией работ вахтовым методом»
4 | Требования к сметным файлам
| Подрядчик: | Заказчик:
МП МП