Общество с ограниченной ответственностью

"ЕвроХим Терминал Усть-Луга"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На вывоз химически загрязненных сточных вод с

«Терминала по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Перевалка аммиака»

| Перечень основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»). ИНН 4707032163; КПП 470701001; ОГРН1114707006776. Российская Федерация, 188452, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2. Тел./факс +7(81375) 95-186 / +7(81375) 95-471. E-mail: etu@eurochem.ru |
|  | Место оказания услуг | РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, Лужская губа восточной части Финского залива, северный район МТП Усть-Луга. Координаты 59.723498, 28.438170 |
|  | Наименование Объекта | Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Перевалка аммиака |
|  | Источник финансирования | Финансирование за счет собственных средств Заказчика. |
|  | Основание для выполнения работ | Содержание территории объекта в соответствии с требованиями санитарного и природоохранного законодательства. |
|  | Поставщик | Выбирается по результатам закупочной процедуры. |
|  | Результат закупочной процедуры | По результатам настоящего запроса предложений, участник должен предоставить расценку стоимости услуг за: - сбор, транспортирование и передачу на обезвреживание 1 м3 химически загрязненных стоков (водный раствор аммиака) (далее – Услуги). |
|  |  | В стоимость Услуг должны быть включены все расходы на доставку, включая закачку (раскачку), страхование и иные расходы поставщика, связанные с исполнением обязательства по настоящему Техническому заданию. |
| Квалификационная часть |  |  |
|  | Требование к Поставщику | Должен обладать общей и специальной правоспособностью для заключения Договора по предмету закупочной процедуры. |
|  |  | Не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии Конкурсного производства на имущество Подрядчика, в части, существенной для исполнения Договора; не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена. |
|  |  | Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных контрагентов/поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (для резидентов Российской Федерации). |
|  |  | Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных контрагентов/поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для резидентов Российской Федерации). |
|  |  | Должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды на территории РФ (для резидентов Российской Федерации). |
|  |  | Должен обладать соответствующим опытом выполнения работ по предмету закупочной процедуры. |
|  |  | Должен обладать соответствующими материально-техническими ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ, а также располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым для выполнения всего комплекса работ по предмету закупочной процедуры. |
|  |  | Должен иметь устойчивое финансовое положение. |
|  |  | Степень загруженности Подрядчика текущими проектами должна обеспечивать ему возможность выполнения работ по итогам закупочной процедуры без ущерба для Заказчика, в случае заключения Договора по результатам Закупки. |
|  | Особое требование к Поставщику Услуг | Поставщик должен иметь в наличии квалифицированный и опытный персонал, способный оказать услуги, выполнить работы в объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием. |
|  |  | Поставщик должен иметь в собственности (частично в аренде) достаточный для поставки Услуг специализированный автотранспорт емкостью не менее 3 м3. |
|  |  | Конструкция и условия эксплуатации специализированного автотранспорта должны исключить возможность аварийных ситуаций, потерь в процессе транспортирования, загрязнения окружающей среды по пути следования, причинения вреда здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. |
|  |  | Исполнитель несет ответственность за свой персонал по соблюдению им правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка, по охране окружающей среды. |
| Техническая часть |  |  |
|  | Перечень и объем работ | Сбор, транспортирование и передачу на обезвреживание 1 м3 химически загрязненных стоков (водный раствор аммиака) в объеме не менее 10 м3 за один рейс |
|  |  | Откачка и вывоз отходов собственным спецавтотранспортом согласно Заявке Заказчика. |
|  |  | Прибытие на территорию Заказчика не позднее следующего дня с момента подачи Заявки. |
|  |  | Выполнение работ с полной гарантией безопасности для здоровья работников, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  |  | Оформление трехстороннего Акта приема-передачи отходов (Заказчик, Перевозчик, Агент) с указанием объемов, заверенный печатями |
|  | Условия предоставления услуг | Оказание Услуг осуществляется на основании заявки Заказчика, направляемой Поставщику посредством телефона или электронной почты, в которой указывается объем вывоза химически загрязненных стоков |
|  |  | Оказание Услуг должно осуществляться транспортом, обеспечивающим безопасность транспортировки отходов, соблюдение санитарных норм и правил в течение всего периода действия договора независимо от времени года. |
|  | Требования к содержанию и качеству услуг | Качество оказываемых Услуг должно соответствовать требованиям природоохранного законодательства, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и иной нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству данного вида Услуг. |
|  |  | Услуги оказываются только в дневное время, в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ и другими правилами и приказами, действующими на территории Заказчика, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий. |
|  |  | Исполнитель обеспечивает сбор сточных вод специализированным транспортом, осуществляет транспортировку до места обезвреживания, на специализированные предприятия имеющие лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию отходов. |
|  | Срок выполнения работ | Начало оказания услуг: 2024 г., с момента заключения договора. Окончание оказания услуг: 31.12.2026 г. |
| Коммерческая часть |  |  |
|  | Форма оплаты | Безналичная. |
|  | Валюта предложения | Российский рубль (RUB) |
|  | Итоговая стоимость Закупки | Формируется с учетом всех налогов и сборов, подлежащих уплате на территории Российской Федерации. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации (для резидентов Российской Федерации). |
|  | Условия оплаты | Оплата Работ производится по факту выполненных работ. |
|  |  | - Расходы по транспортировке входят в общую стоимость и не оплачиваются дополнительно. |
|  |  | Оплата Услуг производится по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предъявления Поставщиком счета на оплату, товарной накладной и счета-фактуры. Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. |
|  | Заключительное положение | Участник закупочной процедуры вправе предложить в своём предложении иные условия финансирования работ, однако при рассмотрении результатов Закупки, приоритет будет предоставлен предложению с оплатой за фактически выполненные работы или с наименьшим размером аванса за предстоящие работы. |

Должностные лица для уточнения технических вопросов:

Маркова Светлана Викторовна +7 931 394 08 63 Email: Svetlana.Markova@eurochem.ru