**Описание объекта закупки**

**(далее - Технические задание (характеристики)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки/****Код КТРУ** | **Технические, функциональные характеристики объекта закупки** | **Искиз** | **Количество** | **Единица измерения** |
| 1. | Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором Ре-ВС-20-300  | Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором Ре-ВС-20-300.*Характеристика:*Артикул: Ре-ВС-20-300.Диаметр: 20 мм.Длина: 30 см.Абтуратор: Есть.Страна: Россия. | C:\Users\ЛаптеваОВ\Desktop\Снимок экрана 2024-04-22 172816.png | 3 | шт. |
| 2. | Осветитель ОС 150-01 | Осветитель ОС 150-01.*Характеристика:*Предназначен для работы с любыми жесткими эндоскопам российского производства.Питание: 220 В, 50Гц;Потребляемая мощность: 200 Вт;Две галогеновые лампы мощностью 150 Вт каждая;Два независимых входа для световодного кабеля;Плавное электрическое управление интенсивностью светового потока;Два режима работы.Страна: Россия. | C:\Users\ЛаптеваОВ\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Снимок экрана 2024-04-19 172803.jpeg | 1 | шт. |
| 3 | Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором Ре-Вс-20. | Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором Ре-Вс-20.*Характеристика.*Обтуратор: Есть.Страна: Россия.Комплектация:* Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором Ре-ВС-20-300-«Кварц» (тубус);
* Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором -«- Ре-ВС-20-200-«Кварц» (тубус);
* Ручка;
* Крышка защитная;
* Нагнетатель;
* Электрод 5/420;
* Ватодержатель стержневой 3/440.
 | C:\Users\ЛаптеваОВ\Desktop\Снимок экрана 2024-04-22 173434.png | 1 | шт. |
| 4 | Щипцы биопсийные монополярные. | Щипцы биопсийные монополярные.*Характеристика:*Диаметр: 5 мм.Длина: 460 мм.Страна: Россия. | C:\Users\ЛаптеваОВ\Desktop\Снимок экрана 2024-04-22 173958.png | 1 | шт. |

**1**Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование оборудования, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке оборудование.

1. Требования к качеству и безопасности товара: поставляемое Товара является новым, неиспользованным, должно быть безопасным для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке, а также для окружающих предметов.

Качество Товара должно подтверждаться декларацией или сертификатом о соответствии (при наличии).

2. Требования к упаковке: поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции. Вся упаковка должна соответствовать требованиям части 2 статьи 481 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Требования к отгрузке товара: отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

4. Место поставки: Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д 40, корпус 1.

5. Сроки поставки: с даты заключения договора не более 30 (Тридцати) календарных дней.

6. Поставка включает в себя следующие мероприятия:

 - ввод в эксплуатацию (монтаж оборудования и его подключение) при необходимости;

- обучение правилам эксплуатации специалистов;

- гарантийное обслуживание.

 7. Цена на Товар включает в себя стоимость всего объема поставляемого товара, в том числе транспортные расходы по доставке товара в место доставки товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ (включая подъем на этаж/место, указанный представителем заказчика), стоимость упаковки, маркировки, ввода в эксплуатацию, расходы по оформлению необходимых документов, налоги, сборы, другие обязательные платежи, включая НДС, а также иные расходы участника размещения заказа, связанные с исполнением договора.