## 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование товара | ЕИ | Кол-во | Возможность применения аналога
1 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-12С-0.5SFs10/0.5Fs10/10Р10-10/10/1,5 5-110/5 11,0кА УХЛ2 | шт. | 3 | не допустимо
2 | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11С-0.5SFs10/1,0Fs10/10Р10-10/10/1,25-50/5 5,5кА УХЛ2 | шт. | 3 | не допустимо
3 | Трансформатор ТОЛ-НТЗ-35-11АБ-0.5SFs10-40/40/3 0-800/5 35кА УХЛ2 | шт. | 3 | не допустимо
4 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-12/12/12/350 УХЛ1 ЗЭУ | шт. | 4 | не допустимо
5 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-28,9/35/10/450 УХЛ1 ЗЭУ | шт. | 4 | не допустимо
6 | Счетчик Меркурий 234 ARTMX2-02 DPBR.G5 3ф многотариф. МСК | шт. | 4 | не допустимо
7 | Счетчик Меркурий 235 ART-03 PQRSIDN 3ф 5-5,5А класс точн. 0.5S/1.0 многотариф. RS-485 | шт. | 4 | не допустимо
8 | Трёхфазный прибор учета полу косвенного включения МИРТЕК-232-РУ-W32-A0,5R1-250-4,5-5A-T-RS485-RS485-P2-HLMOQ2V3Z-D | шт. | 6 | не допустимо
9 | Трёхфазный прибор учета косвенного включения МИРТЕК -232-РУ-W32-A0,5R1-57,7-5-12A-T-RS675-RS485-P2-HLMOQ2V3Z-D | шт. | 2 | не допустимо
10 | Трёхфазный прибор учета прямого включения МИРТЕК-232-РУ-W41-A1R1-230-5-80A-T-RS485-P2-HKLMOQ2V3-D (АБР) | шт. | 2 | не допустимо
11 | Счетчик Меркурий 236 ART-03 PQRS 3ф 7-12А класс точн. 0.5S/1.0 многотариф. оптопорт RS-485 на DIN-рейку | шт. | 2 | допустимо
12 | Источник питания QUINT-PS/1AC/24DC/20 Phoenix Contact 2866789 | шт. | 1 | допустимо
13 | Энерго аккумулятор QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH Phoenix Contact 2866492 | шт. | 1 | допустимо
14 | Аккумуляторный модуль 1274250, UPS - Uninterruptible Power Supplies UPS-BAT/PB/24DC/7AH | шт. | 1 | допустимо
15 | Коммутатор EDS-305A-MM-SC Ethernet switch 6 10/100 BaseTx ports, 2 multi-mode 95 BaseFx,SC | шт. | 1 | не допустимо
18 | Сервер NPort 5450I 4 Port RS-350/280 device server, isolation 2KV, без адаптера питания | шт. | 2 | не допустимо
19 | Конвертер IMC-105-M-SC-T Industrial 5/50 Base-TX to 100BaseFx media converter, multi-mode,t:-40/+75C | шт. | 1 | допустимо
22 | Блок питания OptiPower DR-45-24-1 КЭАЗ 284480 | шт. | 2 | допустимо
23 | Блок питания OptiPower MDR-60-24-1 КЭАЗ 284560 | шт. | 2 | допустимо
24 | Блок питания OptiPower MDR-60-24-1 КЭАЗ 284560 | шт. | 2 | допустимо