## Sheet1
ФОРМА КП устройство наружного освещения и электроснабжения Объект: " «Объекты культуры. Государственная филармония Якутии. Арктический центр эпоса и искусств»".
Наименование орагизации
ИНН
Ответственное лицо
№ | Шифр РД | Наименование работ и материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена единицы материалов, руб. с НДС | Итого стоимость материалов, руб. с НДС | Цена единицы работ, руб. с НДС | Итого стоимость работ, руб. с НДС | Всего, руб. с НДС
1 |  | Наружное освещение и электроснабжение. Внутриплощадочная территория.
2 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Монтаж щита наружного освещения, IP65, 380/220В | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Электромонтажные изделия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Установка комплекта клеммников SV15 3x KE10.1 + 1x KE10.3 (Al 10-35 / Cu 1.5-25) для сетей уличного освещения SV15 3x KE10.1 + 1x KE10.3 (Al 10- 35 / Cu 1.5-25) sv-15 | шт. | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Установка выключателей автоматических, 1П, In=4 А, хар-ка «В», Ics=4,5 кА ВА 47-63N EKF Basic M634104B | шт. | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Светотехнические изделия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Монтаж светодиодных светильников Фобос 10.1 ДТУ-140-AF-80Вт-6,0-4-Spot-10.1-20Вт на опорах освещения | компл. | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Монтаж светодиодных светильников Фобос 10.1 ДТУ-140-AF-40Вт-6,0-1-Spot-10.1-40Вт на опорах освещения | компл. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Устройство винтовых свай ДУ219 х 6 мм ст09г2с длина 6 м под опоры | шт. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Устройство закладных опор ОПТ4-К200-М20 ОПТ4-К200-М20 | шт. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Кабельные изделия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Прокладка кабелей силовых с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, сечением:5х6 ВбШв-1,0 | м | 1120 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Прокладка кабелей силовых с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, сечением:3х2,5 ВбШв-1,0 | м | 825 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Прокладка кабелей силовых с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, сечением:3х1,5 ВВГ | м | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Прокладка кабельной канализации из трубы гибкой двустенной d63 мм с протяжкой, SN20, 650H | м | 1945 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Прокладка кабельной канализации из трубы жесткой двустенной ПНД d110мм | м | 420 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Прокладка ввода в здание из трубы стальной водогазопроводной Le=50мм ПНД d110мм | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Устройство заземления опор | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Устройство траншей для прокладки кабелей. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Траншея Т1 длиной 263 м. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Разработка грунта вручную | м3 | 47.3 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Устройство подсыпки из песка | м3 | 15.8 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Обратная засыпка просеянным грунтом | м3 | 31.56 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Вывоз грунта за территорию | м3 | 16.68 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Траншея Т2, длиной 330 м. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Разработка грунта вручную | м3 | 89.1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Устройство подсыпки из песка | м3 | 29.7 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Обратная засыпка просеянным грунтом | м3 | 59.4 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Вывоз грунта за территорию | м3 | 30.6 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Материалы и оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Щит наружного освещения, IP65, 380/220В в составе: ШНО ABB | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Корпус щита распределения электроэнергии металлический навесной, с запирающейся дверцей, IP54, 395х310х120 ЩРн-24-395х310х120, IP54 mb24-12 EKF PROxima (иди аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Выключатель нагрузки 3П 25 А 3P 25А ВН-63 EKF PROxima SL63-3-25-pro EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Выключатель автоматический, 1П, In=6 А, хар-ка «В», Ics=4,5 кА ВА 47-29 EKF Basic mcb4729-1-6-В EKF PROxima (мли аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Выключатель автоматический дифференциальный, 4П, In=6 А, тип «А», 30мА АД-4 3Р+N 6А/30мА DA4-6-06-30-pro EKF PROxima (или аналог) | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Ограничитель пускового тока трехфазный, 16А ОПТ-316 (или аналог) | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Контактор модульный КМ 25А 4NО КМ РУ 25А 4NO (3 мод.) EKF PROxima km-3m-25-40 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Блок дополнительных контактов 2НО КБМ-20 2NO km-cs-20 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Переключатель кулачковый 10А 2P "1-0-2" ПК-1-42 10А 2P "1-0-2" pk-1-42-10 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Лампа сигнальная (зеленая) BV63 xb2-bv63 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Годовой двухканальный программируемый таймер D365 (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Реле температуры, 220В, с накладным выносным датчиком ТД-2 ТР-М03 ACDC36-265В УХЛ4 с датчиком ТД-2 Меандр (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Шина разводки 1П, 63А, 12 контактов EKF PROxima pin-01-63-12 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Электромонтажные изделия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
47 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Комплект клеммников SV15 3x KE10.1 + 1x KE10.3 (Al 10-35 / Cu 1.5-25) для сетей уличного освещения SV15 3x KE10.1 + 1x KE10.3 (Al 10- 35 / Cu 1.5-25) sv-15 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Выключатель автоматический, 1П, In=4 А, хар-ка «В», Ics=4,5 кА ВА 47-63N EKF Basic M634104B EKF PROxima (или аналог) | шт. | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Светотехнические изделия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
50 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Светодиодный светильник Фобос 10.1 ДТУ-140-AF-80Вт-6,0-4-Spot-10.1-20Вт в составе: ДТУ140с19 ALFRESCO | компл. | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Опора освещения ОКК6,0 для 4-х КРФоб ОКК 6,0 ALFRESCO | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Крепёжный комплект(Болт-4шт,Гайка колп4шт,Шайба8шт,Шайба-гр4шт,ГайкаМ8-1шт,Шайба8-2шт) (нерж, 5009000600) КК1-ОПТ4-М20 ALFRESCO | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Светодиодный светильник Spot-10.1-20Вт-КрФоб Spot-10.1-20Вт-КрФоб ALFRESCO | компл. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Монтажный комплект для кронштейна Фоб1 ALFRESCO | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Светодиодный светильник Фобос 10.1 ДТУ-140-AF-40Вт-6,0-1-Spot-10.1-40Вт (140х70, 02 (4000К), оц+ЧМ, 11300 в составе: ДТУ140с19 ALFRESCO | компл. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Опора освещения ОКК6,0 для 4-х КРФоб ОКК 6,0 ALFRESCO | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Крепёжный комплект(Болт-4шт,Гайка колп4шт,Шайба8шт,Шайба-гр4шт,ГайкаМ8-1шт,Шайба8-2шт) (нерж,5009000600) КК1-ОПТ4-М20 ALFRESCO | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Светодиодный светильник Spot-10.1-40Вт-КрФоб Spot-10.1-20Вт-КрФоб ALFRESCO | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Монтажный комплект для кронштейна Фоб1 ALFRESCO | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Винтовая свая ДУ219 х 6 мм ст09г2с длина 6 м | шт. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Закладная ОПТ4-К200-М20 ОПТ4-К200-М20 ALFRESCO | шт. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Кабельные изделия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
63 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, сечением:5х6 ВбШв-1,0 | м | 1120 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, сечением:3х2,5 ВбШв-1,0 | м | 825 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, сечением:3х1,5 ВВГ | м | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Труба гибкая двустенная для кабельной канализации d63мм с протяжкой, SN20, 650H,121563,ДКС | м | 1945 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Труба жесткая двустенная для кабельной канализации ПНД d110мм | м | 420 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Труба стальная водогазопроводная Le=50мм ПНД d110мм (ввод в здание) | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Монтажные изделия и материалы |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
70 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Термоусаживаемая концевая мини-муфта для бронированного кабеля сеч.2,5-10 кв.мм пятижильного 5ПКТп(б)мини-2,5/10 (КВТ) | шт. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Наконечник медный 6кв.мм луженный под опрессовку | шт. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Наконечник медный 2,5кв.мм луженный под опрессовку | шт. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Полоса стальная 4х40мм | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Уголок стальной 50х50х5, L=3м | шт. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Арматура d8 А240 | м | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Глинисто-песчанный раствор | м3 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Бетон В25, F50 | м3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Песок | м3 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Сигнальная лента "Осторожно кабель" 300мм | м | 593 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН1 | Геотекстиль | м2 | 1127 |  | 0 |  | 0 | 0
81 |  | Наружное освещение и электроснабжение. Прилегающая территория |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
82 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
83 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Монтаж щитов наружного освещения, IP65, 380/220В | компл. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Электромонтажные изделия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
85 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Установка комплекта клеммников SV15 3x KE10.1 + 1x KE10.3 (Al 10-35 / Cu 1.5-25) для сетей уличного освещения SV15 3x KE10.1 + 1x KE10.3 (Al 10- 35 / Cu 1.5-25) sv-15 | шт. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Установка выключателей автоматических, 1П, In=4 А, хар-ка «В», Ics=4,5 кА ВА 47-63N EKF Basic M634104B | шт. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Светотехнические изделия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
88 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Установка светодиодных светильников Фобос 10.1 ДТУ-140-AF-80Вт-6,0-4-Spot-10.1-20Вт на опорах | шт. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Установка светодиодных светильников Фобос 10.1 ДТУ-140-AF-80Вт-7,0-4-Spot-10.1-20Вт (60, 02 (4000К), оц+ЧМ, 1130000191) ДТУ140с55 на опорах | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Установка светодиодных светильников ДКУ-18-AF-100Вт(d60) (147х72, 02 (4000К), ЧМ,1203004770) ДКУ182 на опорах | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Установка светодиодных светильников ДТУ2111 Слим ДТУ-21-AF-12Вт-1,0-IP66 (02 (4000К), оц+ЧМ, 1104001990) (болард на закладных опорах) | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Установка закладных опор ОПА К120-4М10-0,4(фл.К150) (AF0300000046) А511596 ОПА4-n014 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Установка винтовых свай ДУ219 х 6 мм ст09г2с длина 6 м под опоры | шт. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Кабельные изделия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
95 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Прокладка кабеля силового с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, сечением: 4х6, ВбШв-1,0 | м | 410 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Прокладка кабеля силового с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, сечением: 2х2,5, ВбШв-1,0 | м | 185 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Прокладка кабеля силового с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, сечением: 3х2,5, ВбШв-1,0 | м | 257 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Прокладка кабеля силового с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, сечением: ВВГ 3х1,5 | м | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Прокладка кабеля силового с медными токопроводящими жилами, с ПВХ изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластиката с низким газо и дымовыделением, количеством и сечением жил:3х2,5ок (N, PE)-0,66 ВВГнг(А)-LSLTx | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Прокладка провода ПуГВ 1х6 | м | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Трубы |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
102 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Прокладка кабельной канализации из трубы гибкой двустенной d63мм с протяжкой | м | 852 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Устройство футляров для кабелей из трубы стальной водогазопроводной dу100мм | м | 124 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Устройство заземления опор | м | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Устройство колодцев пластиковых инспекционных | шт. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Устройство пластиковых кабельных колодцев | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Устройство траншей для прокладки кабелей. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
108 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Траншея Т1 длиной 232 м. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
109 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Разработка грунта вручную | м3 | 41.76 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Устройство подсыпки из песка | м3 | 27.8 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Обратная засыпка просеянным грунтом | м3 | 13.92 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Вывоз грунта за территорию | м3 | 28.74 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Траншея Т2, длиной 330 м. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
114 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Разработка грунта вручную | м3 | 43.2 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Устройство подсыпки из песка | м3 | 28.8 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Обратная засыпка просеянным грунтом | м3 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Вывоз грунта за территорию | м3 | 19.7 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Траншея Т6, длиной 80м. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
119 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Разработка грунта вручную | м3 | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Устройство подсыпки из песка | м3 | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Обратная засыпка просеянным грунтом | м3 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Вывоз грунта за территорию | м3 | 42.9 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Кабельный колодец в траншее,2 шт. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
124 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Разработка грунта вручную | м3 | 1.12 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Устройство подсыпки из песка | м3 | 0.24 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Обратная засыпка просеянным грунтом | м3 | 0.236 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Вывоз грунта за территорию | м3 | 0.884 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Материалы и оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
129 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
130 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Щит наружного освещения, IP65, 380/220В в составе: ШНО ABB | компл. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Корпус щита распределения электроэнергии металлический навесной, с запирающейся дверцей, IP54, 395х310х120 ЩРн-24-395х310х120, IP54 mb24-12 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Выключатель нагрузки 3П 25 А 3P 25А ВН-63 EKF PROxima SL63-3-25-pro EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Выключатель автоматический, 3П, In=10 А, хар-ка «В», Ics=4,5 кА ВА 47-29 EKF Basic mcb4729-3-10-В EKF PROxima (или аналог) | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Выключатель автоматический, 1П, In=6 А, хар-ка «В», Ics=4,5 кА ВА 47-29 EKF Basic mcb4729-1-6-В EKF PROxima (мли аналог) | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Контактор модульный КМ 25А 4NО КМ РУ 25А 4NO (3 мод.) EKF PROxima km-3m-25-40 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Блок дополнительных контактов 2НО КБМ-20 2NO km-cs-20 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Переключатель кулачковый 10А 2P "1-0-2" ПК-1-42 10А 2P "1-0-2" pk-1-42-10 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Лампа сигнальная (зеленая) BV63 xb2-bv63 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Шина разводки 1П, 63А, 12 контактов EKF PROxima pin-01-63-12 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Электромонтажные изделия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
141 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Комплект клеммников SV15 3x KE10.1 + 1x KE10.3 (Al 10-35 / Cu 1.5-25) для сетей уличного освещения SV15 3x KE10.1 + 1x KE10.3 (Al 10- 35 / Cu 1.5-25) sv-15 EKF PROxima (или аналог) | шт. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Выключатель автоматический, 1П, In=4 А, хар-ка «В», Ics=4,5 кА ВА 47-63N EKF Basic M634104B EKF PROxima (или аналог) | шт. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Светотехнические изделия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
144 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Светодиодный светильник Фобос 10.1 ДТУ-140-AF-80Вт-6,0-4-Spot-10.1-20Вт (140х70, 02 (4000К), оц+ЧМ, 1130000171) ДТУ140с19 ALFRESCO | шт. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Крепёжный комплект(Болт-4шт,Гайка колп4шт,Шайба8шт,Шайба-гр4шт,ГайкаМ8-1шт,Шайба8-2шт) (нерж, 5009000600) КК2-ОПТ4-М20 ALFRESCO | шт. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Светодиодный светильник Фобос 10.1 ДТУ-140-AF-80Вт-7,0-4-Spot-10.1-20Вт (60, 02 (4000К), оц+ЧМ, 1130000191) ДТУ140с55 ALFRESCO | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Крепёжный комплект(Болт-4шт,Гайка колп4шт,Шайба8шт,Шайба- гр4шт,ГайкаМ8-1шт,Шайба8-2шт) (нерж, 5009000600) КК2-ОПТ4-М20 ALFRESCO | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Светодиодный светильник ДКУ-18-AF-100Вт(d60) (147х72, 02 (4000К), ЧМ,1203004770) ДКУ182 ALFRESCO | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Опора освещения ОКК 7,0 без крепежа М6 (оц+ЧМ, 2130011530) ОКК7-02 ALFRESCO | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Крепёжный комплект(Болт-4шт,Гайка колп4шт,Шайба8шт,Шайба- гр4шт,ГайкаМ8-1шт,Шайба8-2шт) (нерж, 5009000600) КК2-ОПТ4-М20 ALFRESCO | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Кронштейн КВ1-1Р-1,0-1,0-0,1 (оц+ЧМ, I-III вет.р-н, 4204160790) КВ21 ALFRESCO | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Крепежный комплект (Болт 6х30 - 8шт) (нерж, 5009011450) КК1-ОКК-8М6 ALFRESCO | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | ДТУ2111 Светодиодный светильник Слим ДТУ-21-AF-12Вт-1,0-IP66 (02 (4000К), оц+ЧМ, 1104001990) ALFRESCO | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Закладная ОПА К120-4М10-0,4(фл.К150) (AF0300000046) А511596 ОПА4-n014 ALFRESCO | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Крепёжный комплект (Гайка колп 4шт, Шайба 8шт, Шайба-гровер 4шт, Гайка 4шт) (нерж, 5009000720) КК2-ОПА4-М10 ALFRESCO | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Винтовая свая ДУ219 х 6 мм ст09г2с длина 6 м | шт. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Кабельные изделия |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
158 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, сечением: ВбШв-1,0 4х6 | м | 410 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, сечением: ВбШв-1,0 2х2,5 | м | 185 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированный, сечением: ВбШв-1,0 3х2,5 | м | 257 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, сечением: ВВГ 3х1,5 | м | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с ПВХ изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластиката с низким газо и дымовыделением, количеством и сечением жил:3х2,5ок (N, PE)-0,66 ВВГнг(А)-LSLTx | м | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Провод ПуГВ 1х6 | м | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Трубы |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
165 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Труба гибкая двустенная для кабельной канализации d63мм с протяжкой, SN20, 650H 121563 ДКС | м | 852 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Труба стальная водогазопроводная dу100мм, ГОСТ 3262-80 | м | 124 |  | 0 |  | 0 | 0
167 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Монтажные изделия и материалы |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
168 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Термоусаживаемая концевая мини-муфта для бронированного кабеля сеч. 2,5-10кв.мм четырехжильного 4ПКТп(б)мини-2,5/10 (КВТ) | шт. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Термоусаживаемая концевая мини-муфта для бронированного кабеля сеч. 2,5-10кв.мм двужильного 2ПКТп(б)мини-2,5/10 (КВТ) | шт. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Наконечник медный 6кв.мм луженный под опрессовку | шт. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Наконечник медный 2,5кв.мм луженный под опрессовку | шт. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
172 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Колодец пластиковый инспекционный | шт. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Полоса стальная 4х40мм | м | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Уголок стальной 50х50х5, L=3м | шт. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Арматура d8 А240 | м | 132 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Глинисто-песчанный раствор | м3 | 15.4 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Бетон В25, F50 | м3 | 2.2 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Песок | м3 | 98.84 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Сигнальная лента "Осторожно кабель" 300мм | м | 592 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Геотекстиль | м2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭН2 | Пластиковый кабельный колодец | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
182 |  | Электроснабжение. Внутриплощадочные сети 0,4кВ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
183 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Кабельная продукция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
184 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Прокладка кабелей силовых с медными токопроводящими жилами, с негорючей пластикатовой оболочкой, с защитной броней-оплеткой в виде пары стальных лент, напряжение 0,66-1кВ, сечением, кв.мм: 4x240 ВБбШв | м | 960 |  | 0 |  | 0 | 0
185 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Прокладка кабелей силовых с медными токопроводящими жилами, с негорючей пластикатовой оболочкой, с защитной броней-оплеткой в виде пары стальных лент, напряжение 0,66-1кВ, сечением, кв.мм: 5х25 ВБбШв | м | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
186 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Прокладка кабелей силовых с медными токопроводящими жилами, с негорючей пластикатовой оболочкой, с защитной броней-оплеткой в виде пары стальных лент, напряжение 0,66-1кВ, сечением, кв.мм: 5х16 ВБбШв | м | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
187 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Прокладка кабельной канализации из трубы гибкой гофрированной ПНД Д63 | м | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Прокладка кабельной канализации из трубы гибкой гофрированной ПНД Д110 | м | 640 |  | 0 |  | 0 | 0
189 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Устройство футляров из трубы жесткой ПНД Д160 (пересечение с инж.сетями) | м | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
190 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Устройство футляров из трубы жесткой ПНД Д110 (пересечение с инж.сетями) | м | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
191 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Устройство траншей для прокладки кабелей. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
192 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Траншея Т3, длиной 140 м. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
193 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Разработка грунта вручную | м3 | 50.4 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Устройство подсыпки из песка | м3 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Обратная засыпка просеянным грунтом | м3 | 33.6 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Вывоз грунта за территорию | м3 | 17.7 |  | 0 |  | 0 | 0
197 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Траншея Т4, длиной 280м. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
198 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Разработка грунта вручную | м3 | 126 |  | 0 |  | 0 | 0
199 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Устройство подсыпки из песка | м3 | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Обратная засыпка просеянным грунтом | м3 | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
201 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Вывоз грунта за территорию | м3 | 42.9 |  | 0 |  | 0 | 0
202 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Траншея Т6, длиной 80м. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
203 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Разработка грунта вручную | м3 | 58.4 |  | 0 |  | 0 | 0
204 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Устройство подсыпки из песка | м3 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Обратная засыпка просеянным грунтом | м3 | 41.6 |  | 0 |  | 0 | 0
206 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Вывоз грунта за территорию | м3 | 17.7 |  | 0 |  | 0 | 0
207 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Материалы и оборудование |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
208 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Кабельная продукция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
209 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с негорючей пластикатовой оболочкой, с защитной броней-оплеткой в виде пары стальных лент, напряжение 0,66-1кВ, сечением, кв.мм: ГК "Севкабель" 4x240 ВБбШв | м | 960 |  | 0 |  | 0 | 0
210 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с негорючей пластикатовой оболочкой, с защитной броней-оплеткой в виде пары стальных лент, напряжение 0,66-1кВ, сечением, кв.мм: ГК "Севкабель" 5х25 ВБбШв | м | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
211 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с негорючей пластикатовой оболочкой, с защитной броней-оплеткой в виде пары стальных лент, напряжение 0,66-1кВ, сечением, кв.мм: ГК "Севкабель" 5х16 ВБбШв | м | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
212 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Материалы |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
213 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Муфта кабельная 120-240 кв.мм. 4ПКТп(б)-1-150/240-Б-(КВТ) КВТ | шт. | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
214 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Муфта кабельная 25 кв.мм. 4ПСТ(б)-1-25/50-Б-(КВТ) КВТ | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
215 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Двухрядная многосекционная рама SB 4+4х8 BST | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
216 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Модуль ТСМ с сердечником ТСМ 90/0+52-78 BST | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
217 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Цельный модульный ряд MFB 8х15/0 BST | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
218 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Стойка К-1150 | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
219 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Полка К-1160 | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
220 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Труба гибкая гофрированная ПНД Д63 ДКС | м | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
221 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Труба гибкая гофрированная ПНД Д110 ДКС | м | 640 |  | 0 |  | 0 | 0
222 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Труба жесткая ПНД Д160 ДКС | м | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
223 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Труба жесткая ПНД Д110 ДКС | м | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
224 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Лента сигнальная 300мм "Осторожно кабель!" | м | 940 |  | 0 |  | 0 | 0
225 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Песок | м3 | 75.6 |  | 0 |  | 0 | 0
226 | ПРД-02/24-ПЛЮС-АПР/ФПР/19-ЭС | Геотекстиль | м2 | 950 |  | 0 |  | 0 | 0
227 |  | Пусконаладочные работы | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
228 |  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению наружных сетей электроосвещения и электроснабженияк сетям сетевой организации (на основании выданных ТУ), получение разрешение ПАО «Якутскэнерго» на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов с подписанием акта о технологическом присоединении. | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Стоимость доставки
Итого, руб., с учетом НДС 20%
Срок выполнения работ, мес.
Кол-во сотрудников, планируемых для работы на площадке (ИТР/ рабочие), чел.
Условия финансирования (аванс (да/нет), размер,%)
Оформление БГ (Да/Нет)
Срок доставки
Система налогооблажения (ОСНО/УСН)
Дополнительная информация
В расчет не включены: перечислить, если есть позиции
Подпись лица, принимающего решения