**Утверждаю:**

**Директор**

**Сенгилеевского филиала**

**АО «ЦЕМРОС»**

**Сагитов И.А.**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

**Дефектная ведомость**

Ремонта кровли «Силосы сырьевой муки»

инв№ 11-12 Цеха обжига клинкера

Сенгилеевский филиал АО «ЦЕМРОС»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| 1 | Демонтаж мягкой кровли | м2 | 30 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки местами | мест | 3 |  |
| 3 | Грунтовка кровли мастикой | М2 | 30 |  |
| 4 | Устройство мягкой кровли | М2 | 30 |  |
| 5 | Устройство кровли из профлиста по металлической обрешетке | М2 | 20 |  |

Приложение:

1. Фото №1-2

Разработал:

Ведущий инженер по надзору за зданиями,

сооружениями Е.Ю. Холодова

Согласовано:

Технический директор А.И. Шлюгин

Приложение:

Фото 1.



Фото 2.

