## Лист1
Расчет стоимости выполнения работ
на выполнение: |  | Работ по устройству сетей связи и слаботочных систем
по проекту: |  | Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар»
Код направления: |  | 15 Объекты служебно-административного назначения
Код объекта: |  | 150110 Административное здание. Комплекс систем безопасности
Контрактный пакет: №14-С022 «Устройство сетей связи, слаботочных систем, комплекса систем безопасности АВК, Административного здания, АПС2, Блочно-модульной котельной, ЗСГО, Кинологоческого комплекса, КПП1, Объединенной насосной, Очистных сооружений дождевого стока, ЦРП1, ЦРП2»
№ п/п | Наименование | Обозначение, тип, марка, артикул | Ед. изм. | Кол-во | Цена материала за ед. без НДС | Итого материалы, без НДС | Стоимость монтаж за ед.без НДС | Итого стоимость монтажа, без НДС | Всего стоимость без НДС | Примечание
СКУД
ПЕРЕФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Монтаж контроллера |  | шт. | 261 | [5 empty] | Работа
2 | Многофункциональный контроллер безопасности PCE | PCE-P-02-NRW | шт. | 5
3 | Периферийный контроллер DC | DC-04 | шт. | 256
4 | Монтаж шкафа навесного |  | шт. | 19 | [5 empty] | Работа
5 | Корпус навесной CE c М/П ВхШхГ 800x800x400 мм | R5CE0884 | шт. | 19
6 | Монтаж DIN-рейки |  | м | 76 | [5 empty] | Работа
7 | DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 1000 мм | 02140-RET10 | шт. | 76
8 | Монтаж считывателя |  | шт. | 208 | [5 empty] | Работа
9 | Считыватель мультиформатный | MR100 MULTI | шт. | 208
10 | Монтаж контроллера биометрического |  | шт. | 49 | [5 empty] | Работа
11 | Биометрический контроллер | BioSmart 4-О | шт. | 49
12 | Монтаж турникета Трипод |  | шт. | 3 | [5 empty] | Работа
13 | Тумбовый турникет трипод | Praktika T-02-K | шт. | 3
14 | Монтаж кнопки |  | шт. | 461 | [5 empty] | Работа
15 | Кнопка металлическая, накладная, НР контакты, размер: 83х32х25 мм | ST-EX010SM | шт. | 211
16 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | ST-ER115 | шт. | 250
17 | Монтаж СМК |  | шт. | 289 | [5 empty] | Работа
18 | Извещатель магнитоконтактный | ST-DM126NC-WT | шт. | 289
19 | Монтаж замка электромагнитного |  | шт. | 250 | [5 empty] | Работа
20 | Электромагнитный замок | ST-EL523DLW-SS | шт. | 250
21 | Монтаж ИБП |  | шт. | 28 | [5 empty] | Работа
22 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У2 | СКАТ-1200У2 | шт. | 28
23 | Монтаж АКБ |  | шт. | 56 | [5 empty] | Работа
24 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 В / 26 Ач | HM-12-26 | шт. | 56
СКУД. Видеодомофоны
25 | Монтаж Монитора видеодомофонной |  | шт. | 7 | [5 empty] | Работа
26 | Монитор видеодомофонной связи | ST-MS307HMT-SL | шт. | 7
27 | Монтаж вызывной панели |  | шт. | 6 | [5 empty] | Работа
28 | Панель вызова видеодомофонной связи | ST-DS306C-SL | шт. | 6
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
29 | Прокладка кабеля до 4 мм² |  | м. | 5120 | [5 empty] | Работа
30 | Затягивание кабеля в трубу |  | м. | 6000 | [5 empty] | Работа
31 | Кабель силовой, не распространяющий горение, не содержащих галогенов сеч. 3х1,5 мм² | ППГнг(А)-HF 3х1,5 | м | 11200
32 | Прокладка кабеля UTP по установленным конструкциям |  | м. | 9100 | [5 empty] | Работа
33 | Затягивание кабеля в трубу |  | м. | 14000 | [5 empty] | Работа
34 | Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, ПВХ нг(A)-LS, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м | 19C-U6-02WT-B305 | м | 23100
35 | Монтаж трубы гофрированной д.20мм |  | м. | 20000 | [5 empty] | Работа
36 | Труба гофрированная д. 20 мм | 91920 | м | 20000
37 | Держатель с защелкой и дюбелем, д.20 мм | 51320 | шт. | 20000
38 | Монтаж коробки распределительной |  | шт. | 253 | [5 empty] | Работа
39 | Коробка распределительная 80х80х40мм IP44 с кабельными вводами | 53700 | шт. | 253
40 | Бирка кабельная тип B 26.4х16.2 100шт | 2104291 | уп. | 10
41 | Хомут 7.8х540 черный нейлон 100 шт | 25331 | уп. | 10
42 | Нейлоновый хомут ДКС 4.8х250 белый 100шт | 25216 | уп. | 10
43 | Бирка кабельная тип B 26.4х16.2 100шт | 2104291 | шт. | 12
44 | Устройство кабельной проходки из одной трубы с герметизацией |  | шт. | 46 | [5 empty] | Работа
45 | Труба круглая стальная 57х3,5 длиной 500мм (окрашенные грунт. ГФ-021, 3 слоя) | - | шт. | 46
46 | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл. | DF1201 | шт. | 5
47 | Монтад провода заземления |  | м. | 480 | [5 empty] | Работа
48 | Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ, 1м | ПуГВ 1х6,0 | м. | 480
ЗИП
49 | Считыватель мультиформатный | MR100 MULTI | шт. | 1
50 | Биометрический контроллер | BioSmart 4-О | шт. | 1
51 | Кнопка металлическая, накладная, НР контакты, размер: 83х32х25 мм | ST-EX010SM | шт. | 1
52 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | ST-ER115 | шт. | 1
53 | Извещатель магнитоконтактный | ST-DM126NC-WT | шт. | 1
ПНР СКУД
54 | ПНР СКУД (оконечных каналоов: исполнительных, приёмных, пердающих, индикаторных) |  | каналов | 3078
55 | Настройка контроллера |  | шт | 261
РД
56 | Разработка рабочей документации |  | компл. | 1
57 | Инструктаж и обучение сотнрудников эксплуатирующей организации
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого без НДС: |  |  |  | 0
[7 empty] | НДС 20%: |  | 0
[5 empty] | ВСЕГО, включая НДС: |  |  |  | 0
| Примечание: | Срок выполнения работ:
1. Разработка исполнительной документации должна быть включена в стоимость коммерческого предложения
Генеральный директор
_______________________________ /