## Лист1
Расчет стоимости выполнения работ
на выполнение: |  | Работ по устройству сетей связи и слаботочных систем
по проекту: |  | Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар»
Код направления: |  | 16 Вспомогательные аэропортовые объекты
Код объекта: |  | 160411 Защитное сооружение гражданской обороны. Система пожаротушения (пожарные гидранты и газовое)
Контрактный пакет: №14-С022 «Устройство сетей связи, слаботочных систем, комплекса систем безопасности АВК, Административного здания, АПС2, Блочно-модульной котельной, ЗСГО, Кинологоческого комплекса, КПП1, Объединенной насосной, Очистных сооружений дождевого стока, ЦРП1, ЦРП2»
№ п/п | Наименование работ | Обозначение, тип, марка, артикул | Производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена материала за ед. без НДС | Итого материалы, без НДС | Стоимость монтаж за ед.без НДС | Итого стоимость монтажа, без НДС | Всего стоимость без НДС | Примечание
Технологическая часть
1 | Монтаж модуля |  |  | шт. | 4 | [5 empty] | Работа
2 | Модуль порошкового пожаротушения | Буран-8У | ЭПОТОС | шт. | 4
Электротехническая часть
3 | Монтаж Прибора приемо-контрольного |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
4 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения | МПТ-1-R3 |  | шт. | 1
5 | Монтаж релейного модуля |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
6 | Адресный релейный модуль | РМ-1К-R3 |  | шт. | 1
7 | Монтаж ИБП |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
8 | Источник вторичного питания | ИВЭПР RS-R3 |  | шт | 1
9 | Монтаж АКБ |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Работа
10 | Аккумуляторная батарея | АБ 1207 |  | шт | 2
11 | Монтаж извещателя, метки |  |  | шт. | 5 | [5 empty] | Работа
12 | Извещатель пожарный адресный дымовой | ИП 212-64-R3 |  | шт. | 2
13 | Извещатель охранный магнитоконтактный | СМК-4 НЗ |  | шт. | 2
14 | Элемент дистанционного управления | ЭДУ-ПТ |  | шт. | 1
15 | Монтаж оповещателя |  |  | шт. | 4 | [5 empty] | Работа
16 | Оповещатель пожарный световой «Порошок! Не входи!» | ОПОП 1-8 «Порошок! Не входи!» |  | шт | 1
17 | Оповещатель пожарный световой «Порошок! Уходи!» | ОПОП 1-8 «Порошок! Уходи!» |  | шт. | 1
18 | Оповещатель пожарный световой «Автоматичка отключена» | ОПОП 1-8 «Автоматика отключена» |  | шт. | 1
19 | Оповещатель пожарный звуковой | ОПОП 2-35 24 В |  | шт | 1
Кабельная продукция
20 | Монтаж ОКЛ |  |  | м | 200
21 | ОКЛ Спецкаблайн- КиТ Гф Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 |  | м | 50
22 | ОКЛ Спецкаблайн- КиТ Гф | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | м | 50
23 | Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,75 мм2 |  |  | м | 150
Материалы
24 | Герметизация кабельной проходки |  |  | шт | 2 | [5 empty] | Работа
25 | Противопожарный высокоэластичный герметик 3 кг | Огнеза ВГ | «ОГНЕЗА» | шт. | 2
Крепления
17 | Резьбовая шпилька | AM10x1000 | Россия | шт. | 3
18 | Забивной анкер | HKD М10х40 | Россия | шт. | 6
19 | Гайка шестигранная | М10 | Россия | шт. | 12
20 | Шайба | 2024-05-10 | Россия | шт. | 12
21 | Скоба металлическая однолапковая | СМО-16-17 | Россия | шт. | 500
22 | Дюбель стальной универсальный | 6х32 | Россия | шт. | 500
23 | Саморез стальной оцинкованный с прессшайбой | 4,2х32 | Россия | шт. | 500
24 | Труба гофрированная из ПВХ пластиката диаметром 20 мм | D=20 мм | Россия | м | 200
ПНР АСПТ
25 | ПНР АРМ |  |  | каналов | 10
26 | ПНР устройств |  |  | каналов | 10
РД
27 | Разработка рабочей документации |  |  | компл. | 1
28 | Инструктаж и обучение сотнрудников эксплуатирующей организации
| ИТОГО: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Итого без НДС: |  |  |  | 0
[8 empty] | НДС 20%: |  | 0
[6 empty] | ВСЕГО, включая НДС: |  |  |  | 0
| Примечание: | Срок выполнения работ:
1. Разработка исполнительной документации должна быть включена в стоимость коммерческого предложения
Генеральный директор
_______________________________ /