## Лист1
Расчет стоимости выполнения работ
на выполнение: |  | Работ по устройству сетей связи и слаботочных систем
по проекту: |  | Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар»
Код направления: |  | 15 Объекты служебно-административного назначения
Код объекта: |  | 150109 Административное здание. Сети связи и слаботочные системы
Контрактный пакет: №14-С022 «Устройство сетей связи, слаботочных систем, комплекса систем безопасности АВК, Административного здания, АПС2, Блочно-модульной котельной, ЗСГО, Кинологоческого комплекса, КПП1, Объединенной насосной, Очистных сооружений дождевого стока, ЦРП1, ЦРП2»
№ п/п | Наименование | Обозначение, тип, марка, артикул | Ед. изм. | Кол-во | Цена материала за ед. без НДС | Итого материалы, без НДС | Стоимость монтаж за ед.без НДС | Итого стоимость монтажа, без НДС | Всего стоимость без НДС | Примечание
СВП
ГОЛОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕСИСТЕМЫ
1 | Монтаж пульта |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
2 | Пульт диспетчепра, емкостью до 32 абонентов | AN-CO32 | шт. | 1
ПЕРЕФЕРИЙНОЕТ ОБОРУДОВАНИЕ
3 | Монтаж компонентов оконечного устройства |  | шт | 46 | [5 empty] | Работа
4 | Абонентское устройство | AN-BR | шт. | 12
5 | Устройство вызова | AL-RB | шт. | 12
6 | Устройство отмены вызова | AL-CB | шт. | 6
7 | Светозвуковой сигнализатор | AL-DI | шт. | 12
8 | Блоки коммутации | AN-X8MGN | шт. | 4
9 | Монтаж блока питания |  | шт. | 13 | [5 empty] | Работа
10 | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 1,5 А | ИВЭПР 24/1,5 2х7-Р БР | шт. | 13
11 | Монтаж аккумуляторной батареи |  | шт. | 26 | [5 empty] | Работа
12 | АКБ 7 Ач | HM-12-7 | шт. | 26
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
13 | Прокладка кабеля UTP по установленным конструкциям |  | м. | 1760 | [5 empty] | Работа
14 | Затягивание кабеля в трубу |  | м. | 240 | [5 empty] | Работа
15 | Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, ПВХ нг(A)-LS, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м | 19C-U6-02WT-B305 | м | 2000
16 | Затягивание кабеля в трубу |  | м. | 260 | [5 empty] | Работа
17 | Кабель для систем сигнализации | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 200
18 | Кабель для систем сигнализации | КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0 | м | 60
19 | Оконечивание кабеля |  | концов | 50 | [5 empty] | Работа
20 | Вилка RJ45 Q-PLUG, категория 6, UTP, для полевой установки, без цвета, упаковка 50 штук | 13A-U6-11WT | уп. | 1
21 | Гибкий хвостовик Q-PLUG, 6,0 мм, без цвета, упаковка 50 штук | 13A-00-11WT | уп. | 1
22 | Монтаж трубы гофрированной д.25мм |  | м. | 500 | [5 empty] | Работа
23 | Труба гофрированная д. 25 мм | 91925 | м. | 500
24 | Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм | 51325 | шт. | 500
25 | Бирка кабельная тип B 26.4х16.2 100шт | 2104291 | шт. | 1
26 | Устройство кабельной проходки из одной трубы с герметизацией |  | шт. | 6 | [5 empty] | Работа
27 | Труба круглая стальная 57х3,5 длиной 500мм (окрашенные грунт. ГФ-021, 3 слоя) | - | шт. | 6
28 | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл | DN1201 | шт. | 4
ПНР СВП
29 | ПНР пульта |  | каналов | 12
30 | ПНР оконечного абонентского устройства |  | каналов | 46
РД
31 | Разработка рабочей документации |  | компл. | 1
32 | Инструктаж и обучение сотнрудников эксплуатирующей организации
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого без НДС: |  |  |  | 0
[7 empty] | НДС 20%: |  | 0
[5 empty] | ВСЕГО, включая НДС: |  |  |  | 0
| Примечание: | Срок выполнения работ:
1. Разработка исполнительной документации должна быть включена в стоимость коммерческого предложения
Генеральный директор
_______________________________ /