## Лист1
Расчет стоимости выполнения работ
на выполнение: |  | Работ по устройству сетей связи и слаботочных систем
по проекту: |  | Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар»
Код направления: |  | 15 Объекты служебно-административного назначения
Код объекта: |  | 150110 Административное здание. Комплекс систем безопасности
Контрактный пакет: №14-С022 «Устройство сетей связи, слаботочных систем, комплекса систем безопасности АВК, Административного здания, АПС2, Блочно-модульной котельной, ЗСГО, Кинологоческого комплекса, КПП1, Объединенной насосной, Очистных сооружений дождевого стока, ЦРП1, ЦРП2»
№ п/п | Наименование | Обозначение, тип, марка, артикул | Ед. изм. | Кол-во | Цена материала за ед. без НДС | Итого материалы, без НДС | Стоимость монтаж за ед.без НДС | Итого стоимость монтажа, без НДС | Всего стоимость без НДС | Примечание
СОТС
ПЕРЕФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Монтаж Прибора приемо-контрольного |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
2 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | R3-Рубеж-2ОП (RBZ-319538) | шт. | 1
3 | Монтаж контроллера адресного |  | шт. | 4 | [5 empty] | Работа
4 | Контроллер адресных устройств | R3-РУБЕЖ-КАУ2 (RBZ-319974) | шт. | 4
5 | Монтаж модуля сопряжения |  | шт. | 4 | [5 empty] | Работа
6 | Модуль сопряжения | R3-МС (RBZ-377218) | шт. | 1
7 | Монтаж ИБП |  | шт. | 4 | [5 empty] | Работа
8 | Источник бесперебойного питания | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР (RBZ-216597) | шт. | 4
9 | Монтаж АКБ |  | шт. | 4 | [5 empty] | Работа
10 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 В / 7.2 Ач | HM-12-7 | шт. | 4
11 | Монтаж извещателя, метки |  | шт. | 1147 | [5 empty] | Работа
12 | Адресная метка на 1 адрес | АМ-1-R3 (RBZ-337436) | шт. | 365
13 | Кнопка тревожная | КТ-R3 (RBZ-340257) | шт. | 11
14 | Извещатель охранный магнитоуправляемый | ИО10220-2 (RBZ-340276) | шт. | 323
15 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | ИО32920-2 (RBZ-340295) | шт. | 215
16 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | ИО40920-2 (RBZ-340302) | шт. | 196
17 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный | ИО30920-2 (RBZ-340291) | шт. | 9
18 | Извещатель охранный вибрационный | Шорох-2 | шт. | 15
19 | Извещатель охранный совмещенный, вибрационный с датчиком наклона | Шорох-3 (ИО 315-10) | шт. | 13
20 | Монтаж оповещателя |  | шт. | 3 | [5 empty] | Работа
21 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | ОПОП 124-R3 (RBZ-338683) | шт. | 3
22 | Монтаж устройства охранной беспроводной сигнализации |  | шт. | 2 | [5 empty] | Работа
23 | Устройство охранной беспроводной сигнализации | Астра-Р | шт. | 2
24 | Монтаж коробки распределительной |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
25 | Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками | FSB11404 | шт. | 1
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
26 | Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 по установленным конструкциям |  | м. | 205 | [5 empty] | Работа
27 | Затягивание кабеля в трубу |  | м. | 4395 | [5 empty] | Работа
28 | Кабель для систем сигнализации | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м. | 4600
29 | Прокладка кабеля UTP по установленным конструкциям |  | м. | 200 | [5 empty] | Работа
30 | Затягивание кабеля в трубу |  | м. | 100 | [5 empty] | Работа
31 | Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, ПВХ нг(A)-LS, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м | 19C-U6-02WT-B305 | м. | 300
32 | Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 по установленным конструкциям |  | м. | 5 | [5 empty] | Работа
33 | Затягивание кабеля в трубу |  | м. | 5 | [5 empty] | Работа
34 | Кабель для систем сигнализации | КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0 | м. | 10
35 | Монтаж трубы гофрированной д.25мм |  | м. | 4500 | [5 empty] | Работа
36 | Труба гофрированная д. 25 мм | 91925 | м. | 4500
37 | Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм | 51325 | шт. | 4500
38 | Бирка кабельная тип B 26.4х16.2 100шт | 2104291 | шт. | 45
39 | Монтаж кабельной проходки из одной трубы с герметизацией |  | шт. | 12 | [5 empty] | Работа
40 | Труба круглая стальная 57х3,5 длиной 500мм (окрашенные грунт. ГФ-021, 3 слоя) | - | шт. | 12
41 | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл. | DF1201 | шт. | 3
ЗИП
42 | Адресная метка на 1 адрес | АМ-1-R3 (RBZ-337436) | шт. | 1
43 | Кнопка тревожная | КТ-R3 (RBZ-340257) | шт. | 1
44 | Извещатель охранный магнитоуправляемый | ИО10220-2 (RBZ-340276) | шт. | 1
45 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | ИО32920-2 (RBZ-340295) | шт. | 1
46 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | ИО40920-2 (RBZ-340302) | шт. | 1
47 | Извещатель охранный вибрационный | Шорох-2 | шт. | 1
48 | Извещатель охранный совмещенный, вибрационный с датчиком наклона | Шорох-3 (ИО 315-10) | шт. | 1
49 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | ОПОП 124-R3 (RBZ-338683) | шт. | 1
50 | Устройство охранной беспроводной сигнализации | Астра-Р | шт. | 1
ПНР СОТС
51 | ПНР СОТС |  | каналов | 1212
РД
52 | Разработка рабочей документации |  | компл. | 1
53 | Инструктаж и обучение сотнрудников эксплуатирующей организации
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого без НДС: |  |  |  | 0
[7 empty] | НДС 20%: |  | 0
[5 empty] | ВСЕГО, включая НДС: |  |  |  | 0
| Примечание: | Срок выполнения работ:
1. Разработка исполнительной документации должна быть включена в стоимость коммерческого предложения
Генеральный директор
_______________________________ /