## Лист1
Расчет стоимости выполнения работ
на выполнение: |  | Работ по устройству сетей связи и слаботочных систем
по проекту: |  | Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар»
Код направления: |  | 17 Объекты внешней инфраструктуры и сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и холодоснабжения
Код объекта: |  | 170409 Насосная станция (объединенная). Комплекс систем безопасности
Контрактный пакет: №14-С022 «Устройство сетей связи, слаботочных систем, комплекса систем безопасности АВК, Административного здания, АПС2, Блочно-модульной котельной, ЗСГО, Кинологоческого комплекса, КПП1, Объединенной насосной, Очистных сооружений дождевого стока, ЦРП1, ЦРП2»
№ п/п | Наименование | Обозначение, тип, марка, артикул | Ед. изм. | Кол-во | Цена материала за ед. без НДС | Итого материалы, без НДС | Стоимость монтаж за ед.без НДС | Итого стоимость монтажа, без НДС | Всего стоимость без НДС | Примечание
СОТС
ПЕРЕФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Монтаж Прибора приемо-контрольного |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
2 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | R3-Рубеж-2ОП (RBZ-319538) | шт. | 1
3 | Монтаж модуля сопряжения |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
4 | Модуль сопряжения | R3-МС (RBZ-377218) | шт. | 1
5 | Монтаж ИБП |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
6 | Источник бесперебойного питания | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР (RBZ-216597) | шт. | 1
7 | Монтаж АКБ |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
8 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 В / 7.2 Ач | HM-12-7 | шт. | 1
9 | Монтаж извещателя, метки |  | шт. | 6 | [5 empty] | Работа
10 | Адресная метка на 1 адрес | АМ-1-R3 (RBZ-337436) | шт. | 2
11 | Извещатель охранный магнитоуправляемый | ИО10220-2 (RBZ-340276) | шт. | 2
12 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | ИО40920-2 (RBZ-340302) | шт. | 2
13 | Монтаж коробки распределительной |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
14 | Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками | FSB11404 | шт. | 1
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
15 | Затягивание кабеля в трубу |  | м. | 85 | [5 empty] | Работа
16 | Кабель для систем сигнализации | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м. | 85
17 | Прокладка кабеля UTP по установленным конструкциям |  | м. | 2 | [5 empty] | Работа
18 | Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, ПВХ нг(A)-LS, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м | 19C-U6-02WT-B305 | м. | 2
19 | Кабель для систем сигнализации | КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0 | м. | 2
20 | Монтаж трубы гофрированной д.25мм |  | м. | 85 | [5 empty] | Работа
21 | Труба гофрированная д. 25 мм | 91925 | м. | 85
22 | Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм | 51325 | шт. | 85
23 | Хомут 7.8х540 черный нейлон 100 шт | 25331 | уп. | 1
24 | Нейлоновый хомут ДКС 4.8х250 белый 100шт | 25216 | уп. | 1
25 | Бирка кабельная тип B 26.4х16.2 100шт | 2104291 | шт. | 1
26 | Устройство кабельной проходки из одной трубы с герметизацией |  | шт. | 3 | [5 empty] | Работа
27 | Труба круглая стальная 57х3,5 длиной 500мм (окрашенные грунт. ГФ-021, 3 слоя) | - | шт. | 3
28 | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл. | DF1201 | шт. | 1
ЗИП
29 | Адресная метка на 1 адрес | АМ-1-R3 (RBZ-337436) | шт. | 1
30 | Извещатель охранный магнитоуправляемый | ИО10220-2 (RBZ-340276) | шт. | 1
31 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | ИО40920-2 (RBZ-340302) | шт. | 1
ПНР СОТС
32 | ПНР СОТС |  | каналов | 5
ПНР СВН
33 | ПНР СВН |  | каналов | 6
РД
34 | Разработка рабочей документации |  | компл. | 1
35 | Инструктаж и обучение сотнрудников эксплуатирующей организации
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого без НДС: |  |  |  | 0
[7 empty] | НДС 20%: |  | 0
[5 empty] | ВСЕГО, включая НДС: |  |  |  | 0
| Примечание: | Срок выполнения работ:
1. Разработка исполнительной документации должна быть включена в стоимость коммерческого предложения
Генеральный директор
_______________________________ /