## Лист1
Расчет стоимости выполнения работ
на выполнение: |  | Работ по устройству сетей связи и слаботочных систем
по проекту: |  | Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар»
Код направления: |  | 16 Вспомогательные аэропортовые объекты
Код объекта: |  | 160409 Защитное сооружение гражданской обороны. Комплекс систем безопасности
Контрактный пакет: №14-С022 «Устройство сетей связи, слаботочных систем, комплекса систем безопасности АВК, Административного здания, АПС2, Блочно-модульной котельной, ЗСГО, Кинологоческого комплекса, КПП1, Объединенной насосной, Очистных сооружений дождевого стока, ЦРП1, ЦРП2»
№ п/п | Наименование | Обозначение, тип, марка, артикул | Ед. изм. | Кол-во | Цена материала за ед. без НДС | Итого материалы, без НДС | Стоимость монтаж за ед.без НДС | Итого стоимость монтажа, без НДС | Всего стоимость без НДС | Примечание
АПС_СОУЭ
1 | Монтаж Прибора приемо-контрольного |  | шт. | 2 | [5 empty] | Работа
2 | Прибор приемно-контрольный и управления адресный | «R3-Рубеж-20П» | шт. | 2
3 | Монтаж ИБП |  | шт. | 2 | [5 empty] | Работа
4 | Источник вторичного электропитания адресный | «ИВЭПР 24/2,5 RS-R3» | шт. | 2
5 | Монтаж АКБ |  | шт. | 4 | [5 empty] | Работа
6 | Аккумулятор 12 В, 12 А*ч | DT 1212 | шт. | 4
7 | Монтаж извещателя, метки |  | шт. | 50 | [5 empty] | Работа
8 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | «ИП 212-164-R3» | шт. | 31
9 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | «ИП 212-164-R3» | шт. | 4 | [5 empty] | ЗИП
10 | Извещатель пожарный ручной адресный | «ИПР 513-11-R3» | шт. | 8
11 | Извещатель пожарный ручной адресный | «ИПР 513-11-R3» | шт. | 1 | [5 empty] | ЗИП
12 | Адресная метка | «АМ-4-R3» | шт. | 6
13 | Монтаж релейного модуля |  | шт. | 11 | [5 empty] | Работа
14 | Адресный релейный модуль | «РМ-4-R3» | шт. | 11
15 | Монтаж извещателя, метки |  | шт. | 15 | [5 empty] | Работа
16 | Изолятор короткого замыкания | «ИЗ-1-R3» | шт. | 15
17 | Монтаж оповещателя светового |  | шт. | 8 | [5 empty] | Работа
18 | Световое табло адресное, надпись «Выход» | «ОПОП 1-R3» | шт. | 8
19 | Монтаж оповещателя свето-звукового |  | шт. | 33 | [5 empty] | Работа
20 | Оповещатель пожарный комбинированный (строб-лампа) | «ОПОП 124-R3» | шт. | 33
21 | Монтаж шкафа |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
22 | Шкаф Racknet S3000 22U 600 × 800, передняя дверь стеклянная одностворчатая, задняя дверь металлическая одностворчатая, черный | 60F-22-68-31BL | шт. | 1
23 | Монтаж компонента шкафа |  | шт. | 11 | [5 empty] | Работа
24 | Модуль вентиляторный потолочный, 2 вентилятора, термореле, 3 положения, черный | 60A-91-11-30BL | шт. | 1
25 | Воздушный фильтр в крышу или основание, черный | 60A-90-15-11BL | шт. | 1
26 | Щеточный ввод, черный | 60A-35-10-30BL | шт. | 2
27 | Панель освещения на магните универсальная, черный | 60A-05-15BL | шт. | 1
28 | Шина заземления 19" (500 мм), 20 точек, 5х15 мм | 60A-14-11GR | шт. | 1
29 | Набор проводов заземления, 4 провода 250 мм × 4,0 кв.мм, 4 провода 150 мм × 4,0 кв.мм | 60A-14-13GR | шт. | 2
30 | Вертикальный кабельный лоток, 22U 300 × 30, серия S3000 | 60A-11-61-33BL | шт. | 1
31 | Органайзер кабельный горизонтальный 19", 1U, с металлическими кольцами, черный | 25B-1U-02BL | шт. | 1
32 | Блок распределения питания базовый 1U 10/230, 7 Schuko, разъем C14, выключатель | 60A-61-02-07BL | шт. | 1
33 | Набор для крепления лотков к крыше шкафов, высота 50 мм, D9000/S3000 | 60A-31-08-33BL | шт. | 1
34 | Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп | 60A-31-50-03SL | шт. | 2
ГГС
35 | Монтаж оборудованияч ГГС в стойке |  | шт | 20 | [5 empty] | Работа
36 | Источник аудиосигналов | MAS-2100 | шт. | 1
37 | Модуль аналоговых подсистем | АСМ-IP2.1 | шт. | 9
38 | Усилитель мощности двухканальный | TDA-500 (2х250 Вт) | шт. | 4
39 | Модуль контроля линий оповещения | NCU | шт. | 1
40 | Модуль реле на 4 линии | NCU-REL | шт. | 1
41 | Ethernet-коммутатор на 48 портов с функцией PoE | MES2448P | шт. | 1
42 | Удлинитель 1-портовый 10/100TX | LRE-101 | шт. | 2
43 | KVM консоль с ЖК дисплеем 17" и интерфейсами PS/2, VGA (1280 x 1024) | CL1000M-ATA-RG | шт. | 1
44 | Монтаж ситемы ИБП |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
45 | Установка электропитания | УЭПС-7К 48/148-42-1 | шт. | 1
46 | Монтаж АКБ |  | шт. | 2 | [5 empty] | Работа
47 | Батарея аккумуляторная | RTL 48V100Ah | шт | 2
ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
48 | Монтаж пульта, блока расширения |  | шт | 1 | [5 empty] | Работа
49 | Пульт диспетчерской связи | DIS-IP2 | шт. | 1
50 | Монтаж громкоговорителя |  | шт | 18 | [5 empty] | Работа
51 | Громкоговоритель настенный | LPA-6W | шт. | 18
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
50 | «ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГФ» (ТУ 42.22.12-134-47273194-2024)
51 | Затягивание кабеля в трубу |  | м. | 2050 | [5 empty] | Работа
52 | Кабель экранированный огнестойкий не распространяющий горение при групповой прокладке не выделяющий коррозийно- активных газообразных продуктов при горении и тлении | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | м.п. | 1500 | [5 empty] | адресные линии связи
53 | Кабель экранированный огнестойкий не распространяющий горение при групповой прокладке не выделяющий коррозийно- активных газообразных продуктов при горении и тлении | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м.п. | 20 | [5 empty] | линии питания
54 | Кабель экранированный огнестойкий не распространяющий горение при групповой прокладке не выделяющий коррозийно- активных газообразных продуктов при горении и тлении | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м.п. | 100 | [5 empty] | линии контроля и управления
55 | Кабель экранированный огнестойкий не распространяющий горение при групповой прокладке не выделяющий коррозийно- активных газообразных продуктов при горении и тлении | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | м.п. | 400 | [5 empty] | линии речевого оповещения
56 | Кабель симметричной парной скрутки огнестойкий не распространяющий горение при групповой прокладке, не выделяющий коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении | СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 4х2х0,52 | м.п. | 10 | [5 empty] | интерфейс R3-Link
57 | Кабель симметричной парной скрутки огнестойкий не распространяющий горение при групповой прокладке, не выделяющий коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении | СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 4х2х0,52 | м.п. | 20 | [5 empty] | линия микрофонной консоли
58 | Монтаж трубы гофрированной д.20мм |  | м. | 2050 | [5 empty] | Работа
59 | Труба гибкая гофрированная серии «Octopus» с протяжкой, d=20 | 90920 | м.п. | 2050
60 | Муфта для трубы гофрированной, d=20 | 50820 | шт. | 200
61 | Комплект фитингов для трубы гибкой гофрированной, d=20 | ТУ 2248-012-47022248-2009 | компл. | 1 | [5 empty] | определяется СМО
62 | Монтаж коробки распаячной |  | шт. | 75 | [5 empty] | Работа
63 | Коробка пластиковая с кабельными вводами серии FS из термопласта 100х100х50 | FSB11604 | шт. | 75
64 | Скоба металлическая двухлапковая, d=20 | 53355 | шт. | 7200
65 | Комплект крепежный (дюбель металлический 6х32, саморез 4,8х32) |  | шт. | 7200
66 | Хомут P6.6 маркировочный, белый, 4,8х190, табличка 28х13 | 252190-M | уп. | 2
67 | Устройство кабельной проходки из одной трубы с герметизацией |  | шт. | 12 | [5 empty] | Работа
68 | Двухкомпонентная огнестойкая пена | DN1201 | шт. | 2
69 | Труба стальная водогазопроводная Ø32х2,8 | ГОСТ3262-75 | м | 6
ПНР АПС
70 | Программирование адресных устройств |  | каналов | 132
71 | Программирование АРМ |  | каналов | 132
ПНР ГГС
72 | Настройка сиситемы |  | компл. | 1
РД
73 | Разработка рабочей документации |  | компл. | 1
74 | Инструктаж и обучение сотнрудников эксплуатирующей организации
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого без НДС: |  |  |  | 0
[7 empty] | НДС 20%: |  | 0
[5 empty] | ВСЕГО, включая НДС: |  |  |  | 0
| Примечание: | Срок выполнения работ:
1. Разработка исполнительной документации должна быть включена в стоимость коммерческого предложения
Генеральный директор
_______________________________ /