## Лист1
Расчет стоимости выполнения работ
на выполнение: |  | Работ по устройству сетей связи и слаботочных систем
по проекту: |  | Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар»
Код направления: |  | 19 Объекты генплана и благоустройства
Код объекта: |  | 190709 Здание автоматических парковочных систем. Комплекс систем безопасности
Контрактный пакет: №14-С022 «Устройство сетей связи, слаботочных систем, комплекса систем безопасности АВК, Административного здания, АПС2, Блочно-модульной котельной, ЗСГО, Кинологоческого комплекса, КПП1, Объединенной насосной, Очистных сооружений дождевого стока, ЦРП1, ЦРП2»
№ п/п | Наименование | Обозначение, тип, марка, артикул | Ед. изм. | Кол-во | Цена материала за ед. без НДС | Итого материалы, без НДС | Стоимость монтаж за ед.без НДС | Итого стоимость монтажа, без НДС | Всего стоимость без НДС | Примечание
СКУД
ПЕРЕФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Монтаж контроллера |  | шт. | 13 | [5 empty] | Работа
2 | Многофункциональный контроллер безопасности PCE | PCE-P-02-NRW | шт. | 1
3 | Периферийный контроллер DC | DC-04 | шт. | 12
4 | Монтаж шкафа навесного |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
5 | Корпус навесной CE c М/П ВхШхГ 800x800x400 мм | R5CE0884 | шт. | 1
6 | Монтаж DIN-рейки |  | м | 3 | [5 empty] | Работа
7 | DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 1000 мм | 02140-RET10 | шт. | 3
8 | Монтаж считывателя |  | шт. | 14 | [5 empty] | Работа
9 | Считыватель мультиформатный | MR100 MULTI | шт. | 14
10 | Монтаж кнопки |  | шт. | 24 | [5 empty] | Работа
11 | Кнопка металлическая, накладная, НР контакты, размер: 83х32х25 мм | ST-EX010SM | шт. | 12
12 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | ST-ER115 | шт. | 12
13 | Монтаж СМК |  | шт. | 26 | [5 empty] | Работа
14 | Извещатель магнитоконтактный | ST-DM126NC-WT | шт. | 14
15 | Монтаж замка электромагнитного |  | шт. | 12 | [5 empty] | Работа
16 | Электромагнитный замок | ST-EL523DLW-SS | шт. | 12
17 | Монтаж ИБП |  | шт. | 2 | [5 empty] | Работа
18 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У2 | СКАТ-1200У2 | шт. | 2
19 | Монтаж АКБ |  | шт. | 4 | [5 empty] | Работа
20 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 В / 26 Ач | HM-12-26 | шт. | 4
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
21 | Прокладка кабеля до 4 мм² |  | м. | 246 | [5 empty] | Работа
22 | Кабель силовой, не распространяющий горение, не содержащих галогенов сеч. 3х1,5 мм² | ППГнг(А)-HF 3х1,5 | м | 245.614
23 | Прокладка кабеля UTP по установленным конструкциям |  | м. | 102 | [5 empty] | Работа
24 | Затягивание кабеля в трубу |  | м. | 400 | [5 empty] | Работа
25 | Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, ПВХ нг(A)-LS, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м | 19C-U6-02WT-B305 | м | 502.354
26 | Монтаж трубы гофрированной д.20мм |  | м. | 400 | [5 empty] | Работа
27 | Труба гофрированная д. 20 мм | 91920 | м | 400
28 | Держатель с защелкой и дюбелем, д.20 мм | 51320 | шт. | 400
29 | Монтаж коробки распределительной |  | шт. | 198 | [5 empty] | Работа
30 | Коробка распределительная 80х80х40мм IP44 с кабельными вводами | 53700 | шт. | 12
31 | Коробка распределительная 80х80х40мм IP44 с кабельными вводами | 53700 | шт. | 185.614
32 | Монтаж кабельной проходки из одной трубы с герметизацией |  | шт. | 3 | [5 empty] | Работа
33 | Труба круглая стальная 57х3,5 длиной 500мм (окрашенные грунт. ГФ-021, 3 слоя) | - | шт. | 3
34 | Монтад провода заземления |  | м. | 20 | [5 empty] | Работа
35 | Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ, 1м | ПуГВ 1х6,0 | м. | 20
ЗИП
36 | Считыватель мультиформатный | MR100 MULTI | шт. | 1
37 | Кнопка металлическая, накладная, НР контакты, размер: 83х32х25 мм | ST-EX010SM | шт. | 1
38 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | ST-ER115 | шт. | 1
39 | Извещатель магнитоконтактный | ST-DM126NC-WT | шт. | 1
ПНР СКУД
40 | ПНР СКУД (оконечных каналоов: исполнительных, приёмных, пердающих, индикаторных) |  | каналов | 174
41 | Настройка контроллера |  | шт | 13
РД
42 | Разработка рабочей документации |  | компл. | 1
43 | Инструктаж и обучение сотнрудников эксплуатирующей организации
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого без НДС: |  |  |  | 0
[7 empty] | НДС 20%: |  | 0
[5 empty] | ВСЕГО, включая НДС: |  |  |  | 0
| Примечание: | Срок выполнения работ:
1. Разработка исполнительной документации должна быть включена в стоимость коммерческого предложения
Генеральный директор
_______________________________ /