## Лист1
Расчет стоимости выполнения работ
на выполнение: |  | Работ по устройству сетей связи и слаботочных систем
по проекту: |  | Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар»
Код направления: |  | 15 Объекты служебно-административного назначения
Код объекта: |  | 150113 Административное здание. Система пожаротушения (пожарные гидранты, газовое)
Контрактный пакет: №14-С022 «Устройство сетей связи, слаботочных систем, комплекса систем безопасности АВК, Административного здания, АПС2, Блочно-модульной котельной, ЗСГО, Кинологоческого комплекса, КПП1, Объединенной насосной, Очистных сооружений дождевого стока, ЦРП1, ЦРП2»
№ п/п | Наименование работ | Обозначение, тип, марка, артикул | Производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена материала за ед. без НДС | Итого материалы, без НДС | Стоимость монтаж за ед.без НДС | Итого стоимость монтажа, без НДС | Всего стоимость без НДС | Примечание
АГПТ
Установки Газового Пожаротушения
1 | Монтаж баллона |  |  | шт | 15 | [5 empty] | Работа
2 | Модуль газовый в комплекте с электрическим ЗПУ, ЭКМ, без ручного пуска, 60 л, 65 бар, Ду33 | МПХ 65-60-33 | ООО "АСПТ Спецавтоматика" | шт. | 8
3 | Модуль газовый в комплекте с электрическим ЗПУ, ЭКМ, без ручного пуска, 80 л, 65 бар, Ду33 | МПХ 65-80-33 | ООО "АСПТ Спецавтоматика" | шт. | 4
4 | Модуль газовый в комплекте с электрическим ЗПУ, ЭКМ, без ручного пуска, 100 л, 65 бар, Ду33 | МПХ 65-100-33 | ООО "АСПТ Спецавтоматика" | шт. | 3
5 | Газовый огнетушащий состав Хладон-125 |  |  | кг | 906
6 | Монтаж прибора приемно-контрольного |  |  | шт. | 10 | [5 empty] | Работа
7 | Адресный модуль автоматики пожаротушения | «МПТ-1-R3» | ООО «Рубеж» | шт. | 10
8 | Монтаж изолятора |  |  | шт. | 20 | [5 empty] | Работа
9 | Изолятор шлейфа | «ИЗ-1-R3» | ООО «Рубеж» | шт. | 20
10 | Монтаж ИБП |  |  | шт. | 10 | [5 empty] | Работа
11 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | «ИВЭПР 12/3,5 RS-R3» исп.2х12 | ООО «Рубеж» | шт. | 10
12 | Монтаж АКБ |  |  | шт. | 20 | [5 empty] | Работа
13 | Аккумулятор 12 В, 12 А*ч | DT 1212 | Delta | шт. | 20
14 | Монтаж Насадка |  |  | шт. | 13 | [5 empty] | Работа
15 | Насадок распылительный с внутренней резьбой, G3/4 С-Р-В-3/4"-А ООО "АСПТ Спецавтоматика" |  |  | шт. | 7
16 | Насадок распылительный с внутренней резьбой, G1 С-У-В-1"-А ООО "АСПТ Спецавтоматика" |  |  | шт. | 6
17 | Монтаж ниппеля |  |  | шт. | 13 | [5 empty] | Работа
18 | Ниппель приварной под РВД-33-У НРП-33 ООО "АСПТ Спецавтоматика" |  |  | шт. | 7
19 | Ниппель резьбовой приварной, G1” НРП-1" ООО "АСПТ Спецавтоматика" |  |  | шт. | 6
20 | Монтаж нрамы |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Работа
21 | Рама однорядная для модулей 80 л без обратного клапана в комплекте с коллектором на 2 модуля Б2-80 ООО "АСПТ Спецавтоматика" |  |  | шт. | 1
22 | Хомут для крепления модулей диаметром 358 мм КРМ-1 ООО "АСПТ Спецавтоматика" |  |  | шт. | 9
23 | Монтаж СДУ |  |  | шт. | 10 | [5 empty] | Работа
24 | Сигнализатор давления универсальный, G1/2" СДУ-М ООО "АСПТ Спецавтоматика" |  |  | шт. | 10
25 | Монтаж РВД |  |  | шт. | 11 | [5 empty] | Работа
26 | Рукав высокого давления, Ду33 РВД-33 ООО "АСПТ Спецавтоматика" |  |  | шт. | 11
27 | Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм |  |  | шт | 9
28 | Монтаж КСИД |  |  | шт. | 10 | [5 empty] | Работа
29 | Клапан сброса избыточного давления, 1,2 кПа, 0,06 м2 КСИД-П-1,2-600 ООО "АСС" |  |  | шт. | 9
30 | Клапан сброса избыточного давления, 1,2 кПа, 0,12 м2 КСИД-П-1,2-1200 ООО "АСС" |  |  | шт. | 1
31 | Монтаж шкафа навесного |  |  | шт. | 10 | [5 empty] | Работа
32 | Щит модульный навесной ЩРН-П-6 IP41 (MKP12-N-06-40-20) IEK |  |  | шт. | 10
33 | Монтаж извещателя |  |  | шт. | 50 | [5 empty] | Работа
34 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | «ИП 212-45» V1.04 | ООО «Рубеж» | шт. | 30
35 | Устройство дистанционного пуска | «ЭДУ-ПТ» | ООО «Рубеж» | шт. | 10
36 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | «ИО 102-26» исп.00 | ООО НПП «Магнито‑Контакт» | шт. | 10
37 | Монтаж оповещателя |  |  | шт. | 40 | [5 empty] | Работа
38 | Световое табло, надпись «Газ! Уходи» | «ОПОП 1-8 12В» | ООО «Рубеж» | шт. | 10
39 | Световое табло, надпись «Газ! Не входи» | «ОПОП 1-8 12В» | ООО «Рубеж» | шт. | 10
40 | Световое табло, надпись «Автоматика отключена» | «ОПОП 1-8 12В» | ООО «Рубеж» | шт. | 10
41 | Оповещатель звуковой | «ОПОП 2-35 12В» | ООО «Рубеж» | шт. | 10
Огнестойкая кабельная линия
41 | Затягивание кабеля в трубу |  |  | м | 1500 | [5 empty] | Работа
42 | Кабель огнестойкий не распространяющий горение при групповой прокладке не выделяющий коррозийно- активных газообразных продуктов при горении и тлении | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | НПП «Спецкабель» | м | 1000
43 | Кабель огнестойкий не распространяющий горение при групповой прокладке не выделяющий коррозийно- активных газообразных продуктов при горении и тлении | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | НПП «Спецкабель» | м | 500
44 | Монтаж трубы |  |  | м | 30 | [5 empty] | Работа
45 | Труба гибкая гофрированная серии «Octopus» с протяжкой, d=20 | ТУ 2247-008-47022248 -2002 | АО «ДКС» | м | 1500
46 | Хомут P6.6 маркировочный, белый, 4,8х190, табличка 28х13 ЗАО "ДКС" |  |  | шт. | 100
47 | Монтаж трубопровда |  |  | м | 130 | [5 empty] | Работа
48 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, Ø76х3,5 ГОСТ 8734-78 |  |  | м | 130
49 | Пена двухкомпонентная огнезащитная балл.380 мл ЗАО "ДКС" |  |  | шт. | 5
Пусконаладочные работы
50 | ПНР приборов |  |  | шт | 10
51 | ПНР извещателей, оповещателей |  |  | канал | 198
52 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100 |  |  | стык | 87
53 | Опрессовка трубопроводов |  |  | шт | 10
РД
54 | Разработка рабочей документации |  |  | компл. | 1
55 | Инструктаж и обучение сотнрудников эксплуатирующей организации
| ИТОГО: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Итого без НДС: |  |  |  | 0
[8 empty] | НДС 20%: |  | 0
[6 empty] | ВСЕГО, включая НДС: |  |  |  | 0
| Примечание: | Срок выполнения работ:
1. Разработка исполнительной документации должна быть включена в стоимость коммерческого предложения
Генеральный директор
_______________________________ /