Техническое задание

Для договора подряда на выполнение ремонтно-строительных работ на ООО «Синтез-ПКЖ» (дефектная ведомость № ЭПБ 451)

**Раздел 1. Требования к предмету закупки.**

1. **Общие требования к качеству**

Выполнение работ в соответствии с условиями договора, требованиями действующих Строительных норм и правил (СНиП), Государственных стандартов (ГОСТ), технических регламентов, в том числе пожарной безопасности, других действующих нормативных документов Российской Федерации.

1. **Требования к техническим характеристикам**

Соответствие материалов пожарным, гигиеническим, санитарным нормам. С предоставление данных сертификатов.

1. **Перечень заказанных услуг и работ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование работ, услуг.** | **Количество** | **Срок выполнения работ.** |
| **1** | **Дефектная ведомость ЭПБ 451** |  |  |
|  | 1. Стеновые панели  - очистить поверхность арматуры от коррозии, отслоившегося бетона  - восстановить защитный слой бетона маркой не ниже М100W10F100  - герметизация швов между панелями: уплотнительный жгут и раствор марки М100F50  - восстановить защиту кирпичной кладки цементно-песчаным раствором М100 и марки по морозостойкости не ниже F50 | **14,4 м2**  **37,3 м2**  **32,4 п/м**  **22 м2** |  |
|  | 2. Окна и двери  - восстановить лакокрасочное покрытие металлических рам  - восстановить лакокрасочное покрытие деревянных переплетов рам. | **61 п/м**  **36 п/м** |  |
|  | 3. Демонтаж, монтаж противопожарной двери (существующая, изменить направление открывания двери) | **1 шт.** |  |

**Раздел 2. Место, сроки, иные условия закупки.**

1. **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.**

606000 Нижегородская обл. г. Дзержинск, Восточное шоссе 119Ж (контактные данные: отдел закупки 8(831)200-34-70 доб. 112, главный механик 8(831)200-34-70 доб. 132)

е-mail: [av.molchanov1@severstal.com](mailto:av.molchanov1@severstal.com)

1. **Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.**

Начальный срок выполнения работ – с момента подписания договора Сторонами

Конечный срок выполнения работ – в течение 30 рабочих дней.

1. **Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**

Выполнение работ в условиях действующего предприятия. Пропускной режим. Исполнитель обязан перед началом работ предоставить список персонала, перечень инструмента необходимого для выполнения работ, оказания услуг. Подписать Соглашение по ОТ, ПБ и Э. Заполнить анкету ОТ. Заполнить отчет за прошедший месяц на сайте: <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m-%20MobUkLlU2EJikNBbQcdxIY8BOZBkxBrEk6NnBAsgBUMktLMDRFS1BOSE8wMUpLWDg4Q0ZQTjRCTC4u> После завершения работ предоставить Заказчику исполнительную документацию.

**Раздел 3. Оплата за товар, выполнения работ, оказания услуг.**

1. Оплата в размере 100% по факту поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг на основании подписанного сторонами оригиналов Товарной накладной, акта выполненных работ и представленных Поставщиком счёта и счёта-фактуры путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующие сроки и порядке: в течение 30-ти (тридцать) календарных дней с даты подписания Товарной накладной, акта выполненных работ.

