УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ООО «ТБТ»

___________________

«____» __________ 2024г.

Техническое задание

по предмету закупки: оказание услуг по выполнению годовому техническому обслуживанию электростанции дизельной ЭД500П-Т400-50-1РН-G2 ООО "ТБТ".

| № п/п | Основные параметры | Параметры * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услуг, ОКПД 2 | Услуги по годовому техническому обслуживанию электростанции дизельной ЭД500П-Т400-50-1РН-G2 ООО "ТБТ". - 33.14.11.000 |  |  |
| 2 | Место и условия оказания услуг | Краснодарский край, Туапсинский, г. Туапсе, ул. Гагарина 10А Работы выполняются (услуги оказываются) в условиях действующего предприятия в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры ООО «Туапсинский балкерный терминал» (ЗТБ ОТИ ООО «ТБТ»). Для доступа на территорию требуется согласование хоз. деятельности в государственных контрольных органах на территории зоны таможенного контроля (ЗТК) ООО «ТБТ» которое Исполнитель осуществляет самостоятельно путем нарочной подачи комплекта документов. На территории Заказчика, Исполнитель руководствуется Положением «О пропускном и внутриобъектовом режиме на объекте транспортной инфраструктуры ООО «ТБТ». За нарушение пунктов положения применяются штрафы согласно Приложения №4 к настоящему ТЗ. Работнику Исполнителя может быть отказано в доступе на территорию ООО «ТБТ» по итогам проверки в государственных органах исполнительной власти. |  |  |
| 3 | Сроки (Периоды) оказания услуг | Срок выполнения 60 календарных дней от даты подписания договора |  |  |
| 4 | Характеристика оказываемых услуг |  |  |  |
| 4.1 | Наименование услуги (конкретной цели получения услуги) | Указываются требования к видам оказываемых услуг, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат | Количественный показатель объема услуги | Этап (последователь- ность) (если требуется) |
|  | Профилактическое испытание кабельных линий 10 кВ внутреннего электроснабжения и трансформаторов трехфазных силовых масляных, сухих. | В состав услуг по проведению годового технического обслуживания электростанции дизельной ЭД500П-Т400-50-1РН-G2 ООО «Туапсинский балкерный терминал» на 2024 г. входит: Двигатель SCANIA DC16PDE 1.Визуальный осмотр; 2.Подтянуть внешние резьбовые соединения, устранить подтекания технологических жидкостей; 3.Проверка индикатора засорения воздушного фильтра; 4.Проверка приводного ремня; 5.Заменить масло в системе смазки двигателя. Применяемое масло Shell Rimula R6 MS 10W40 объём 50л. (масло возможно заменить на аналогичное рекомендованное компанией SCANIA). 6.Заменить масляный фильтр (бумажный фильтр марки Scania или аналог), установить в крышку корпуса фильтра новое уплотнительное кольцо. 7.Замена топливных фильтров: -топливный фильтр (бумажный фильтр марки Scania или аналог) -влагоотделительный фильтр грубой очистки (бумажный фильтр марки Scania или аналог). 8.Проверка системы газовыхлопа. 9. Проверка уровня охлаждающей жидкости. Силовой генератор Mecc AlteECO40 1.5L4 1.Проверка крепления электроагрегата к раме. 2.Провести внутренний осмотр ШУ, ШС с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений. 3. Проверка подзарядного устройства АКБ DATAKOM DC-245 24V-5A. Блок- контейнер (БК) 1.Проверка рабочего и аварийного освещения; 2.Проверка работоспособности охранно-пожарной сигнализации. 3.Проверка клапанов притока воздуха. 4.восстановление лакокрасочного покрытия (2м2) Прицеп 849020-08 РЭ 1.Проверка и регулировка ручного тормоза. 2.Проверка сварных соединений. 3.Восстановление лакокрасочного покрытия рамы прицепа. (14м2)/ | электростанция дизельная ЭД500П-Т400-50-1РН-G2 | С момента подписания договора, на весь период действия договора. |
| 4.2 | Требования к качеству услуг | Выполнять работы с надлежащим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием и приложениями к нему, сдать работы Заказчику в соответствии с действующим порядком сдачи-приемки работ. Исполнитель должен иметь разработанные и утверждённые руководителем организации Исполнителя методики или инструкции на все виды оказываемых услуг. Технология, качество и безопасность оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих: строительных норм и правил (СНиП), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок и Правил устройства электроустановок. Используемые материалы, приборы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам, технологическим условиям и требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |  |  |
| 4.3 | Требования к результатам оказания услуг | Готовность электростанции дизельной ЭД500П-Т400-50-1РН-G2 к дальнейшей эксплуатации. |  |  |
| 4.4 | Требования к оформлению отчетности | Исполнитель предоставляет Заказчику акт на выполненные услуги, технический отчет испытания электрооборудования и счёт-фактуру (счет). |  |  |
| 4.5 | Безопасность оказания услуг | При оказании услуг на территории ООО «ТБТ», Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Наставлений, Строительных норм, Стандартов, Санитарных норм и правил. В соответствии с требованиями нормативной документации на территории РФ, работники могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по безопасности труда и обучения безопасным методам труда. Исполнитель должен использовать в ходе работ оборудование прошедшее поверку, имеющее соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, подтверждающие его качество. Используемые приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены табличками (бирками) с указанием принадлежности, инвентарного номера и датой очередной проверки и испытания. Исполнитель обеспечивает за свой счет проведение обучения, аттестации и инструктажей своих сотрудников в объеме требований охраны труда. Исполнитель несет ответственность по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности при выполнении своим персоналом работ. Исполнитель обязуется обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка Заказчика, согласовывает с Заказчиком распорядок дня работы технического персонала и дежурных сил, привлекаемых в нерабочее время, в выходные и праздничные дни для устранения нештатных ситуаций и аварий. Нахождение на территории Заказчика только в сертифицированной рабочей спецодежде с сигнальными элементами (или сигнальный жилет) и обуви. Наличие каски, защитных очков и средств индивидуальной защиты органов дыхания обязательно. (ГОСТ 12.4.280-2014; ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013; ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.253-2013; ГОСТ Р 59123-2020,ГОСТ 12.4.294-2015). |  |  |
| 4.6 | Гарантии качества услуг | Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказания услуг при исполнении Договора. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) услуг, дефекты (недостатки) в работе оборудования, вызванные неквалифицированными или ошибочными действиями Исполнителя, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) услуг и оборудование за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантии Исполнителя не могут относиться к естественному износу оборудования. |  |  |
| 4.7 | Требования к определению стоимости работ по настоящему ТЗ | 1.Сметная стоимость определяется ресурсно-индексным методом. Допускается использовать базисно-индексный метод с переводом в текущий уровень (на момент разработки сметной документации) путем применения региональных индексов пересчета с учетом ценовых зон субъекта Российской Федерации. 2.Уровни накладных расходов и сметной прибыли ограничиваются нормами, предусмотренными нормативными документами Минстроя Российской Федерации. 3. В расчете стоимости могут быть учтены следующие затраты подрядчика: - резерв средств на непредвиденные работы в размерах, не превышающих 3 (трех) процентов 4.Сметная документация предоставляется в электронном формате сметной программы ГрандСмета (формат XML или АРСП), Excel и на бумажном носителе. |  |  |
| 4.8 | Особые условия выполнения работ | Работы выполняются в условиях действующего предприятия, без остановки технологического процесса. При выполнении работ Исполнитель не должен создавать своими действиями помех персоналу Заказчика. Допуск к работам на территории ООО «ТБТ» осуществляется только аттестованного персонала Исполнителя по вопросам охраны труда, в соответствии с требованиями: -Постановления Правительства РФ № 2464 от 24.12.2021г. -«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ №903н от 15.12.2020. Допуск персонала Исполнителя на территорию Заказчика для выполнения работ (оказания услуг) осуществляется только по пропускам установленной формы, после согласования с органами исполнительной власти. Исполнитель самостоятельно, путем нарочной подачи комплекта документов, согласовывает списки сотрудников и автотранспорта с федеральными органами исполнительной власти по Туапсинскому району (Федеральная служба безопасности РФ, линейный отдел полиции на транспорте, таможенная и пограничная службы) в части соблюдения законодательства по транспортной безопасности и возможности осуществления хозяйственной деятельности на территории зоны транспортной безопасности (ЗТБ) и зоны таможенного контроля (ЗТК) ООО «ТБТ». Без указанных согласований персонал Исполнителя на территорию ООО «ТБТ» не допускается. Формы заявок для прохождения согласований размещены на сайте ООО «ТБТ»: https://port-tbt.ru/docs. При не предоставлении Исполнителем выше названных согласованных заявок в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора на оказание услуг, заказчик имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Исполнителя Складирование оборудования, материалов и инструмента на объекте Заказчика не предусмотрено. Помещения для сотрудников Исполнителя Заказчик не предоставляет. Перемещение материалов, оборудования и инструмента на территорию ООО «ТБТ» и с территории ООО «ТБТ» осуществляется только по заранее согласованным Заказчикам (не менее суток) заявкам и накладным установленной формы на перемещение (разовые или на весь срок действия договора). Все отходы, образующиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью Исполнителя и должны быть утилизированы силами Исполнителя с территории Заказчика в соответствии с требованиями экологического законодательства. |  |  |
| 5 | Требования к участнику закупки. В случае участия в закупке на стороне одного участника закупки группы лиц, указанным требованиям должна соответствовать группа лиц, между которыми заключен Договор (соглашение) о коллективном участии в данной закупке, в совокупности.. |
| 5.1 | Обязательные требования: |  |  |  |
| 5.1.1 | Наличие лицензий, свидетельств, специальных разрешений | -Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами 223-ФЗ и № 44-ФЗ. - Наличие опыта выполнение аналогичных работ за последние 3 года на действующих промышленных объектах |  |  |
| 5.1.2 | Наличие опыта оказания услуг |  |  |  |
| 5.1.3 | Наличие квалифицированного персонала |  |  |  |
| 5.2 | Желательные требования: |  |  |  |
| 5.2.1 | Обладание участников правами на объекты интеллектуальной собственности | Не установлено |  |  |
| 5.2.2 | Наличие необходимой для оказания услуг материально-технической базы | Не установлено |  |  |

Приложение № 1

Составил:

Главный энергетик                                ____________________________

Приложение №1

к Техническому заданию

Случаи выставления штрафных санкций и суммы штрафов:

1. Попытка прохода/проезда на территорию/с территории Заказчика в неустановленных местах, в установленных местах минуя СКУД, без личного пропуска (либо без документа, заменяющего личный пропуск), по поддельному, чужому или недействительному пропуску, передача пропуска другому лицу, осуществления пропуска другого лица по своему личному пропуску, равно передача (пронос, вынос) каких-либо предметов через периметр ЗТБ ОТИ (за исключением КПП)  – штраф 20 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия.

2. 	Хищение, попытка хищения с территории Заказчика товарно-материальных ценностей, оборудования, готовой продукции – штраф 50 000 рублей, возмещение нанесённого ущерба и прекращение доступа на территорию предприятия.

3. 	Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, совершение ДТП на территории Заказчика по вине работников Исполнителя - штраф 100 000 рублей, возмещение нанесённого ущерба в двойном размере и прекращение доступа на территорию предприятия.

4. 	Попытка проноса/провоза огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, травматических и газовых пистолетов, баллончиков без соответствующего согласования и иных запрещенных предметов (веществ) независимо от наличия разрешительных документов – штраф 20 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия.

5. 	Внесение не санкционированных изменений в материальный пропуск (в т.ч. вкладыш), товарно-транспортную накладную, накладную, личный пропуск, пропуск на транспортное средство, либо в документы, заменяющие личный пропуск – штраф 10 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия.

6. Попытка прохода или проход на территорию/с территории Заказчика, а также нахождение на территории в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, пронос, распитие спиртных напитков, употребление наркотических и других токсических средств на территории Заказчика – штраф 50 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия.

3.6.1 Отказ от прохождения медицинского освидетельствования с целью установления состояния опьянения - штраф 50 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия.

  - Угроза жизни и здоровью в отношении работников Заказчика и дежурной смены ПТБ – штраф 10 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия.

  - Выражение нецензурной бранью, оскорбления, неэтичное поведение в отношении работников ООО «ТБТ» и сотрудников ПТБ, невыполнение законных требований работников подразделений транспортной безопасности, либо должностных лиц ООО «ТБТ» – штраф 5 000 рублей.

  - Попытка ввоза/вывоза (вноса/выноса) товарно-материальных ценностей, готовой продукции по просроченным или неправильно оформленным документам – штраф 5 000 рублей.

  - Попытка проноса без согласования с отделом по общим вопросам телекоммуникационных устройств (ноутбуки, нэтбуки, планшетных ПК и т.д.), кино- видео записывающей и передающей аппаратуры – штраф 5 000 рублей.

  - Несанкционированная кино-, видео-, фотосъемка (в т.ч. на мобильные телефоны) на территории предприятия – штраф 5 000 руб., при повторном случае – сумма штрафа увеличивается вдвое или прекращается доступ на территорию предприятия.

  - Утеря, приведение в негодность личного пропуска или пропуска на транспортное средство, материального пропуска, вкладыша, а также попытка прохода/проезда на территорию/с территории Заказчика по просроченному пропуску – штраф 2 000 рублей за каждый случай нарушения.

  - Несвоевременная сдача пропусков за каждый случай – штраф 2 000 рублей, при повторном случае – 5000 рублей. При третьем и более случае – штраф 20000 рублей.

  - Несвоевременное оповещение об увольнении или отсутствии работника – штраф 1 000 рублей.

  - Нахождение и передвижение по территории ЗТБ без пропуска – штраф 1 000 рублей, повторном случае – 5000 рублей, при третьем случае – 10000 рублей и прекращение доступа.

  - Нанесение ущерба имуществу предприятия – штраф в двойном размере от нанесенного ущерба и восстановление имущества.

  - Попытка въезда на территорию, движение по территории ЗТБ транспортных средств, с нарушением требований по обеспечению безопасности дорожного движения – штраф 2 000 руб. При повторном нарушении – штраф 10000 рублей и прекращение доступа на территорию Общества.

  - Управление транспортным средством лицом, не вписанным в пропуск на транспортное средство, наезд на бордюры, езда по газонам, тротуарам и другой благоустроенной территории – штраф 5 000 рублей и возмещение ущерба. При повторном нарушении – 50000 рублей, возмещение ущерба и прекращение доступа на территорию Общества.

  - Движение на транспортном средстве вне отведенной полосы для движения АМТС – штраф 1000 рублей, при повторном нарушении – штраф 5000 рублей.

  - Движение на транспортном средстве по полосе, предназначенной для движения пешеходов – штраф 5000 рублей, при повторном нарушении – штраф 10000 рублей.

  - Невыполнение в установленный срок предписания (представления) должностного лица ООО «ТБТ» - штраф 5000 рублей. Повторное невыполнение предписания – штраф 15000 рублей. Третье и более невыполнение предписания – штраф 50000 рублей и прекращение договора подряда.