**Техническое задание (ТЗ)**

«На производство работ по благоустройству территории СРЦ ПАО «Агрокомбинат «Московский»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта: | Благоустройству территории СРЦ ПАО «Агрокомбинат «Московский» |
| 2. | Адрес объекта: | 108813, г. Москва, поселение Московский,  г. Московский, ул. Солнечная, домовлад. 2, стр. 25 |
| 3. | Уровень ответственности зданий и сооружений: | Нормальный |
| 4. | Площадь зоны производства работ: | ~5650 м2. |
| 5. | Основание для производства работ: | Указание Генерального директора ПАО «Агрокомбинат «Московский» |
| 6. | Объем основных работ, выполняемый Подрядчиком (все необходимые сопутствующие работы, для выполнения основных работ также выполняются Подрядчиком): | 1.Демонтаж и утилизация бетонных плит забора «вафельные», размером 3м\*2,5м – 45п/м  2. Демонтаж и утилизация бетонных фундаментов забора стаканного типа – 600\*600\*500 – 19 шт.  3.Срезка растительного слоя 0,15м с погрузкой в автомашину – 440м2.  4.Разработка корыта, 400 мм – 5635 м2  5. Вывоз грунта с погрузкой на расстояние до 1 км. –2254м3  6. Планировка основания – 5635 м2  7. Устройство песчаного основания, с трамбованием и проливкой водой, 200мм – 5635м2  8. Песок карьерный, крупнозернистый – 1127м3  9. Устройство щебеночного основания, 200 мм- 5635м2  10. Щебень известняковый 5-20 – 1127м3  11.Демонтаж ворот из металлоконструкций 3\*6м – 1шт.  12.Демонтаж стоек ворот (труба Д 100мм) -4шт.  13.Перевозка металлоконструкций б/у по месту на расстояние до 1км. – 0,18т |
| 7. | Особые требования: | При производстве работ силами Подрядчика обеспечиваются следующие мероприятия:  а) Непрерывность существующего технологического процесса действующего предприятия в пределах зоны производства работ;  б) Временная защита зоны работ от воздействия климатических факторов (при необходимости);  в) Доставка, вывоз техники, необходимой для производства работ, а также строительных материалов и вывоз мусора после завершения работ;  г) Обеспечение мероприятий по техники безопасности и охране труда при производстве работ. |
| 8. | Порядок сдачи и приемки работ: | В соответствии с условиями Договора |
| 9. | Гарантийные обязательства: | Подрядчик гарантирует что все работы будут выполнены в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами. Гарантия на все виды выполняемых работ составляет не менее 12 месяцев с момента их приемки представителями Заказчика. При наличии выявленных дефектов в течении гарантийного срока последние подлежат устранению за счет Подрядчика. Устранение выявленных дефектов в течении гарантийного срока осуществляется Подрядчиком не позднее 1 месяца с момента получения рекламации от Заказчика. |
| 10. | Приложение | Схема производства работ |