# Приложение № 1

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Технический директор |
|  | (должность начальника подразделения – Инициатора) |
|  | Ю.В. Коробова |
|  | (Ф. И. О. начальника) |
|  | (подпись) |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для ДОГОВОРА подряда на ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ и строительно-монтажных работ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ |
| Требования к предмету закупки |
| Общие требования к качеству |
| Договор подряда заключается для выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ по отдельным Заявкам, которые могут быть направлены Заказчиком Подрядчику в период действия Договора при возникновении срочной потребности в определенных работах для предотвращения нарушения технологических процессов, обеспечивающих текущую деятельность Заказчика. Работы должны быть проведены согласно СНиП, ГОСТ, техническим регламентам, действующим на территории РФ. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры пожарной безопасности, требований нормативных документов по охране окружающей среды, требований законодательства РФ (нормативно-правовых актов) в области охраны труда и промышленной безопасности. |
| Требования к техническим характеристикам |
| Всё оборудование и материалы, используемые при выполнении ремонтных и строительно-монтажных работ, должны иметь необходимые сертификаты и разрешения на применение в РФ. |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
| ---------- |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| ---------- |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
| ---------- |
| Количество товара, объем работ, услуг |
| Всё оборудование и материалы, используемые при выполнении ремонтных и строительно-монтажных работ, должны иметь необходимые сертификаты и разрешения на применение в РФ. Выполнение аварийно-восстановительных работ (выполнение срочных ремонтных и строительно-монтажных работ) на основании Заявок Заказчика. Выполнение всех видов ремонтных и строительно-монтажных работ, включая, но не ограничиваясь: 1. Демонтаж металл, порожков - до 1000 м.п. 2. Демонтаж ПВХ плинтусов - до 1000 м.п. 3. Разборка покрытий полов: из ковралина на клее - до 1000 м2 4. Разборка покрытий полов: из линолеума на клее - до 1000 м2 5. Заделка выбоин в полах бетонных площадью до 0.25 м2 - до 1000 мест 6. Устройство покрытия пола из гомогенного линолеума износостойкого на клее КН-2 -до 1000 м2 7. Устройство ПВХ плинтусов - до 1000 м.п. 8. Устройство металл, порожков - до 1000 м.п. 9. Устройство теплоизоляции полов фольгированным утеплителем - до 1000 м2 10. Устройство пароизоляции полов -до 1000 м2 11. Устройство стяжек: цементных с укладкой арматурной сетки -до 1000 м2 12. Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "ветонит" толщиной слоя 5 мм - до 1000 м2 13. Устройство покрытия пола из ковралина на клее - до 1000 м2 14. Разборка гидроизоляции полов - до 1000 м2 15. Устройство обмазочной гидроизоляции полов - до 1000 м2 16. Устройство рулонной гидроизоляции полов - до 1000 м2 17. Устройство стен из газобетона - до 1000 мЗ 18. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием - до 1000 м2 19. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей типа «Ветонит» толщиной до 10 мм: стен -до 1000 м2 20. Облицовка поверхностей двумя слоями ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: стен с утеплением минеральной базальтовой ватой типа ROCKWOOL толщ. 100 мм (внутри помещений) - до 1000 м2 21. Шпаклевка ГКЛ поверхностей стен толщ, до 2 мм - до 1000 м2 22. Окраска ВЭС поверхностей стен за 2 раза - до 1000 м2 23. Окраска ВЭС ранее окрашенных поверхностей стен по стеклообоям - до 1000 м2 24. Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: оконных откосов -до 1000 м2 25. Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: дверных откосов - до 1000 м2 26. Пробивка проема в стене из газобетона с устройством перемычки - до 1000 м2 27. Устройство проема в стенах из ГКЛ - до 1000 м2 28. Шпаклевка ГКЛ поверхностей откосов толщ, до 2 мм - до 1000 м2 29. Окраска ВЭС поверхностей откосов за 2 раза - до 1000 м2 30. Устройство перегородок: толщиной 100-150 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон с утеплением минеральной базальтовой ватой типа ROCKWOOL толщ. 50 мм - до 1000 м2 31. Демонтаж металлического дверного блока - до 1000 м2 32. Демонтаж деревянного дверного блока - до 1000 м2 33. Демонтаж ПВХ дверного блока - до 1000 м2 34. Устройство металлического противопожарного дверного блока EI-60 с установкой всей необходимой фурнитуры: замок, ручка, доводчик и т.д. -до 1000 м2 35. Устройство деревянного дверного блока - до 1000 м2 36. Устройство ПВХ дверного блока - до 1000 м2 37. Демонтаж оконных стеклопакетов - до 1000 м2 38. Устройство оконных стеклопакетов - до 1000 м2 39. Устройство пароизоляции стен - до 1000 м2 40. Устройство теплоизоляции стен минеральной базальтовой ватой типа ROCKWOOL -до 1000 м2 41. Устройство подвесных потолков типа «Armstrong» на металлическом каркасе - до 1000 м2 42. Демонтаж подвесных потолков типа «Armstrong» на металлическом каркасе - до 1000 м2 43. Замена потолочные папок в подвесных потолках типа «Armstrong» на металлическом каркасе - до 1000 м2 44. Демонтаж подвесных ГКЛ потолков -до 1000 м2 45. Устройство подвесных ГКЛ потолков - до 1000 м2 46. Разборка подвесных потолков типа «Грильято» - до 1000 м2 47. Устройство подвесных потолков типа «Грильято» - до 1000 м2 48. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей типа «Бетонит» толщиной до 10 мм: потолков - до 1000 м2 49. Окраска ВЭС поверхностей потолков за 2 раза - до 1000 м2 50. Демонтаж металлических подвесных потолков - до 1000 м2 51. Демонтаж металлического кассетного подвесного потолка 600x600 мм типа «Armstrong» CELLIO с открытой ячейкой 50x200 мм, цвет серый - до 1000 м2 52. Устройство металлического кассетного подвесного потолка 600x600 мм типа «Armstrong» CELLIO с открытой ячейкой 50x200 мм, цвет серый - до 1000 м2 53. Устройство утепления потолочного перекрытия минеральной базальтовой ватой типа ROCKWOOL - до 1000 м2 54. Затаривание, погрузка и вывоз мусора -до 1000 т. 55. Замена напольного покрытия из керамического гранита на клее с учетом всех необходимых и сопутствующих работ и материалов в т.ч. затаривание, погрузка и вывоз мусора марка напольного покрытия размером 600x600 мм: керамический гранит Пиастрелла МС611 - до 1000 м2 56. Замена напольного покрытия из керамического гранита на клее с учетом всех необходимых и сопутствующих работ и материалов в т.ч. затаривание, погрузка и вывоз мусора марка напольного покрытия размером 600x600 мм: керамический гранит Seranit Belgium Stone - до 1000 м2 57. Замена напольного покрытия из гранита на клее с учетом всех необходимых и сопутствующих работ и материалов в т.ч. затаривание, погрузка и вывоз мусора марка напольного покрытия размером 600x600 мм: гранит G640 - до 1000 м2 58. Замена напольного покрытия из керамического гранита на клее с учетом всех необходимых и сопутствующих работ и материалов в т.ч. затаривание, погрузка и вывоз мусора марка напольного покрытия размером 418x418 мм керамический гранит Рамина GP цвет - серый - до 1000 м2 59. Замена напольного покрытия из керамического гранита марки Seranit Belgium Stone или аналог на клее с учетом всех необходимых и сопутствующих работ и материалов в т.ч. затаривание, погрузка и вывоз мусора (материал согласовать с Заказчиком - до 1000 м2 60. Замена напольного покрытия из керамической плитки 200x200 мм марки KERAMA MARAZZI на клее с учетом всех необходимых и сопутствующих работ и материалов в т.ч. затаривание, погрузка и вывоз мусора - до 1000 м2 61. Затирка швов толщ, до 6 мм сухими смесями на цементной основе с расчисткой и обеспыливанием существующих швов - до 1000 м2. Указанный перечень работ является ориентировочным, не окончательным, не обязательны к выработке. Возможно выполнение всех видов работ, включая земляные, кровельные, фасадные работы, работы на внутренних и внешних инженерных сетях. При расчете стоимости работ по каждой заявке и формировании сметной документации необходимо руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе: сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022; текущими сметными ценами, размещенными в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices) (далее - ФГИС ЦС); индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС. В соответствии с пунктом 30 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» сметную документацию объектов капитального строительства, расположенных на территории Санкт-Петербурга, необходимо разрабатывать с применением сметных нормативов, сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 01.01.2022, а также индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС. Так как данные виды работ выполняются на территории действующего предприятия, имеющего разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей, затратам на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, в том числе оплате труда рабочих, обслуживающих машины, следует применять коэффициент на стесненность равный 1.2. Зимнее удорожание не учитывать. Затраты на временные здания и сооружения не учитывать. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывать. Стоимость всех Работ, выполненных Подрядчиком по Договору, не может превышать 8 200 000,00 (Восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС 20%, НДС 20% -1 640 000,00 (Один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, всего 9 840 000,00 (Девять миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%, за весь срок действия Договора. О достижении лимита Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, литера ЗГ «Многоуровневая автостоянка для размещения транспортных средств»; г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, литера ЗИ «Здание бизнес-центра»; г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 17, литер РВ; г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 17; а также объекты, расположенные по иным адресам на территории аэродрома (контролируемая территория), ограниченной периметровым ограждениемзоны авиационной безопасности и на территории привокзальной площади; |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Договор заключается сроком на 1 (один) год с момента его подписания Сторонами. Срок выполнения работ по отдельной Заявке не может быть более 30 (тридцати) календарных дней, с даты подписания Заявки обеими Сторонами, если Сторонами не согласован иной срок. Заказчик направляет Заявку Подрядчику для согласования и расчета стоимости выполнения аварийно-восстановительных работ. Подрядчик подтверждает Заявку в течение 48 часов с момента подачи Заявки Заказчиком путем направления Заказчику ответного сообщения с приложением Заявки, подписанной уполномоченным лицом Подрядчика и с указанием даты согласования на адрес электронной почты, указанной для официальной переписки. Предоставление Подрядчиком расчета стоимости работ в соответствии с сметно-нормативной базой не должно быть позднее 48 часов с момента направления Заказчиком на электронную почту Подрядчика Заявки на выполнение работ. Выполнение работ по требованию Заказчика в выходные и/или праздничные дни (при необходимости). Начало работ по согласованной сторонами Заявке - не позднее 3-х дней с даты согласования сметной стоимости работ и подписания Заявки обеими Сторонами, если Сторонами не согласован иной срок. Срок выполнения работ указываются в каждой Заявке отдельно. |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Производство работ в условиях действующего предприятия. Пропускной режим. Подрядчик обязан обеспечить оформление необходимого количества пропусков для сотрудников и транспорта для допуска в контролируемую зону аэропорта. Количество, вид и срок действия пропусков должны быть согласованы с Заказчиком. Расходы на оформление пропусков в контролируемую зону аэропорта для сотрудников и транспортных средств Исполнителя несет Заказчик. Для использования автотранспорта и средств механизации (бульдозеры, экскаваторы, краны, грузовики и т.п.) в контролируемой зоне аэропорта «Пулково», ПОДРЯДЧИК обязан застраховать риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ. Страховая сумма не менее рублевого эквивалента 1 000 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования), на весь срок действия настоящего Договора. В договоре страхования должен быть указан весь автотранспорт и/или средства механизации, используемые ПОДРЯДЧИКОМ при выполнении работ или должно быть указание на неограниченное количество ТС, на которые распространяется страхование. Страхование должно распространяться на контролируемую зону аэропорта «Пулково» и прилегающую территорию в радиусе 50 метров. Размер франшизы не должен превышать рублевого эквивалента 1 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на день заключения договора страхования). Копия страхового полиса (заверенная печатью и подписью руководителя ПОДРЯДЧИКА) должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 5 (пяти). Срок оформления пропусков в контролируемую территорию аэропорта от 45 (сорока пяти) рабочих дней. Все необходимые согласования между Подрядчиком и Заказчиком производить путем составления двухстороннего АКТа согласования в двух экземплярах с подписями уполномоченных лиц. Подрядчик гарантирует соответствие качества и технологии производства работ необходимым СНиП, ГОСТ, Техническим регламентам и другим нормативным документам РФ. Ежедневно, по окончанию работ производить затаривание, погрузку и вывоз мусора. По результатам выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сводную исполнительную документацию по каждому разделу – 2 (два) экземпляра в бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронном виде на цифровом носителе в т.ч. акты на скрытые работы, чертежи, схемы, паспорта, сертификаты на применяемые материалы. Выполнение дополнительных объемов работ, необходимость которых обнаружена в ходе проведения работ, Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов, оборудования. Гарантийный срок на выполненные работы и применяемые материалы 24 (двадцать четыре) месяца. При производстве ремонтно-строительных и монтажных работ Подрядчик своими силами производит монтаж с последующим демонтажем временных ограждающих конструкций места производства работ в соответствии с СТО «Требования к оформлению мест производства строительных работ». В случае, если материалы являются заказными или уникальными, стоимость согласовывается с Заказчиком в соответствии со счетами от поставщика после мониторинга рынка. В случае невозможности расценки стоимости работ с применением сметно-нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, расценка идет на основании отдельных коммерческих предложений. При этом к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей, затратам на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, в том числе оплате труда рабочих, обслуживающих машины, следует применять коэффициент на стесненность равный 1.2. Зимнее удорожание не учитывать. Затраты на временные здания и сооружения не учитывать, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывать. |
| Требования к потенциальному поставщику |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
| лицензии: Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях): Исполнитель должен быть членом СРО в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (СРО строителей). Исполнитель, должен иметь право выполнять работы в отношении следующих объектов: особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. |  |
| допуски, разрешения: допуски СРО с обязательным наличием допусков к работам: |  |
| сертификаты, декларации: наличие сертификатов соответствия экологической, санитарной и противопожарной безопасности на применяемые материалы; |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.); |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.); |  |
| иные; |  |
| квалификационные требования: |  |
| требования к персоналу: в штатном расписании Исполнителя должны находиться следующие должности: Инженер ПТО – не менее одного, производитель работ – не менее одного, штукатур-маляр – не менее четырех, монтажник-высотник – не менее двух, электросварщик – не менее одного, кровельщик – не менее одного, облицовщик-плиточник – не менее двух. |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию: наличие мощностей, способных обеспечить выполнение работ в установленные сроки; |  |
| Потенциальный Подрядчик в составе Коммерческого предложения обязательно должен предоставить документы: Подтверждающие правоспособность юридического лица: Надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа; Свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation); Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register); Документы о постановке на налоговый учет; надлежаще заверенную копию свидетельства СРО со всеми приложениями к нему» на «действующая выписка из реестра членов СРО по форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о конкурентных переговорах. Перечень выполненных объектов, копии договоров, подтверждающие опыт выполнения потенциальным Подрядчиком подобных работ ранее; Смету, включающую основные разделы, обосновывающую расчет цены Договора или укрупненный расчет стоимости работ. Выписку из штатного расписания, подтверждающую наличие указанных специалистов в штате Подрядчика. Все документы, предоставляемые потенциальным Подрядчиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального Подрядчика. В составе Коммерческого предложения все документы должны быть представлены в сканированных копиях в формате Pdf. |  |