Техническое задание

на выполнение работ по Благоустройству на объекте:

«Административное здание исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехард»

| Заказчик закупки | Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПФ «ВИС» (ООО «ПФ «ВИС») место нахождения: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1 почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1 адрес электронной почты отв. лица: Kucenko_VA@pfvis.ru Куценко В.А. – Тендерный отдел номер контактного телефона: +7(495) 789 85 55 доб. 10855___ |
| --- | --- |
| Способ осуществления закупки | Запрос предложений |
| Объект | Административное здание исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехард |
| Предмет закупки | Благоустройство, согласно ведомости работ (Приложение 1) |
| Срок выполнения работ | Начало работ – 01.04.2024 Окончание работ – 01.08.2024 |
| Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | ЯНАО, г. Салехард, |
| Количество этапов закупки | 1 этап |
| Количество лотов | 2 лота: 1 лот – Устройство асфальтобетонных покрытий, 2 лот –Устройство тротуаров, газонов, МАФ, площадок, |
| Объем работ | Согласно ведомости работ (Приложение 1) |
| 10. Дата начала приема Заявок | 18.03.2024 |
| 11. Дата окончания приема Заявок | 22.03.2024 |
| 12. Дата окончания рассмотрения Заявок | 22.03.2024 |
| 13. Условия оплаты | В соответствии с условиями договора |
| 14. Требования к поставляемым товарам, работам, услугам | Строительные работы и приёмка работ производятся в соответствии с требованиями Проектной документации, разработанными и согласованными с Авторами проекта ППР и нормативными документами, в том числе (но не ограничиваясь): • СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 • СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1."Общие требования"; • СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2."Строительное производство». Подрядчик обязан выполнить все работы полностью, как это указано в описаниях отдельных позиций в Рабочей Документации и технических регламентах, действующих на территории РФ в точном соответствии с проектом и требованиями контролирующих организаций. Все применяемые материалы должны быть подтверждены соответствующими сертификатами, лицензиями и паспортами. В случае замены материалов и оборудования, предусмотренных документацией (в т.ч. по требованию контролирующих организаций) подрядчик своими силами проводит согласование и утверждение данных изменений со всеми заинтересованными сторонами. Во время производства строительно-монтажных работ оформлять Акты в соответствии с требованиями технического задания и нормативных документов. По окончанию монтажных работ должны быть оформлены акты в том числе Акты выполненных монтажных работ (КС-2, КС-3); Акты и документы приложить к Исполнительной документации. Во время монтажа должны вестись журнал регистрации вводного инструктажа, журнал инструктажа по пожарной безопасности, журнал сварочных работ, журнал пуско-наладочных работ, прочие. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации – в соответствии (но не ограничиваясь) с требованиями РД-11-02-2006, РД 45.156-2000, ГОСТ Р 51872-2002, РД-11-05-2007 и отдельных требований Заказчика. В составе комплекта исполнительной документации к работам, выполненным за Отчетный период, Подрядчик в обязательном порядке предоставляет текстовые и графические материалы, позволяющие оценить величины физических объёмов (м3, м2, м.п., тн и другие) фактически выполненных работ за Отчетный период. Предоставляемые документы должны содержать понятную методику подсчета физических объемов работ и величины физических объемов работ, выполненных за Отчетный Период. Поставляемое оборудование должно сопровождаться необходимой для эксплуатации технической документацией, в том числе Инструкцией по эксплуатации на русском языке или Руководством по эксплуатации (паспорт изделия с гарантийными обязательствами). |
| 15. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы (услуги) | В соответствии с проектной документацией, формой договора и строительных норм и правил. Проектная документация передаётся от заказчика подрядчику в сроки, предусмотренные договором. |
| 16. Требования по сертификации, лицензированию товаров, работ и услуг | Все применяемые материалы должны быть подтверждены соответствующими сертификатами, лицензиями и паспортами. В случае замены материалов и оборудования, предусмотренных документацией (в т.ч. по требованию контролирующих организаций) подрядчик своими силами проводит согласование и утверждение данных изменений со всеми заинтересованными сторонами. |
| 17. Требования к поставщикам товаров, работ и услуг | Предоставление информации по юридическому лицу в соответствии со списком документов, предоставляемых компанией-участником, в соответствии с требованиями заказчика. - наличие свидетельства о постановке предприятия на налоговый учет; - соответствие Участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом закупки; - не проведение в отношении Участника закупки процедуры банкротства; - не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы (предоставляются после заключения договора, при проведении работ); - отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также его сотрудниками; - стоимость работ по договору должна включать в себя: стоимость материалов, транспортные расходы, строительно-монтажные работы и все непредвиденные расходы. - наличие у Участника закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и техники, необходимой для выполнения работ по предмету закупки и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом закупки, деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. |
| 18. Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением двусторонних актов по форме № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» с расшифровкой физических объемов работ и ссылками на номер и дату Договора подряда, при этом необходимо: - разработать и передать заказчику по окончании выполнения Работ исполнительную документацию в 4 (четырех) экземплярах в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и другими действующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности. |
| 19. Гарантийные требования к товарам, работам, услугам | 5 лет |
| 20. Требования о предоставлении обеспечения аванса, исполнения условий договора, если такие требования предусмотрены условиями закупки. Размер, форма и порядок предоставления обеспечения исполнения договора(ов) | Требуется. В соответствии с условиями договора банковская гарантия или договор поручительства. |
| 21. Способ получения и требования к Заявкам от участников открытого запроса предложений | В электронном виде. Предоставить подписанное со стороны участника: - соглашение о конфиденциальности - коммерческое предложение по ВОР проекта, - ориентировочный график производства работ в календарных днях с графиком движения рабочей силы, - анкету участника, - документы по организации участника по списку Заказчика |
| 22. Критерии оценки и сопоставления заявок участников в конкурентной закупке | - Стоимость выполнения работ; - Срок выполнения работ. |
| 23. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке | Проводится по внутренней процедуре Заказчика |
| 24. Сведения о праве участников закупки подать альтернативные предложения | Нет |

___ДП или РП или иное отв.лицо_________  _____________ 	/________________/