**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку световой продукции**

1. **Предмет договора:**

Поставка *световой продукции*

1. **Требования, предъявляемые к предмету закупки**
	1. Наименование, основные технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | Требования к характеристикам товаров(показатели продукции, в соответствии с которыми будет определяться эквивалентность) | Ед. изм. | Кол-во | Дополнительные требования |
| 1 | Кронштейн для светильника Promled Т-Линия v2.0 Пром-свет PL-1299.0000.0000-10.010010 | PL-1299.0000.0000-10.010010 | шт | 60 |  |
| 2 | Прожектор светодиодный Promled Плазма v2.0 500Вт 4500К 65000Лм 176-264В Пром-Свет PL-4301.0000.0500-45.120120 | PL-4301.0000.0500-45.120120 | шт | 5 |  |
| 3 | Светильник светодиодный Promled Магистраль v2.0 150Вт 4500К 18750Лм IP67 176-264В 486х158х138мм Пром-Свет PL-3001.0000.0150-45.140085 | PL-3001.0000.0150-45.140085 | шт | 25 |  |
| 4 | Светильник светодиодный Promled Парк Шар 50 Эко 50Вт 4000К 6000Лм IP33 100-277В d391мм L464мм Пром-Свет PL-3421.0000.0050-40.222222 | PL-3421.0000.0050-40.222222 | шт | 30 |  |
| 5 | Светильник светодиодный Promled Профи v3.0 Мультилинза 150Вт 5000К 25500Лм IP65 176-264В d309х152мм Пром-Свет PL-1121.0000.0150-50.120120 | PL-1121.0000.0150-50.120120 | шт | 48 |  |
| 6 | Светильник светодиодный Promled Т-Линия v2.0 30Вт 4000К 3520Лм IP67 176-264В L529мм Пром-Свет PL-1201.0500.0030-40.333333 | PL-1201.0500.0030-40.333333 | шт | 50 |  |

* 1. **Требования к качеству товара**

*Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, ГОСТам и/или ТУ изготовителей. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификатами качества и/или соответствия, паспортам качества и т.п.).*

* 1. **Требования к размерам, упаковке товара отгрузке товара**

*Продукция должна быть упакована надлежащим образом, в соответствии с требованиями ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и складировании.*

 **2.4 Требования к отгрузке и доставке товара**

*Доставка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.*

**2.5 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара**

*Вместе с Товаром Продавец отправляет Покупателю следующие документы:*

*1. Счет-фактура – оригинал,*

*2. Товарная накладная (по форме ТОРГ-12) – оригинал.*

*3. Сертификаты качества и/или соответствия, паспорта качества и т.п.*

**2.6** **Порядок сдачи и приемки товара**

*Приемка Товара осуществляется по количеству и качеству в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденную постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР за № П-7 25.04.1966 г. и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» утвержденную постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР за № П-6 от 15.06.1965 г., утвержденными постановлениями Госарбитража с учетом дополнений и изменений к указанным инструкциям, а также с учетом условий настоящего договора и /или Приложений к договору и в соответствии с правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом.*

 *Вышеупомянутые инструкции, равно как и отдельные их положения, не применяются при выявлении недостатков в Товаре, обнаруженных в течение гарантийных сроков и/или в процессе эксплуатации Товара.*

1. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара**

*Рязанская обл., Михайловский р-н, п. Октябрьский. Доставка силами Поставщика. Срок поставки товара до 30 календарных дней с даты подписания договора.*

1. **Условия оплаты**

*Постоплата в течении 60 календарных дней с даты поставки Товара на склад Покупателя*

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара**

*Продавец предоставляет гарантию качества на поставляемый Товар и гарантийный срок в соответствии с гарантией качества и гарантийным сроком, предоставленным изготовителем Товара и указанным в паспорте или сертификате качества на Товар, который подлежит передаче вместе с Товаром.*

*Заказчик незамедлительно, но не более чем в 3 дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.*

*Время устранения отказа товара при наступлении гарантийного случая – не более 10 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до лаборатории по проверке качества топлива и обратно осуществляются за счет поставщика и не требуют дополнительных затрат Заказчика.*

1. **Порядок формирования цены договора (цены лота)**

*Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и включает в себя: стоимость поставляемого Товара, затраты на перевозку, погрузку, страхование, все расходы и риски до момента поставки Товара Заказчику (по месту поставки), налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на уплату таможенных пошлин, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.*

1. **Руководство (контроль) выполнения договора:**

Руководство (контроль исполнения) договором осуществляет Начальник отдела закупок *Шнырева О.Л. 8(49130)27-126*