cid:image002.png@01DAB057.A0B300E0

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На покупку комплекта БРП для демо-лаборатории Центра Компетенции Вычислительных Комплексов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1 | UP8986  (SYSTEME ELECTRIC) | БРП Uniprom, управляемый, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 18xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309 | 6 |

Ссылка на модель <https://systeme.ru/product/UP8986>

**Срок поставки:** декабрь-январь 25г.

**Место поставки:** МО, г.Видное, Северная промзона, вл.8 , склад

**Условия поставки:** Силами и за счет средств Поставщика.

**Условия оплаты:** Безналичный расчет, 100% постоплата, отсрочка платежа 30 календарных дней.

**Расчет коммерческого предложения:**

КП должно включать в себя стоимость оборудования с учетом расходов по уплате налогов, сборов, доставке и других обязательных платежей согласно действующему законодательству Российской Федерации.

**Технические требования:**

Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной.

Гарантия – не менее 12 месяцев

При запросах опираться именно на указанный артикул оборудования, рассмотрение аналогов только в случаях невозможности поставки таких моделей и по согласованию с Заказчиком.