|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ${Doc.RegDate} № ${Doc.RegNum}  на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Начальнику отдела закупок ООО «Петербургцемент»**  **И.В. Катовой** |
|  | |  |

**Уважаемая Ирина Викторовна!**

В соответствии с требованиями Регламента закупочной деятельности просим

Вас принять в работу техническое задание, на выполнение Работ по техническому и эксплуатационному обслуживанию комплектных трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередач ВЛЗ 6/10 кВ ООО «Петербургцемент» по бюджету ГГЛЭН.

Оказание услуг провести со следующими условиями:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет закупки: | Работ по техническому и эксплуатационному обслуживанию комплектных трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередач ВЛЗ 6/10 кВ |
| Способ и форма закупки | *ПЗ: Тендер в электронной форме* |
| Заказчик | Наименование: ООО «Петербургцемент» |
| Инициатор закупки | Наименование структурного подразделения: Служба главного энергетика  Адрес электронной почты: Syrvachev@cemros.ru  тел. + 7 (813) 74 72 400  добавочный 69530  моб. 921 877 51 28  Контактное лицо (Ф.И.О.): Главный энергетик Сырвачев В.В. |
| Стоимостной лимит закупки (бюджет закупки без НДС): | 1 080 000 руб. |
| Объем закупаемой продукции, ед. изм: | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ определяются Приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью технического задания. |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сроки выполнения работ указываются в договоре, а также в графике работ, согласованном с Заказчиком перед началом работ. |
| Желаемые условия оплаты | Постоплата. |
| Возможность предоставления встречных предложений по условиям договора | Допускается. |
| Порядок проверки, предлагаемой Участниками продукции | Не установлен. |
| Предложения по дополнительным требованиям к участникам закупки: | * Опыт выполнения работ, указанных в Приложении №2 настоящего Технического задания не менее 5 лет. |
| Предложения по критериям оценки и сопоставления заявок | - |
| Иная информация и предложения | - |
| Персональное приглашение к участию в закупке | ООО «Энергобезопасность» КП прилагается. |

Приложения:

1. ТЗ на ТО ВЛ и КТПН карьеров
2. Приложение №1
3. Приложение №2
4. Приложение №3
5. ТЗ на ТО ВЛ и КТПН карьеров
6. Расчет стоимости УСО
7. Проект договора
8. КП ООО «Энергобезопасность»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** |  | **А.Н. Соловьев** |
| ***${Doc.Position1}*** | **${Doc.EDS1}** | ***${Doc.Approver1}*** |