# Приложение № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |
|  | |
| Начальник СТиСТО | |
| *(должность начальника подразделения – Инициатора)* | |
| Плешков С.В.. | |
| *(Ф. И. О. начальника)* | |
|  | |
| *(подпись)* | |
|  | |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **для**  **Договора поставки УФ ЛАМП И ЗИП ДЛЯ УСТАНОВКИ УФО** | | |
|  | | |
| Требования к предмету закупки | | |
|  | | |
| Общие требования к качеству | | |
| Согласно ГОСТ действующих на территории РФ. | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к техническим характеристикам | | |
| Лампы ДБ-500-2 для установки УФО: Тип: УДВ-7А500-10-200-D | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) | | |
| На основании паспорта оборудования «Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением УДВ-7А-500-10-200-D», см. Приложение к ТЗ. | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) | | |
| Упаковка должна обеспечивать отсутствие повреждений товара. | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) | | |
| Обеспечить транспортировку товара со склада поставщика до склада заказчика. | | |
|  | | |
|  | | |
| Количество товара, объем работ, услугЛампа ДБ-500-2 – 35 шт. **Комплектация ЗИП установки:**  **- УФ лампа ДБ 500-2 5шт.;**  **- Кварцевый чехол ЛИТ НР 00.00.239-02 5шт.;**  **- Прокладка ЛИТ НР.127.00.002 5шт.;**  **- Прокладка ЛИТ НР.127.00.003 5шт.;**  **- Манжета 38х48х8 5шт.;**  **- Кольцо 042-046-25-2-3 5шт.;**  **- Кольцо 047-055-46-2-3 5шт.;**  **- ЭПРА Л∼220-1х500-2222-161 5шт.** | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки | | |
|  | | |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) | | |
| СПб, Авиагородок, ул. Стартовая 17 РИ. | | |
|  | | |
|  | | |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | | |
| Не позднее 30.06.2024. | | |
|  | | |
|  | | |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | | |
| Продукция должна быть сертифицирована. Иметь паспорт на русском языке. | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к потенциальному поставщику | | |
|  | |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): | |  |
|  | |  |
| лицензии | |  |
|  | |  |
| участие в профессиональных объединениях | |  |
|  | |  |
| допуски, разрешения | |  |
|  | |  |
| сертификаты, декларации | |  |
|  | |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц ; | |  |
|  | |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности ; | |  |
|  | |  |
| иные ; | |  |
|  | |  |
| квалификационные требования: | |  |
|  | |  |
| требования к персоналу ; | |  |
|  | |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию ; | |  |
|  | |  |
| * + 1. Потенциальный Поставщик должен предоставить документы:   подтверждающие правоспособность юридического лица:   * + 1. надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;     2. свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);     3. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);     4. документы о постановке на налоговый учет;     5. документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта); | |  |
|  | |  |

Начальник ОС, СТиСТО

Егоркин В.Г. тел.: 324-34-44 доб. (59-26)